|  | Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO “E. De Amicis” Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo -Tel.035/294148 Fax 035/301650 e-mail BGIC80700G@istruzione.it; bgic80700g@pec.istruzione.it Codice Meccanografico: BGIC80700G Codice Fiscale : 95118790161 IC “E. De Amicis” |
| --- | --- |

D V R Documento di valutazione dei rischi

D.lgs.  81 / 2008

Istituto Comprensivo “ De Amicis” Via Delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo (BG) Scuola Primaria De Amicis Scuola Secondaria di Primo Grado Corridoni via Flores Scuola Secondaria di Primo Grado Corridoni via M.te Cornagera Scuola Primaria Valli Scuola dell’Infanzia Clementina Scuola Primaria Savio Scuola dell’Infanzia Celadina Scuola dell’Infanzia Dasso

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Maddalena Dasdia

## RSPP: Arch. Francesco Garruzzo

I n d i c e

| Obiettivi e scopi – contenuti | 3 |
| --- | --- |
| Figure responsabili | 4 |
| Definizioni ricorrenti | 5 |
| Metodologia e criteri applicati | 7 |
| Obblighi del datore di lavoro | 9 |
| Obblighi dei preposti | 10 |
| Obblighi dei lavoratori | 11 |
| Misure generali di tutela ed emergenze | 12 |
| Procedure d’emergenza ed addetti | 13 |
| Chiamata soccorsi esterni | 14 |
| Presidi di primo soccorso | 15 |
| Dispositivi di protezione individuali | 16 |
| Esposizione al rumore | 18 |
| Classi di rischio e relative misure di prevenzione | 19 |
| Misure tecniche ed organizzative | 20 |
| Stress lavoro – correlato | 21 |
| Controllo registri | 23 |
| Informazione – formazione | 25 |
| Disposizioni sui servizi per i portatori di handicap | 26 |
| Rumore | 27 |
| Fumo | 28 |
| Rilevazione plesso De Amicis e Corridoni Via Flores | 29 |
| Rilevazione plesso Corridoni Via Monte Cornagera | 48 |
| Rilevazione plesso Savio | 63 |
| Rilevazione plesso Valli Clementina | 78 |
| Rilevazione plesso Celadina | 93 |
| Rilevazione plesso Dasso | 105 |
| Statistiche infortuni | 118 |
| Programma degli interventi | 119 |
| Priorità immediata | 119 |
| Priorità alta | 120 |
| Priorità moderata | 121 |
| Priorità lieve | 122 |
| Nota finale | 123 |

OBIETTIVI  E  SCOPI

Il presente documento, redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha lo scopo di effettuare la valutazione

globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito

dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di

prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo

dei livelli di salute e sicurezza;

CONTENUTI

Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/08, il presente documento, redatto a conclusione della valutazione,

contiene:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella

quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali

adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli

dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente

soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante

dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla

valutazione del rischio;

- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono

una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi

contenute nel D.Lgs. 81/08.

In armonia con quanto definito dalle linee guida di provenienza comunitaria, con la Circolare del Ministero del

Lavoro e della Previdenza Sociale n. 102 del 07.08.95, con le linee guida emesse dall’ISPESL, con le linee

guida emesse dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome si è proceduto a:

- Individuare i lavoratori così come definiti all’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08.

- Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto

- Individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere

addetti.

- Individuare ed analizzare le metodologie operative ed i dispositivi di sicurezza già predisposti.

Analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore.

Ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta attuate,

porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile.

- Analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l’attuazione di quanto previsto per il

raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile.

- Identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.

Il presente documento non è quindi stato predisposto solamente per ottemperare alle disposizioni di cui al D.

Lgs. 81/08 ma anche per essere lo strumento principale per procedere alla individuazione delle procedure

aziendali atte a mantenere nel tempo un grado di sicurezza accettabile.

Si procederà alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell’organizzazione scolastica ed ogni

qualvolta l’implementazione del sistema di sicurezza scolastica, finalizzato ad un miglioramento continuo del

grado di sicurezza, la faccia ritenere necessaria.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Dirigente Scolastico ha ottemperato a quanto disposto dall’ art. 31 del D. Lgs. 81/08 per la

costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

ELENCO COMPLETO DELLE FIGURE RESPONSABILI

Qui di seguito viene riportato l’elenco completo di tutte le persone, interne o esterne, con compiti di

prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, con la indicazione dei rispettivi ruoli.

| Funzione | Generalità | Plesso | Città |
| --- | --- | --- | --- |
| RSPP | Arch. Francesco Garruzzo | Tutti | Bergamo |
| RLS | Puccia Marcella | Tutti | Bergamo |
| ASPP | Pelandi Daniele | Tutti | Bergamo |
| Addetti Gestione dell’Emergenza Pronto Soccorso | Ferri Susanna, Bardi Lara, Puccia Marcella, Romano Salvatore | DeAmicis | Bergamo |
| Addetti alla Gestione dell’Emergenza Antincendio ed Evacuazione | Legrenzi Maria Angela, Romano Salvatore, Bardi Lara, Ragona Maria, Ciamarra Anna, Grasso Mario | DeAmicis | Bergamo |
| Addetti Gestione dell’Emergenza Pronto Soccorso | Settembrino Luigi Codazzi Lucilla Zocche Monica (in corso di formazione c/o Pesenti) | Via Flores | Bergamo |
| Addetti alla Gestione dell’Emergenza Antincendio ed Evacuazione | Settembrino Luigi, Codazzi Lucilla, Grillone Giovanna (in corso di formazione c/o Pesenti), Zacheo Annalisa (in corso di formazione c/o Pesenti) | Via Flores | Bergamo |
| Addetti Gestione dell’Emergenza Pronto Soccorso | Pagano Amalia, Aceti Lucia, Bisconti Letizia | Celadina | Bergamo |
| Addetti alla Gestione dell’Emergenza Antincendio ed Evacuazione | Aceti Lucia, Bisconti Letizia, Cerati Flavia, Codazzi Monica | Celadina | Bergamo |
| Addetti Gestione dell’Emergenza Pronto Soccorso | Chionni Giuseppina, Pippia Virginia, Margani Sabrina | Valli | Bergamo |
| Addetti alla Gestione dell’Emergenza Antincendio ed Evacuazione | #### Chionni Giuseppina, Ostini Monica Pippia Virginia Innocenti Titti Margani Sabrina | Valli | Bergamo |
| Addetti Gestione dell’Emergenza Pronto Soccorso | #### Gatti Evelyn, Bornaghi Emanuela, Marino Ada | Clementina | Bergamo |
| Addetti alla Gestione dell’Emergenza Antincendio ed Evacuazione | #### Bornaghi Emanuela, Gatti Evelyn, Turco Emma, Carozzi Clelia | Clementina | Bergamo |
| Addetti Gestione dell’Emergenza Pronto Soccorso | Nicola Longo, M. Lucini, Riva Eugenio, Midiri Antonina, Viola Eleonora | Monte Cornagera | Bergamo |
| Addetti alla Gestione dell’Emergenza Antincendio ed Evacuazione | #### Daniele Pelandi, Riva Eugenio (in corso di formazione c/o Pesenti), Midiri Antonina | Monte Cornagera | Bergamo |
| Addetti Gestione dell’Emergenza Pronto Soccorso | Barachetti Chiara, Di Conza Annasilvia, Pontiggia Anna | Dasso | Bergamo |
| Addetti alla Gestione dell’Emergenza Antincendio ed Evacuazione | #### Pacchiana Angelo, Bianchini Daniela, Barcella Emanuela, Messaggi Cristina | Dasso | Bergamo |
| Addetti Gestione dell’Emergenza Pronto Soccorso | Vavassori Maria Grazia, Bonasio Patrizia, Persico Luca | Savio | Bergamo |
| Addetti alla Gestione dell’Emergenza Antincendio ed Evacuazione | #### Persico Luca, Inguanta Concetta, Francioso Marco, Ambrosino Erasmo | Savio | Bergamo |

DEFINIZIONI RICORRENTI

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di

esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del

verificarsi del danno.

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori

presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le

adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il

miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito

dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di

apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al

lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la

sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e

seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui

all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse

al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la

conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai

corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti

chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui

l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito

dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il

volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e

successive modificazioni;

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,

secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la

responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per

datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente

qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,

individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito

funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di

omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con

l’organo di vertice medesimo;

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di

autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati

alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e

vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali

adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle

direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale

potere di iniziativa;

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione : persona in possesso delle capacità e dei requisiti

professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare

il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni

all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione : persona in possesso delle capacità e dei requisiti

professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei

rischi

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui

all’articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, dello stesso

D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la

sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

Requisiti formativi e professionali del medico competente (art. 38)

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o

in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con

apposito decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al

precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di

avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati

a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento

di tale attività.

Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai

sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo

all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non

inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il

Ministero della salute.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per

quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei

lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento

dell’attività lavorativa;

Salute : stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o

d’infermità;

Sistema di promozione della salute e sicurezza : complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la

partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le

condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Prevenzione il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro,

l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e

dell’integrità dell’ambiente esterno;

Agente L’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo

europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona

tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso

la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto

superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro

gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 81/08, validate dalla

Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 81/08, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL,

che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza

predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di

prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in

sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla

gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine,

impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una

politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con

violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività

formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e

sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o

funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

Responsabilità sociale delle Imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle

aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Libretto formativo del cittadino: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18

febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e

della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le

competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione

specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle

regioni, nonche' le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in

materia di apprendimento permanente, purche' riconosciute e certificate;

CONSIDERAZIONI GENERALI

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un’ attenta analisi delle situazione specifiche

nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l’espletamento delle proprie

mansioni.

La Valutazione dei Rischi è:

correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro;

finalizzata all’individuazione e all’attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell’unità produttiva, sia a

situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti

coinvolti nei processi.

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI

La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D.L. 81/2008.

La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) dello stesso D.Lgs. 81/08, anche nella scelta delle

attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei

luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli

inerenti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato,

secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in

stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché

quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.

La valutazione del rischio ha avuto ad oggetto la individuazione di tutti i pericoli esistenti negli ambienti e nei

luoghi in cui operano gli addetti.

In particolare è stata valutata la Probabilità di ogni rischio analizzato (con gradualità: improbabile, possibile,

probabile, molto probabile) e la sua Magnitudo (con gradualità: lieve, modesta, grave, gravissima).

Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata la Entità del rischio, con gradualità:MOLT

| MOLTO BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO |
| --- | --- | --- | --- |

Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:

osservazione dell’ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle

attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);

identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle singole mansioni);

osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se

queste comportano altri rischi);(microclima, aerazione); esame dell’organizzazione del lavoro; rassegna dei fattori  psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del

modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell’organizzazione e nell’ambiente di lavoro.

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute

in base a:

1. Norme legali nazionali ed internazionali;

2. Norme tecniche e buone prassi;

3. Linee Guida predisposte dai Ministeri, dalle Regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

eliminazione dei rischi;

sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno;

combattere i rischi alla fonte;

applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuarli;

adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell’informazione;

cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.

Attribuendo al lavoratore come individuo un ruolo centrale, si è dato inizio al processo valutativo individuando

gruppi di lavoratori per mansioni.

Azioni da intraprendere in funzione del livello di RISCHIO

| Livello di Rischio | Azione da intraprendere | Scala di tempo |
| --- | --- | --- |
| MOLTO BASSO | Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza preventivate | 1 anno |
| BASSO | Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare la efficacia delle azioni preventivate | 1 anno |
| MEDIO | Intervenire al più presto sulla fonte di rischio, provvedendo ad eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili | 6 mesi |
| ALTO | Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio, provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili | immediatamente |

MOLTO BASSO

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro , oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall’ articolo 28

del D.Lgs. 81/08 e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ha provveduto a

- nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di

primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

- affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro

salute e alla sicurezza;

- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del

servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e

specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali

in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di

protezione individuali messi a loro disposizione;

- richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;

- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i

lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona

pericolosa;

- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs.

81/08.;

- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la

salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza

di rischio;

- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;

- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro,

nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’ articolo 43 del D.Lgs.

81/08. Tali misure risultano adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità

produttiva, e al numero delle persone presenti;

- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza

ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della

prevenzione e della protezione;

Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a:

- comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

• la natura dei rischi;

• l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;

• la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

• i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali;

• i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio

stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal

richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo

grave e immediato;

- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per

l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonché

consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);

- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione

delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

- elaborare, in caso di necessità, il documento di cui all’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e, su richiesta

di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza;

- comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati

relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello

dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza

dal lavoro superiore a tre giorni;

- nell’ambito dell’ eventuale svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di

apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e

l’indicazione del datore di lavoro;

- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’ articolo 35 del D.Lgs.

81/08;

OBBLIGHI DEI PREPOSTI

In riferimento alle attività indicate all’ articolo 3 del D.Lgs. 81/08, i preposti, secondo le loro attribuzioni e

competenze, dovranno:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché

delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e

dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza,

informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li

espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare

istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o

la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio

stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una

situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di

lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il

lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’ articolo 37 del D.Lgs. 81/08.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul

luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle

istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori dovranno in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a

tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della

protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e,

nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei

dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e

possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di

pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico

competente.

Nel caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di

riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di

lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività

nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

URE GENERALI DI TUTELA ED EMERGEN

MISURE GENERALI DI TUTELA ED EMERGENZE

E

MISURE GENERALI DI TUTELA

Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come definite

all’ art. 15 del D.Lgs. 81/08, e precisamente:

- E’ stata effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come descritta nel presente

DVR.

- E’ stata prevista la la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo

coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori

dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro

- Come dettagliato nel documento di valutazione, si è provveduto alll’eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico

- Sono stati rispettati i principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo

- E’ stata attuata, per quanto possibile, la riduzione dei rischi alla fonte

- E’ stata prevista a sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso

- E’ stato limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio

- E’ stato previsto un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro

- E’ stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale

- E’ stato previsto il controllo sanitario dei lavoratori

- Si provvederà all’ allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua

persona e all’adibizione, ove possibile, ad altra mansione

- Verrà effettuata l’ adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per dirigenti, i preposti e per i

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

- Verranno impartite istruzioni adeguate a tutti i lavoratori

- E’ stata prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la

Sicurezza

- E stata effettuata un’ attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento

nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi. A tale

proposito è stato istituito uno specifico scadenziario che consentirà il controllo nel tempo delle azioni

previste per il miglioramento nel tempo della sicurezza dei lavoratori

- Sono state dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di

evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l’uso di segnali di avvertimento e di

sicurezza

- E’ stata programmata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo

ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

- Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno mai oneri

finanziari per i lavoratori.

PROCEDURE D’EMERGENZA ED ADDETTI

COMPITI E PROCEDURE GENERALI

Come previsto dall’ art. 43, comma 1, del D.Lgs. 81/08, sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi

pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.

Sono stati, infatti, designati preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione

incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di

salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

Sono stati informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le

misure predisposte e i comportamenti da adottare;

Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di

pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro,

abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed

immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente

superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo

conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della

unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all’articolo 46 del D.Lgs. 81/08 (decreto del Ministro

dell’interno in data 10 marzo 1998 e decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione.

In azienda verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

Vigili del Fuoco

Pronto soccorso

Ospedale

Vigili Urbani

Carabinieri

Polizia

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l’addetto all’emergenza

che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto all’emergenza, il lavoratore

potrà attivare la procedura sotto elencata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d’incendio

Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 112.

Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono

dell’azienda, informazioni sull’incendio.

Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore.

Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’azienda.

In caso d’infortunio o malore

Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 112.

Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà:

cognome e nome, indirizzo, n.

telefonico ed eventuale percorso per arrivarci,

tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione,

numero dei feriti, ecc.

Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 112.

Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).

Incoraggiare e rassicurare il paziente.

Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile.

Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

In azienda, così come previsto dal punto 5 dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/08, saranno presenti i presidi sanitari

indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi saranno contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso.

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

1. Guanti sterili monouso (5 paia)

2. Visiera paraschizzi

3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)

4. Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3)

5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)

6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)

7. Teli sterili monouso (2)

8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2)

9. Confezione di rete elastica di misura media (1)

10. Confezione di cotone idrofilo (1)

11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)

12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)

13. Un paio di forbici

14. Lacci emostatici (3)

15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni)

16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)

17. Termometro

18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

PREVENZIONE INCENDI

Nei luoghi di lavoro aziendali sono state adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare

l’incolumità dei lavoratori, ai sensi dell’ art. 46 del D.Lgs. 81/08.

In particolare, sono stati applicati i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione

delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo

1998.

Per la valutazione dettagliata del Rischio di Incendio, effettuata secondo lo stesso decreto 10

marzo 1998 e successive modifiche o integrazioni, si rinvia alla allegata relazione specifica ed

ai relativi allegati documentali e grafici, tra cui il Piano di Sicurezza ed Evacuazione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

Come indicato all’ art. 74 del D.Lgs. 81/08, si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo

di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché

ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Come indicato nelle diverse attività lavorative oggetto del presente documento di valutazione dei rischi, e come

previsto dall’ art. 75 del D.Lgs. 81/08, è stato previsto l’impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non possono

essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da

misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I DPI saranno conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni e

saranno:

adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore

adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro

Essi, inoltre :

terranno conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, come indicati nelle schede di sicurezza

riportate nel seguito, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la

propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro:

ha effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi

ha individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi,

tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI

ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le

caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate nella

scelta degli stessi provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, sono state individuate, come indicato nell’ art. 77,

comma 2 del D.Lgs. 81/08, le condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la durata

dell'uso, in funzione di:

a) entità del rischio;

b) frequenza dell'esposizione al rischio;

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;

d) prestazioni del DPI.

Sarà cura del Datore di lavoro:

Mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le

riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;

Provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,

conformemente alle informazioni del fabbricante;

Fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori

Destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da

parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e

igienico ai vari utilizzatori

Informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;

Rendere disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;

Assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l’uso corretto e

l’utilizzo pratico dei DPI.

Particolare addestramento verrà effettuato in caso di utilizzo dei DPI di protezione dell’udito e dei seguenti DPI

rientranti in terza categoria:

gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti,

pericolosi, tossici o radiotossici gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;

i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le

radiazioni ionizzanti

i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C,

con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;

i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C;

i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;

i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche

pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;

ESPOSIZIONE AL RUMORE

Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovrà essere valutato il rumore durante le effettive attività lavorative , prendendo in considerazione in particolare:

Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 189

Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore

Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze

ototossiche connesse all’attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente l’orientamento

della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente

Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in conformità

alle vigenti disposizioni in materia

L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e'

Responsabile

Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle

reperibili nella letteratura scientifica;

La disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione

CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE

| Fascia di appartenenza (Classi di Rischio) | Sintesi delle Misure di prevenzione (Per dettagli vedere le singole valutazioni) |
| --- | --- |
| Classe di Rischio 0 Esposizione ≤ 80 dB(A) ppeak ≤ 135 dB(C) | Nessuna azione specifica (*) |
| Classe di Rischio 1 80 < Esposizione < 85 dB(A) 135 < ppeak < 137 dB(C) | INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore DPI : messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale dell’udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera a) VISITE MEDICHE : solo su richiesta del lavoratore o qualore il medico competente ne confermi l’opportunità |
| Classe di Rischio 2 85 ≤ Esposizione ≤ 87 dB(A) 137 ≤ ppeak ≤ 140 dB(C) | INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore DPI : Scelta di DPI dell'udito che consentano di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08. Il Datore di Lavoro esige che vengano indossati i DPI dell’udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera b) VISITE MEDICHE : Obbligatorie MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta |
| Classe di Rischio 3 Esposizione > 87 dB(A) ppeak > 140 dB(A) | INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore DPI : Imposizione dell’obbligo di indossare DPI dell’udito in grado di abbassare l’esposizione al di sotto del valore limite, salvo richiesta e concessione di deroga da parte dell’organo di vigilanza competente (art. 197, comma 1, D.Lgs. 81/08) Verifica dell’efficacia dei DPI e che gli stessi mantengano un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione . VISITE MEDICHE : Obbligatorie MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta |

(*) Nel caso in cui il Livello di esposizione sia pari a 80 dB(A) verrà effettuata la Formazione ed informazione in relazione

ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore.

MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE

- Per le Classi di Rischio 2 e 3, verranno applicate le seguenti misure tecniche ed organizzative volte a ridurre

l'esposizione al rumore, come previsto :

- Segnalazione, mediante specifica cartellonistica, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere

esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione, nonché. Dette aree saranno inoltre delimitate

e l'accesso alle stesse sarà limitato.

- Adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

- Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor

rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai

requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;

- Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

- Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali

schermature,involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;

- Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di

isolamento;

- Opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul

posto di lavoro;

- Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della

durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di

riposo.

Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a

disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali sarà ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e

le loro condizioni di utilizzo

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Per i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, sono state valutate attentamente le condizioni

di movimentazione e, con la metodologia del NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health),

sono stati calcolati sia i pesi limite raccomandati, sia gli indici di sollevamento. In funzione dei valori di questi

ultimi sono state determinare le misure di tutela, come meglio illustrato nelle allegate schede di rilevazione.

NOTE PER LE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l’eliminazione o riduzione dell’esposizione a fattori di rischio

professionali per le gravide , per l’embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni,

mutageni e teratogeni, ha comportato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici

gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette alle

lavorazioni.

A seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione da

adottare:

Verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non comportino una

posizione particolarmente affaticante.

In caso di ulteriori prescrizioni specifiche, esse verranno indicate nelle singole attività lavorative oggetto della

valutazione dei rischi, riportate nel seguito.

Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono stati informati sui

risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate

Nota

L’art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o

privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell’interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all’art.4 della Legge 1204/71

(due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell’astensione prima del parto al periodo

successivo al parto.

Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all’ente

erogatore dell’indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso

convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull’attività svolta,

circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del

nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l’obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del

Medico Competente attestante l’assenza di rischi per lo stato di gestazione

STRESS LAVORO-CORRELATO

La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute

dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli

collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004.

Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla

dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. In pratica non tutti i

luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati. Considerare il problema dello stress

sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e

sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo

insieme.

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che

consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese

nei loro confronti. L’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste

possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell’individuo stesso), ma di fronte ad una esposizione

prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in

modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in

maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può

ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all’ambiente di

lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l’efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di

stress sul lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da

vari fattori quali il contenuto e l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, una comunicazione “povera”,

ecc.

I sintomi più frequenti sono : affaticamento mentale, cefalea, gastrite, insonnia, modificazione dell’umore,

depressione ed ansia, dipendenza da farmaci.

I fattori che causano stress possono essere :

- lavoro ripetitivo ed arido

- carico di lavoro e di responsabilità eccessivo o ridotto

- rapporto conflittuale uomo – macchina

- conflitti nei rapporti con colleghi e superiori

- fattori ambientali (rumore, presenza di pubblico...)

- lavoro notturno e turnazione

Occorre provvedere alla tutela, in particolare, della salute psichica lesa o messa in pericolo dalla cattiva

organizzazione delle risorse umane, la tutela del rischio specifico da stress lavorativo di una particolare

categoria di lavoratori che in ragione delle peculiarità della prestazione lavorativa sono i soggetti più esposti alla

sindrome in esame.

Ed è in quest’ottica che verranno effettuati adeguati controlli periodici sui lavoratori., in quanto solo

attraverso i singoli controlli è possibile acquisire quelle conoscenze sulla base delle quali il datore di lavoro è in

grado evitare il rischio specifico dello stress lavorativo (ad esempio non assegnare turni notturni una persona

che ha già manifestato e magari curato sindromi depressive) con una diversa organizzazione del personale,

secondo il normale criterio del prevedibile ed evitabile.

In linea generale si provvederà, inoltre, a:

Dare ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro;

Diminuire l’entità delle attività monotone e ripetitive;

Aumentare le informazioni concernenti gli obiettivi;

Sviluppare uno stile di leadership;

Evitare definizioni imprecise di ruoli e mansioni.

Distribuire/comunicare efficacemente gli standard ed i valori dell’organizzazione a tutti i livelli organizzativi,

per esempio tramite manuali destinati al personale, riunioni informative, bollettini;

Fare in modo che gli standard ed i valori dell’organizzazione siano noti ed osservati da tutti i lavoratori

dipendenti;

Migliorare la responsabilità e la competenza del management per quanto riguarda la gestione dei conflitti e

la comunicazione;

Stabilire un contatto indipendente per i lavoratori;

Coinvolgere i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella prevenzione dello

stress psicofisico e del mobbing.

REQUISITI DI SICUREZZA

Come indicato all’ art. 70 del D.Lgs. 81/08, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono

essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie

di prodotto. Per le attrezzature di lavoro lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o

messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di

recepimento delle direttive comunitarie di prodotto verrà controllata la conformità ai requisiti generali di

sicurezza riportati nell’ allegato V del D.Lgs. 81/08.

Le attrezzature di lavoro  costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi

dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, potranno essere considerate conformi, come indicato al comma 3

dello stesso art. 70 del D.Lgs. 81/08.

Saranno messe a disposizione dei lavoratori esclusivamente attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza

indicati, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che

devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato all’ art. 71, comma 2, del D.Lgs. 81/08, il

datore di lavoro prenderà in considerazione:

le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;

i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse

i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette

attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte,

verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative e verranno rispettate tutte quelle riportate nell’

allegato VI del D.Lgs. 81/08.

Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate correttamente e si controllerà, tramite un preposto a ciò

incaricato, che le stesse vengano utilizzate conformemente alle istruzioni d’uso.

Si assicurerà, inoltre, che le attrezzature di lavoro:

siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza

siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione

siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmente stabilite

con specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della

prevenzione e della protezione.

CONTROLLI E REGISTRO

Verrà, curata la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per le quali lo

stesso è previsto.

Per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione si provvederà a che le

stesse vengano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un

controllo dopo ogni eventuale successivo montaggio, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon

funzionamento.

Per le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a

situazioni pericolose, si provvederà a che esse siano sottoposte a:

a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle

norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che

intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle

attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di

inattività.

I controlli, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di

lavoro e saranno effettuati da persona competente.

I risultati dei controlli saranno riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, verranno conservati

e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Come indicato nell’ art. 73 del D.Lgs. 81/08, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori

incaricati dell’uso disporranno di ogni necessaria informazione e istruzione e riceveranno una formazione

adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

alle condizioni di impiego delle attrezzature;

alle situazioni anormali prevedibili.

I lavoratori saranno informati sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle proprie attrezzature di lavoro, sui

rischi relativi alle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi

non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature, come indicato al comma 2 dell’ art. 73 del

D.Lgs. 81/08

Tutte le informazioni e le istruzioni d’uso verranno impartite in modo comprensibile ai lavoratori interessati e ci si

accerterà che esse siano state recepite.

Per le attrezzature che richiedono, in relazione ai loro rischi, conoscenze e responsabilità particolari di cui

all’ art. 71, comma 7, del D.Lgs. 81/08, verrà impartita una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne

l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad

altre persone.

Disposizioni di carattere generale per i servizi igienici per portatori di handicap.

Nei servizi igienici per portatori di handicap devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari. Deve essere garantito in particolare: - lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice; - lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola; - la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca. Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno. Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra, l'accostamento laterale alla tazza w.c., bidet,vasca, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo. A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali: - lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; - lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm; - lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo. Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre: - i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete; - i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm 45-50 dal calpestio. Qualora l'asse della tazza w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento; - la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono. Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3-4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa. Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra. Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo. (Regolamento di attuazione dell’art.1 della Legge 13 del 09/01/89, in merito alle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.)

##### Rumore

| ### Controllo esposizione | La valutazione del rischio rumore deve essere ripetuta "ad opportuni intervalli" (non oltre i 4 anni),e comunque ogni qualvolta vi è un mutamento sostanziale nelle lavorazioni o nei macchinari o quando i risultati dell’eventuale sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità. Secondo l’art. 49 quater i valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a: a) valori limite di esposizione: rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa); b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa); c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).D.Lgs 195/06 |
| --- | --- |
| Misure del rumore. | In base alla valutazione del rumore effettuata, tenuto conto anche dell’inesistenza di casi di ipoacusia da rumore, delle informazioni sulle emissioni di rumore fornite dai costruttori e di altri elementi di giudizio quali ad esempio: - confronto della situazione reale con dati di letteratura; - confronto con altra situazione analoga. Non si ritiene necessario effettuare dei rilievi fonometrici. |
| Fonti di rumore. | Uso di macchinari non rumorosi quali fotocopiatrici, stampanti e fax nell’ufficio. |
| Esposizione professionale | In base alla valutazione del rumore effettuata si ritiene che l’esposizione al rumore sia minore dei valori inferiori d’azione. |
| Durata dell’esposizione | Il personale non è esposto a questa tipologia di rischio. |
| Personale esposto | Nessun dipendente è esposto a tale tipologia di rischio. |
| Presenza di lavoratori particolarmente sensibili al rumore e effetti del rumore sulla salute e sulla sicurezza di tali Lavoratori. | Il medico competente, durante le visite mediche valuterà la presenza di lavoratori particolarmente sensibili al rumore. |
| ###### Interazione tra rumore e segnali di avvertimento | I livelli di rumore presenti consentono alle persone di comunicare a voce senza problemi. |
| Presenza di dispositivi di protezione individuale | Non si ritiene necessario l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. |
| Interventi attuati | Informazione ai lavoratori su: ♦ rischi derivanti all’udito dall’esposizione al rumore ♦ misure adottate per ridurre il rumore ♦ risultati della valutazione. |
| Sorveglianza sanitaria. | La sorveglianza sanitaria per la suddetta tipologia di rischio non è necessaria. Si consiglia di sottoporre la presente valutazione del rischio rumore all’attenzione del medico competente. |

Fumo

| ###### Cartelli | È presente cartellonistica indicante il divieto di fumare sui luoghi di lavoro. |
| --- | --- |
| Nomine | Il datore di lavoro ha provveduto a nominare un responsabile per accertare eventuali infrazioni relative al divieto di fumo, come previsto dalla L. 16/12/2003, n 3, art. 51 e di indicarne il nome sugli appositi cartelli. |

I n t r o d u z i o n e

Presso l’IC De Amicis Bergamo, sono stati effettuati gli accertamenti necessari per la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi della vigente normativa (D.lgs. 81/08). Lo studio è stato eseguito, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa. Il presente documento di valutazione dei rischi é redatto a norma dell'art. 4 comma 2 del D.lgs 81/08. Il Dirigente Scolastico, nella persona della Prof.ssa Maddalena Dasdia, secondo quanto prescritto dall’art. 4 comma 3 del D.lgs 81/08, ne curerà la custodia accanto ai documenti di esercizio ed in caso di ispezioni ad opera di enti di controllo che richiedano esplicitamente l'analisi o la discussione del documento, contatterà quanto prima il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione..

# D a t i   i d e n t i f i c a t i v i

| Nome Scuola | IC DeAmicis Bergamo |
| --- | --- |
| Sede legale | Via delle Tofane, 1 Bergamo |
| Sede esaminata | Primaria “De Amicis” Via delle Tofane Scuola Secondaria di primo grado “Corridoni” Via Flores |
| Numero alunni presenti | 280 |
| Numero di dipendenti presenti | 84 |
| Numero persone disabili presenti |  |
| Numero totale persone presenti | 344 |
| Dirigente scolastico | Prof.ssa Maddalena Dasdia |
| Responsabile del servizio di prevenzione e protezione | Arch. Francesco Garruzzo |
| Medico competente | Dott. Luigi Cologni |
| Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza | Puccia Marcella |
| Addetti Gestione dell’Emergenza Pronto Soccorso | Via delle Tofane Ferri Susanna, Bardi Lara, Puccia Marcella, Romano Salvatore Via Flores Settembrino Luigi Codazzi Lucilla Zocche Monica (in corso di formazione c/o Pesenti) |
| Addetti alla Gestione dell’Emergenza Antincendio ed Evacuazione | Via delle Tofane Legrenzi Maria Angela, Romano Salvatore, Bardi Lara, Ragona Maria, Ciamarra Anna, Grasso Mario Via Flores Settembrino Luigi, Codazzi Lucilla, Grillone Giovanna (in corso di formazione c/o Pesenti), Zacheo Annalisa (in corso di formazione c/o Pesenti) |
| A.S.L di competenza | ATS Bergamo |
| Servizio di ispezione del lavoro | ATS Bergamo |
| Data della valutazione | 11/02/2020 |

## Attività svolta e mansionario

Scuola Primaria “De Amicis”

| Mansione | N° | Compiti |
| --- | --- | --- |
| Personale docente | 29 | Svolgimento attività didattiche e ricreative. |
| Personale non docente | 11 | Utilizzo di videoterminali per svolgere il lavoro d’ufficio. |
| Personale addetti alla pulizia | 6 | Attività di manutenzione e pulizia dell’edificio scolastico. |

Scuola Secondaria di primo grado “Corridoni” Via Flores

| Mansione | N° | Compiti |
| --- | --- | --- |
| Personale docente | 30 | Svolgimento attività didattiche e ricreative. |
| Personale non docente | 6 | Assistenti educatori |
| Personale addetti alla pulizia | 2 | Attività di manutenzione e pulizia dell’edificio scolastico. |

Documentazione

| ### Voce | Annotazioni |
| --- | --- |
| Planimetrie | Non sono presenti le planimetrie aggiornate per i due edifici della scuola e per i locali della mensa scolastica. Chiedere al comune i file. |
| Agibilità – Abitabilità (DM 18/12/75) | E’ presente il certificato di agibilità per i locali della mensa scolastica. Richiedere il certificato di riferimento per l’agibilità dei locali dei plessi scolastici, all’ente comunale. |
| Documentazione di conformità apparecchiature/macchinari (Legge 46/90 art.9) | Verificare la presenza della documentazione di conformità delle apparecchiature e dei macchinari presenti, compresi gli elettrodomestici utilizzati per le varie attività e le apparecchiature presenti nell’archivio. |
| Dichiarazione di conformità degli impianti (Legge 46/90, art. 9). | Dichiarazioni di conformità presenti. #### Edificio De Amicis Impianto elettrico per centrale termica rilasciato da…….. Richiedere all’ente comunale |
| Denuncia degli impianti di messa a terra e dei verbali delle verifiche quinquennali. (DPR 547/55 art.40 e 328 e DPR 462 2001) | Verificare la presenza del verbale di denuncia degli impianti di messa a terra e dei verbali delle verifiche periodiche. Inoltre si ricorda che essendo l’attività soggetta a controllo da parte dei vigili del fuoco, le verifiche periodiche per gli impianti di messa a terra devono essere effettuate con cadenza biennale. |
| Denuncia delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e dei verbali delle verifiche o relazione tecnica di auto-protezione (DPR 547/55 art. 398 e 399 e DPR 462/2001) | Reperire il verbale di denuncia d’installazione dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche. Si ricorda che per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche installati in data precedente a gennaio 2002 deve essere presente l’apposito modello A, come previsto dal DM 12/09/59, opportunamente compilato ed inviato in copia all’ ispettorato del lavoro. Invece per impianti installati posteriormente a tale data per l’omologazione è sufficiente la dichiarazione di conformità dell’impianto (L. 46/90), inviata in copia all’ ISPESL ed all’ASL od all’ARPA territorialmente competenti. Inoltre si ricorda che essendo l’attività soggetta a controllo da parte dei vigili del fuoco, le verifiche periodiche devono essere effettuate con cadenza biennale. |
| Certificato Prevenzione Incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio(NOP) (DM 10/3/98) | Richiedere all’ente comunale |
| Relazione tecnica relativa all’installazione di impianto termico utilizzante gas di rete e avente potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h (da inoltrare al Comando Prov. dei VV.F.) (DM 12/4/96 art.1) | Richiedere all’ente comunale le relazioni tecniche relative all’installazione degli impianti termici per le due strutture della scuola De Amicis. |
| Libretto di caldaia (Lg 46/90) | All’interno della centrale termica è presente il libretto di caldaia? Verificare la presenza del libretti di caldaia all’interno della centrale termica dell’edificio direzione. Chiedere al comune. |
| Registro antincendio (DM 26/8/92 art.12) | E’ presente negli uffici della segreteria il registro per l’annotazione dei controlli e delle verifiche periodiche sui mezzi antincendio. |

| ### Voce | Annotazioni |
| --- | --- |
| Contratto di manutenzione mezzi antincendio (estintori, idranti, …) (DM 10/3/98 allegato VI) | E’ presente contratto per la manutenzione dei mezzi antincendio. Richiedere all’ente comunale |
| Registro dei controlli periodici che deve essere mantenuto aggiornato e disponibile per i controlli (impianti elettrici, illuminazione di sicurezza, presidi antincendio...) (DPR 37/98 art.5) | E’ presente un registro per i controlli periodici effettuati, va mantenuto costantemente aggiornato e conservato negli uffici della segreteria. |
| Contratto di manutenzione e assistenza per i macchinari (Dlgs 626/94 art.6) | E’ stato stipulato un contratto di manutenzione per Stampanti e computer, con la Ditta …………… di …………... E’ presente un contratto di manutenzione per le centrali termiche degli edifici scolastici e per la mensa, effettuato con la ditta ……………….. Sono presenti i contratti di manutenzione ed assistenza per l’ascensore presene nell’edificio. Richiedere all’ente comunale |
| Rapporti con società che svolgono lavori in Appalto (Dlgs 626/94 art.7) | Non vi sono società che svolgono lavori in appalto. |
| Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati (DPR 303/56 art 28-56) | Sono presenti le schede di sicurezza per i prodotti per le pulizie utilizzati e per i toner di stampanti e fotocopiatrici. Valutare l’esposizione ad agenti chimici, come previsto dal D.Lgs. 25/02. |
| Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti ai lavoratori (Dlgs 626/94 art.40) | E’ presente una lista di consegna dei dispositivi di protezione individuale consegnati agli addetti, controfirmata per presa visione e conservata insieme alla presente documentazione. |
| Registro infortuni (DPR 547/55 art.403) | Il registro infortuni è presente conservato negli uffici della Segreteria. |
| Libretti di esercizio e di manutenzione per ascensori e montacarichi (DPR 162/99 allegato 12) | Si consiglia di reperire i libretti di esercizio e manutenzione per l’ascensore. E’ presente la seguente documentazione di riferimento per l’ascensore presente: - l’accettazione dell’incarico da parte dell’A.S.L. per la verifica periodica; - la dichiarazione di conformità; comunicazione attestante l’esito positivo del collaudo dell’ascensore. |

| ### Voce | Annotazioni |
| --- | --- |
| Autorizzazione alla distribuzione pasti (DM 18/12/75 art.3.6) | E’ presente l’autorizzazione igienico-sanitaria rilasciata dall’A.S.L. in data …………… per la distribuzione pasti. |
| Attestato di formazione del RLS (Dlgs 626/94 art 19) | E’ presente l’attestato di formazione per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. |
| Attestati di formazione in materia di antincendio e pronto soccorso (Dlgs 626/94 art 12) | Sono presenti i relativi attestati di formazione per gli addetti alla gestione delle emergenze antincendio. Sono presenti le lettere di nomina degli addetti alla gestione delle emergenze. |

##### Caratteristiche del plesso scolastico

La scuola primaria “ De Amicis ” e la secondaria di primo grado “Corridoni” sono due strutture comunicanti tra di loro facenti parte dello stesso complesso edilizio. L’edificio degli anni 90 è in c.a. a 3 livelli, al suo interno si trovano al piano terra gli uffici direzione, le segreterie e parte delle aule della primaria, al secondo livello troviamo altre aule della primaria e la secondaria di primo grado. Il piano interrato è composto da un auditorium con un gruppo servizi igienici, n. 3 spogliatoi atleti con rispettivi servizi igienici accessibili, n. 1 spogliatoio arbitri, n. 1 ripostiglio per il materiale di pulizia, n. 2 archivi. Il piano terra è composto da un ampio ingresso, uno spazio ricavato nell'atrio ad uso aula attività piccoli gruppi, n. 6 uffici per il personale della dirigenza/segreteria/bidelleria, un'aula docenti, n. 7 aule, n. 5 gruppi servizi igienici con inserito un servizio igienico accessibile, n. 3 ripostigli, un refettorio, un gruppo servizi igienici di cui uno dedicato al personale addetto alla distribuzione dei pasti, n. 1 laboratorio di musica, n. 1 aula informatica, un'ampia palestra con tribuna, un ripostiglio attrezzi, un'infermeria dotata di servizio igienico e doccia, uno spogliatoio dotato di servizi igienici, docce e servizio igienico accessibile, n. 1 palestrina con ripostiglio e gruppo servizi igienici. II piano primo è composto da un ampio atrio, n. 5 aule , n. 1 aula per attività alternative, n. 3 gruppi di servizi igienici compreso uno accessibile, n. 1 aula digitale. Al piano primo inoltre è insediata la scuola secondaria di primo grado composta da un ampio atrio, n. 6 aule, n. 1 aula video, n. 1 aula professori, n. 1 aula per il ricevimento, n. 1 aula di scienze, n. 1 aula di artistica, uno spazio ricavato nell'atrio ad uso aula attività piccoli gruppi, n. 1 aula sostegno, n. 3 ripostigli, n. 3 gruppi servizi igienici compreso quello accessibile. L'ampio corridoio possiede uscite di sicurezza. Inoltre l'istituto dispone di un ampio cortile piantumato.

##### Descrizione generale degli ambienti

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| L’edificio scolastico è ubicato in prossimità di attività che comporta rischi di incendio o di esplosione. (DM 26/8/92 art.2.0) |  | x | La struttura si trova all’interno di un area a verde recintata. |
| L’ingresso principale è arretrato rispetto al ciglio stradale per offrire una uscita sicura (DM 26/8/92 art.2.1) | x |  | Il plesso è ubicato a larga distanza dal ciglio stradale. |
| L’accesso all’area risulta agevole ai mezzi di soccorso(DM 26/8/92 art.2.2) | x |  | I mezzi di soccorso possono agevolmente raggiungere la struttura dagli ingressi. |
| Le porte adibite a uscita di emergenza sono facilmente apribili nel verso dell’esodo (DPR 547/55 art.13) | x |  | La struttura ha le uscite di emergenza dotate di maniglioni antipanico che ne consentono l’agevole apertura in caso di emergenza. |
| La lunghezza delle vie di uscita è superiore a 60 m. (DM 26/8/92 art.5) |  | x | In ogni piano della struttura la lunghezza delle vie d’uscita è inferiore a 60 mt. |
| La larghezza delle vie di uscita per ogni piano non è inferiore a 1.20 m (DM 26/8/92 art.5) | x |  | Tutte le vie di esodo hanno una dimensione superiore o pari a 1,20m |
| La scuola, a prescindere dalla sua grandezza, è dotata di almeno due uscite verso luogo sicuro (DM 26/8/92 art.5.2) | x |  | Entrambe le strutture sono dotate al piano terra di due uscite di sicurezza differenti. Inoltre per ognuna sono disponibili per l’evacuazione una scala interna ed una esterna comune ai due ordini di scuole. |
| I locali adibiti ad attività scolastica e quelli a diversa destinazione sono separati da strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120. (DM 26/8/92 art.2.4) |  | x |  |
| Il pavimento è regolare ed uniforme e mantenuto pulito da sostanze sdrucciolevoli (DPR 303/56 art.7) | x |  | I pavimenti sono in piastrellatura, non presentano discontinuità e vengono mantenuti in condizioni di pulizia buone. |

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombri da materiali che ostacolino la normale circolazione. (DPR 547/55 art.8) | x |  | Le vie di circolazione vengono mantenute libere da ostacoli o da materiale che potrebbe ingombrarne il passaggio, in entrambi gli edifici. |
| I livelli di illuminazione sono adeguati in ogni zona, i corpi illuminanti sospesi sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 art.10) | x |  | Sono presenti, in entrambi gli edifici, neon a tubi fluorescenti dotati di idonea protezione. Si ricorda che non è consentito appendere ai corpi illuminati addobbi di qualunque genere. |
| Eventuali pareti vetrate sono segnalate con vetrofanie ad altezza occhio (DPR 303/56 art.7) |  | x | Applicare delle apposite vetrofanie per segnalare ad altezza occhio le pareti vetrate di entrambi gli edifici. |
| Le vetrate della scuola sono di tipo antisfondamento e garantiscono un sufficiente grado di illuminazione (DPR 303/56 art.10) |  | x | Verificare che tutte le pareti vetrate della scuola siano del tipo antisfondamento, in caso contrario fare apporre delle pellicole che li rendano tali. |
| Le vie di esodo sono costantemente libere da ingombri (DPR 547/55 art.13) | x |  | Verificare che i percorsi di esodo siano costantemente mantenuti liberi da ingombri od ostacoli. |
| Le finestre sono provviste di parapetto di altezza non inferiore a 90 cm (DPR 547/55 art. 26 e 27) | x |  | I parapetti delle finestre delle aule in entrambi gli edifici sono di altezza non inferiore a 90 cm. |
| Sono presenti impianti di ventilazione centralizzati o localizzati (DM 26/8/92 art.6) | x |  | Impianto non funzionante. Chiedere al comune la riparazione dell’impianto. Aprire le finestre ogni cambio dell’ora per permettere il ricambio d’aria. |
| I caloriferi e gli elementi in muratura sono protetti da strutture antiurto. |  | x | Dotare di idonee protezioni i caloriferi e gli spigoli murari. |
| Le apparecchiature elettriche fisse (prese, interruttori, ecc.) presentano elementi di pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti accidentali, ecc.) (DPR 547/55 art.281) |  | x | Nel laboratorio di informatica, i cavi per le apparecchiature si presentano ordinati e fascettati. Evitare l’uso di prese a ciabatta, di stufette e di fornelli elettrici, verificare che le apparecchiature in uso rechino il marchio CE e adeguati dispositivi di sicurezza. |
| La tinteggiatura delle pareti è di colore Chiaro (DPR 303/56 art.7) | x |  | Le pareti sono tinteggiate con colori chiari, sono rivestiti di superficie lavabile che necessita di pulizia straordinaria per eliminare polvere e macchie. Eseguire il lavaggio delle pareti. |
| L’ingresso presenta barriere architettoniche per l’accesso di disabili (DM 9/04/94 art.20) |  | x |  |
| Sono presenti ascensori o montacarichi (DM 26/8/92 art.4.2) | x |  | É presente un ascensore di collegamento tra i piani dell’edificio. È presente un pulsante di emergenza all’interno della cabina. È presente una chiara indicazione del carico massimo ammissibile in Kg, e in numero di persone, il nome dell’installatore e il nome del manutentore. |
| E’ presente la cartellonistica di sicurezza relativa all’utilizzo dell’ascensore (D.P.R. 162/99) | x |  |  |
| E’ presente un servo scala |  | x |  |
| Le rampe di scale con più di tre gradini dispongono sui lati di parapetto di altezza non inferiore ai 90 cm e di almeno un corrimano (DPR 547/55 art.16) (DPR 547/55 art.26) | x |  | E’ presente parapetto di altezza non inferiore ai 90 cm per tutte le rampe di scale principali dei due edifici. Aggiungere barra in ferro per portare il parapetto, che da sulla scala utilizzata come scala di emergenza, ad una altezza superiore a 90 cm. |
| L’altezza del parapetto è di almeno 100 cm per balconi e solai (DPR 547/55 art.26) | x |  | L’altezza del parapetto può essere inferiore ai 100 cm nei casi in cui vengono utilizzate strutture protettive anticaduta. |
| I gradini di ingresso e le scale interne presentano strisce antiscivolo (DPR. 547/55 art. 17) | x |  |  |

##### Luoghi di lavoro

Aule scolastiche

Descrizione:

Scuola primaria: Sono presenti 10 aule disposte al piano terra ed al primo piano, utilizzate per le classi dalla

prima alla quinta.

Scuola secondaria: Sono presenti 6 aule disposte al piano primo, utilizzate per le classi dalla prima alla terza.

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Le aule dispongono di un’adeguata superficie finestrata apribile (DPR 303/56 art.10) | x |  | Le finestre sono del tipo a bandiera e a vasistas, la loro apertura non determina situazioni di pericolo. |
| Le finestre consentono un adeguato ricambio dell’aria. (DPR 303/56 art.9) | x |  | Il ricambio dell’aria nelle aule è garantito dalla presenza delle superfici vetrate apribili. |
| Le finestre sono provviste di parapetto di altezza non inferiore a 90 cm (DPR 547/55 art.26 e 27) | x |  | Nel caso in cui il parapetto abbia un altezza inferiore a 90 cm, le vetrate delle finestre devono essere di tipo antisfondamento |
| Gli infissi delle finestre sono in buono stato di manutenzione, funzionali e in ogni modo non creano pericoli durante l'apertura. (DPR 303/56 art.10) |  | x | Gli infissi presentano problemi per la loro apertura, sono da sistemare. Chiedere al comune la manutenzione straordinaria degli infissi. |
| Viene rispettato il numero massimo di 26 alunni per aula. (DM 26/8/92 art.5.0). | x |  | Mediamente le aule sono composte da un numero di alunni pari a 22 unità |
| Le porte di accesso sono in buono stato (DPR 547/55 art.14) | x |  | Le porte di accesso alle aule sono in legno ed hanno l’apertura verso esodo. |
| Le porte dei locali frequentati dagli alunni sono di larghezza di m 1.2 ed apribili nel verso dell’esodo qualora siano presenti più di 25 alunni. (DM 26/8/92 art.5.3). |  | x | Non sono presenti aule con la presenza di più di 25 alunni. |
| La capacità di deflusso è inferiore a 60 persone per piano. (DM 26/8/92 art.5.1). |  | x | Sono presenti circa 100 persone per piano. Le persone presenti possono utilizzare per evacuare il plesso la scala interna e la scala esterna. |
| Le luci artificiali presentano schermatura tipo griglia o lamelle ovvero vetro o plexiglas. (DPR 303/56 art.10) | x |  | L’illuminazione artificiale è caratterizzata da neon a tubi fluorescenti dotati di idonea protezione anticaduta. |
| Le lavagne sono ben ancorate al muro (DM 18/12/75 art.4) | x |  | Si ricorda che è preferibile fissare al muro tutti e quattro gli spigoli delle lavagne e degli specchi a muro |
| Gli armadietti sono ben ancorati al muro |  | x | Fare ancorare al muro gli armadi. |

Segreteria e Presidenza

Descrizione: Gli uffici della segreteria e della presidenza sono presenti nel plesso DeAmicis

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| La tipologia del sistema di riscaldamento permette di avere temperatura confortevole nelle stagioni fredde (DPR 303/56 art 9) (DM 18/12/75 art.5 comma 3) | x |  | É presente una centrale termica in un apposito locale alimentata a gas metano che garantisce il riscaldamento dell’intera struttura. Per i locali adibiti ad uffici sono presenti dei caloriferi che permettono di sfruttare il riscaldamento centralizzato. |
| La tipologia del sistema di condizionamento permette di avere temperatura confortevole nelle stagioni calde. (DPR 303/56 art.-9) (DM 18/12/75 art.5 comma 3) |  | x | Fare installare un sistema di condizionamento per i locali della segreteria. |
| I locali di lavoro dispongono di un’adeguata superficie finestrata apribile (DPR 303/56 art.10) | x |  | Sono presenti finestre dotate di apertura a bandiera. |
| Le postazioni VDT sono corrette rispetto alla posizione delle finestre e delle porte nel locale. (Dlgs 626/94 all.VII) | x |  | Non tutti gli schermi dei PC sono perpendicolari rispetto alla fonte di luce naturale. Posizionare, ove possibile, gli schermi perpendicolarmente alle fonti di luci naturale, oppure di applicare delle tende alle finestre che permettano di regolare l’intensità di luce in ingresso. |
| La qualità dell'aria risulta buona (da correlare alla presenza di fumo) non sono presenti correnti d’aria sul posto di lavoro (Dlgs 626/94 all.VII) | x |  | E’ imposto il divieto di fumo in tutti i locali, e non sono presenti correnti d’aria che possano essere di fastidio per gli addetti. |
| Le luci artificiali hanno la possibilità di essere regolate con reostati o con accensione differenziata ad isole (Dlgs 626/94 all.VII) | x |  | Le luci artificiali hanno la possibilità di essere accese separatamente, in modo da regolarne l’intensità complessiva. |

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Viene effettuata una periodica pulizia delle vetrate e dei dispositivi di illuminazione artificiale. (Dlgs 81/08) | x |  | Le vetrate ed i dispositivi di illuminazione artificiale vengono mantenuti in buone condizioni di pulizia. |
| Le pareti sono di colore chiaro (DPR 303/56 art. 7) | x |  | Le pareti sono tinteggiate di colore bianco. Fare ritinteggiare le pareti dei locali dell’edificio. |
| Sono presenti tendaggi sulle finestre (Dlgs. 81/08) |  | x |  |
| La pavimentazione dei locali è pulita (DPR 303/56 art.7) | x |  | La pavimentazione viene sottoposta a regolare pulitura da parte del personale addetto. |
| I carichi sulle scaffalature sono disposti in maniera stabile e sono facili da raggiungere. (Dlgs 81/08) | x |  | Sono presenti armadi metallici dotati di appositi sportelli di chiusura. |
| Esistono luci di emergenza (Dlgs 81/08) | x |  | E’ presente un impianto di luci di emergenza. |

Postazione videoterminale

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Rispettate le caratteristiche definite dal D.lgs 626/94 del piano di lavoro: (Linee guida 2 ottobre 2000) | x |  | Il piano di lavoro ha: 1. una superficie sufficientemente ampia per disporre dei materiali necessari e per consentire un appoggio per gli avambracci dell’operatore durante la digitazione sulla tastiera e essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi per la testa e gli occhi; 2. superficie di colore chiaro e non riflettente; 3. un’altezza di 70-80 cm; 4. bordi smussati. |
| Rispettate le caratteristiche definite dal D.lgs 626/94 dello schermo e della tastiera dei VDT: (Linee guida 2 ottobre 2000) | x |  | I caratteri sono bene definiti con una forma chiara e una grandezza sufficiente. L’immagine sullo schermo è essere stabile. Lo sfondo dello schermo è facilmente regolabile da parte dell’utilizzatore e facilmente adattabile alle condizioni ambientali. La tastiera è inclinabile e dissociata dallo schermo. Alcune postazioni VDT non sono posizionate perpendicolarmente alle fonti di luci naturali, tuttavia le finestre sono dotate di tende veneziane che permettono una corretta regolazione della luce, permettendo di evitare riflessi od abbagli. |
| Rispettate le caratteristiche definite dal D.lgs 626/94 art.56 comma 3 delle stampanti e software: (Linee guida 2 ottobre 2000) | x |  | Fare fascettare i cavi per le postazioni dei videoterminali. |
| Rispettate le caratteristiche definite dal D.lgs 626/94 art.56 comma 3 delle fotocopiatrici e fax: (Linee guida 2 ottobre 2000) | x |  | La fotocopiatrice è dislocata all’interno del atrio principale, in posizione non ingombrante per il passaggio. La manutenzione delle macchine è eseguita da tecnici qualificati. Per l’operazione di rimozione della carta inceppata è necessario fornire appositi guanti protettivi usa e getta |

Archivio

Descrizione:

L’archivio è ubicato al piano seminterrato dell’edificio.

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Le scaffalature sono ancorate al fine di evitare un possibile ribaltamento ed hanno una distanza dal soffitto di almeno m 0.60 (DM 18/12/75 art.4) | x |  | Le scaffalature presenti in archivio sono opportunamente ancorate a muro. Dotare le scaffalature presenti in archivio di apposita cartellonistica indicante la portata massima sostenibile. |
| Le porte di uscita si aprono verso l’esodo (DM 26/8/92 art.6) | x |  | Sono presenti delle porte di uscita dai locali, le suddette hanno apertura verso esodo, e caratteristiche tagliafuoco REI 120. |
| Sono presenti armadi con sportelli di Chiusura. (DM 26/8/92 art.6) | x |  | Il materiale cartaceo è archiviato anche in armadi metallici dotati sportelli e chiusi a chiave. |
| Le scalette per accedere ai ripiani delle scaffalature sono: in numero sufficiente, del tipo antiribaltamento e antisdrucciolo, mantenute in buone condizioni. (UNI EN 131) | x |  | Sono presenti delle scale portatili rispondenti alla norma tecnica EN UNI 131. |
| E’ presente un cartello indicante il divieto di fumare. (Dlgs 493/96 art 4) | X |  | E’ presente idonea segnaletica per l’indicazione del divieto di fumo, in tutti i locali della scuola. |
| Sono presenti estintori (DM 26/8/92 art.6) | X |  | E’ presente un estintore in polvere da 6 kg, ubicato davanti alla porta d’ingresso dell’archivio. |
| Le uscite di emergenza e gli estintori sono sgombri da materiale. (DPR 547/55 art.13) |  | X | Le uscite di emergenza e gli estintori sono facilmente accessibili. |
| Esistono luci di emergenza (DM 26/8/92 art.7) |  | X | Fare installare una luce di emergenza, con funzionamento in caso di interruzione di corrente, nel locale archivio. |
| Le luci artificiali presentano schermatura tipo griglia o lamelle ovvero vetro o plexiglas (DPR 303/56 art.10) | X |  |  |
| Il locale è sufficientemente aerato (DPR 303/56 art.10) | X |  | L’aerazione è garantita dalla presenza di finestre apribili. |
| L’illuminazione è adeguata (DM 18/12/75 art.5) | X |  | Il quantitativo di luce presente è sufficiente ed i locali devono essere dotati di dispositivi di illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere delle persone. |

Refettorio

Descrizione: La mensa scolastica è situata in un locale al piano terra. All’interno avviene unicamente

la distribuzione di pasti, che arrivano già pronti dall’esterno.

#### La gestione del refettorio è affidata dall’ente comunale ad una azienda esterna.

Sono presenti all’interno del locale di porzionamento pasti uno scalda vivande, un frigorifero ed una

lavastoviglie.

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| I locali adibiti a refettorio/mensa sono isolati da eventuali contaminazioni esterne Reg d’igiene (Titolo IV) | X |  | I locali del refettorio sono separati dall’esterno e da altri locali interni utilizzati per altre destinazioni. |
| Sono presenti sedie e tavoli in numero sufficiente per i gli alunni ed il personale (DPR 303/56 art.41) | X |  | Sono presenti un numero di sedie e tavoli sufficienti per il possibile numero di persone presenti contemporaneamente. Verificare il layout delle sedie e dei tavoli nel refettorio al fine di rendere più agibili le uscite di emergenza. |
| L’illuminazione è sufficiente. (DPR 303/55 art. 41) | X |  | L’illuminazione è garantita da un’ ampia superficie vetrata e dalla presenza di una serie di luci a tubi fluorescenti dotate di idonee protezioni. |
| La ventilazione e l’aerazione è sufficiente. (DPR 303/56 art.41) | X |  | L’aerazione è naturale, garantita dalla presenza di superfici finestrate apribili, sistema a bandiera |
| La temperatura dei locali è confortevole. (DPR 303/55 art. 41) | X |  | E’ presente un sistema di riscaldamento centralizzato. |

Palestra

Descrizione: All’interno dell’edificio è presente una palestra utilizzata per le attività psicomotorie degli alunni.

Sono presente due uscite di emergenza, segnalate e distinte, che conducono verso il cortile interno.

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Il pavimento è regolare ed uniforme (DPR 303/56 art.7) (DPR 547/55 art.8) | x |  | Il pavimento è in linoleum e si presenta privo di irregolarità. |
| Il pavimento è mantenuto pulito e privo di sostanze antisdrucciolevoli (DPR 303/56 art.7) | x |  | Il pavimento di presenza in buone condizioni di pulizia e on presenta sostanze antisdrucciolevoli. |
| Le finestre dispongono di un adeguato scambio dell’aria e sono facilmente apribili (DPR 303/56 art.9) | x |  | Sono presenti finestre e porte finestre che garantiscono un’ adeguato ricambio dell’aria. |
| Le vetrate sono munite di vetri antiurto (DPR 303/56 art.10) | x |  | I vetri delle finestre sono tutti in plexiglass antiurto. |
| I corpi illuminanti sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 art.10) | x |  | Sono presenti luci a tubi fluorescenti dotate di idonee protezioni. |
| E’ presente un deposito per le attrezzature e per la manutenzione (DM 26/8/92 allegato VI) |  | x | Gli attrezzi vengono depositati in un locale attiguo della palestra. |

### Servizi igienici scuola

Servizi igienici alunni

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| I bagni sono sufficienti per il numero di utilizzatori (uno ogni trenta persone), segnalati e separati in base al sesso (Dlgs. 626/94 art. 33) | x |  | In ogni piano sono presenti un numero sufficiente di servizi igienici. |
| L'antibagno é separato dal wc Reg d’igiene (Titolo IV) | x |  |  |
| Nel bagno é presente l’acqua calda (DPR 303/56 art.37) |  | x |  |
| Accanto al lavello sono presenti distributori automatici di sapone liquido e di carta usa e getta. Reg d’igiene (Titolo IV). | x |  | Nei servizi sono presenti distributori automatici per il liquido detergente e per le salviette usa e getta. |
| Sono presenti dei cestini chiusi con apertura a pedale Reg d’Igiene (Titolo IV) |  | x | Fare acquistare dei cestini dotati di apertura a pedale per i servizi igienici di entrambi gli edifici. |
| Il locale del wc é opportunamente aerato (DPR 303/56 art.9) | x |  | L’aerazione dei servizi igienici è garantita dalla presenza di finestre apribili con apertura a vasistas ed a bandiera. |
| I box sono muniti di porte apribili verso l’esterno. Reg d’igiene (Titolo IV) |  | x | I box sono dotati di porte apribili verso l’esterno. |
| La piastrellatura delle pareti è di mt. 2 Reg d’igiene (Titolo IV) | x |  |  |
| Lo stato di pulizia del bagno é buono (DPR 303/56 art.37) |  | x | I servizi igienici vengono mantenuti in uno stato di pulizia pessimo. Far pulire i bagni con detergenti disinfettanti. |
| Gli interruttori sono schermati (DPR 547/55 art.290) |  | x | Gli interruttori presenti non sono dotati di schermatura. Fare applicare, sugli interruttori presenti nei servizi igienici per i docenti, una schermatura per la protezione dell’eventuale contatto con acqua. |
| I corpi illuminanti sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 art.10) | x |  | Sono presenti luci a tubi fluorescenti dotate di idonee protezioni contro la caduta di parti. |
| E’ presente almeno un servizio igienico per portatori di handicap. | x |  | È presente su ogni piano ed è adeguato alle prescrizioni previste dalla normativa vigente. |

Servizi igienici per personale docente e non docente

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| I bagni sono sufficienti per il numero di utilizzatori (uno ogni trenta persone), segnalati e separati in base al sesso (Dlgs. 626/94 Titolo III art. 33) | x |  | I bagni per i docenti sono sufficienti per il numero di persone presenti, in entrambe le strutture. |
| L'antibagno é separato dal wc Reg d’igiene (Titolo IV) | x |  |  |
| Nel bagno é presente l’acqua calda (DPR 303/56 art.37) | x |  | I servizi igienici per i docenti sono dotati di acqua calda. |
| Accanto al lavello sono presenti distributori automatici di sapone liquido e di carta usa e getta. (DPR 303/56 art.37) | x |  | Sono presenti i distributori automatici per il sapone liquido e per le salviette asciugamani. |
| Sono presenti dei cestini chiusi con apertura a pedale. Reg d’igiene (Titolo IV) |  | x | Fare acquistare, per i servizi igienici per i docenti, dei cestini con apertura a pedale. |
| Il locale del wc é opportunamente aerato (DM 18/12/75 art.5 comma 3) | x |  | L’aerazione dei servizi igienici è garantita dalla presenza di finestre apribili. |
| Lo scarico del wc é a pedale Reg d’igiene (Titolo IV) | x |  |  |
| La piastrellatura delle pareti è di mt. 2 Reg d’igiene (Titolo IV) | x |  |  |
| Gli interruttori sono schermati (DM 26/8/92 art.7) |  | x | Gli interruttori presenti non sono dotati di schermatura. Fare applicare, sugli interruttori presenti nei servizi igienici per i docenti, una schermatura per la protezione dell’eventuale contatto con acqua. |
| I corpi illuminanti sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 art.10) | x |  | Sono presenti luci a tubi fluorescenti dotate di idonee protezioni. |

##### Antincendio – Emergenza

Descrizione:

Il livello di rischio incendio per il plesso scolastico preso in esame può essere classificato ai sensi del DM

10/03/98 come  MEDIO  poiche:

− le persone presenti sono superiori alle 100 unità in entrambe le strutture;

− la caldaia ha potenzialità superiore alle 100.000 kcal/h:

L’attività rientra tra quelle soggette a visita da parte dei VVF ogni 6 anni per le seguenti attività:

Attività 85: scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie e simili per oltre 100 persone presenti.

(DM 16/02/82).

Attività 91: impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, con

potenzialità superiore a 100.000 kcal/h. (DM 16/02/82).

Inoltre si richiede di verificare la potenzialità della centrale termica e la quantità di materiale cartaceo presente in archivio.

Se fosse verificato che la potenzialità di tale caldaia fosse superiore alle 100.000 kcal/h, e la quantità di

materiale cartaceo fosse superiore a 50 q.li, per questo edificio l’attività rientrerebbe tra quelle soggette a

controllo da parte dei vigili del fuoco. (Rispettivamente per attivita 91 e 43 per il DM 16/02/1982).

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Presenza del Certificato di prevenzione incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio (NOP). (DM 16/02/82) |  | x | Verificare la presenza del CPI, e qualora questo documento non fosse presente istruire al più presto la pratica. |
| Attestati di formazione (Dlgs 626/94 art 12) | x |  | Sono presenti gli attestati di riferimento per gli addetti designati alla gestione delle emergenze antincendio e pronto soccorso. |
| Presenza di materiali infiammabili (DM 26/8/92 art.12) | x |  | Faldoni di documentazione utilizzati per lo svolgimento delle attività lavorative. Porte in legno, tende in stoffa, moquette. |
| Gli archivi/depositi di materiale didattico e/o amministrativo sono dotati di almeno un estintore ogni 200mq. (DM 26/8/92 art. 6.2) | x |  | In prossimità della porta di ingresso per l’archivio è presente un estintore in polvere da 6 kg. |
| I percorsi di emergenza sono tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale. (DM 26/8/92 art.12) | x |  | Si ricorda di verificare le i percorsi di esodo siano sempre mantenuti liberi da ostacoli od ingombri. Si consiglia di rendere uniforme la pavimentazione dell’uscita al piano terra dell’edificio segreteria. |
| E’ presente un sistema d’allarme sonoro da utilizzare in caso di emergenza (DM 26/08/92 art. 8 comma 8) | x |  | Come sistema d’allarme sonoro viene utilizzata la stessa campanella scolastica in tutte e due gli ordini di scuola, tramite una sequenza codificata specifica. Tutte le persone presenti nella scuola sono state informate in merito al sistema d’allarme utilizzato. |
| La segnaletica di sicurezza è sufficiente ed Efficiente. (DM 26/8/92 allegato X) | x |  | E’ presente segnaletica di sicurezza, conforme alla normativa vigente, per indicare l’ubicazione dei mezzi antincendio, delle uscite di emergenza e dei percorsi di esodo. Fare applicare idonea segnaletica sui quadri elettrici delle due strutture, indicante la presenza di elementi in tensione ed il divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi. |
| Esiste un impianto di illuminazione di Sicurezza. (D.P.R. 303/56 art. 10) |  | x | Fare installare luci di emergenza, con attivazione automatica in caso di interruzione di corrente. |
| Sistema di rilevamento incendi (DM 26/8/92 art.9.2) |  | x | Verificare la quantità di materiale cartaceo presente nel locale archivio, poiché se in funzione di questo il carico d’incendio risultasse superiore a 30kg/m2 , nel locale dovrà essere installato un impianto di spegnimento ad azionamento automatico. |
| Esiste un piano di emergenza (DM 10/3/98 allegato VIII) | x |  | E’ presente un piano di emergenza elaborato dal referente di plesso. |
| Vengono svolte almeno due prove di evacuazione l’anno (DM 26/8/92 allegato XII) | x |  | In tutti i plessi vengono programmate ed eseguite due prove di evacuazione all’anno. |
| Tutto il personale scolastico conosce le disposizioni di pronto intervento (DM 10/3/98 allegato VII) | x |  | Il personale scolastico è stato istruito sulle disposizioni di pronto intervento, mediante apposita informativa. |
| Tutte le classi conoscono il comportamento in caso di emergenza (DM 10/3/98 allegato VII) | x |  | Gli alunni sono stati istruiti sulle disposizioni di pronto intervento, mediante apposita informativa. |
| Interruttore elettrico generale (DM 26/08/1992) | x |  | Gli interruttori elettrici generali sono ubicati nei rispettivi quadri elettrici generali, posti in corrispondenza degli ingressi principali delle due strutture. Fare applicare idonea segnaletica per i quadri elettrici presenti, indicante il pericolo per la presenza di elementi in tensione e il divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi. |
| Registro controlli periodici (DM 26/08/1992) | x |  | A cura del dirigente scolastico viene predisposto un registro dei controlli periodici ove annotare tutti gli interventi e i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, tale registro viene mantenuto costantemente aggiornato. |
| Pacchetto di medicazione (DPR 303/56 art.28) | x |  | DeAmicis La cassetta di pronto soccorso è ubicata in locale apposito al piano terra. Corridoni La cassetta di pronto soccorso è ubicata nel locale adibito ad infermeria. Si ricorda che è necessario rinnovare annualmente il contenuto delle cassette di pronto soccorso periodicamente e dopo l’uso, come previsto dal DM 388/03. |
| Mezzi di spegnimento (DM 26/8/92 art.9) | x |  | Gli estintori hanno una capacità estinguente non inferiore a 13A-89BC Ogni 200 mq è disposto un estintore Per piano sono presenti almeno 2 estintori (DM 26/8/92 allegato IX) Gli estintori presenti sono adeguatamente segnalati. Si consiglia di applicare gli estintori ad un’altezza di 1,5 mt. da terra. Si ricorda che gli estintori devono essere periodicamente (ogni 6 mesi) controllati da ditta specializzata. IDRANTI Il Comune di Bergamo ha provveduto all’installazione di un impianto antincendio collegato a idranti UNI 45, disposti uno per piano, e a colonnine UNI 70 per l’attacco dell’autopompa dei VVFF. |
| Registro controlli periodici (DM 26/08/1992) | x |  | A cura del dirigente scolastico viene predisposto un registro dei controlli periodici ove annotare tutti gli interventi e i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, tale registro viene mantenuto costantemente aggiornato. |

# D a t i   i d e n t i f i c a t i v i

| Nome Scuola | IC DeAmicis Bergamo |
| --- | --- |
| Sede legale | Via delle Tofane, 1 Bergamo |
| Sede esaminata | Scuola Secondaria di primo grado “Corridoni” Via Monte Cornagera |
| Numero alunni presenti | 122 |
| Numero di dipendenti presenti | 31 |
| Numero persone disabili presenti |  |
| Numero totale persone presenti | 153 |
| Dirigente scolastico | Prof.ssa Maddalena Dasdia |
| Responsabile del servizio di prevenzione e protezione | Arch. Francesco Garruzzo |
| Medico competente | Dott. Luigi Cologni |
| Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza | Ins. Marcella Puccia |
| Addetti Gestione dell’Emergenza Pronto Soccorso | Nicola Longo, M. Lucini, Riva Eugenio, Midiri Antonina, Viola Eleonora |
| Addetti alla Gestione dell’Emergenza Antincendio ed Evacuazione | Daniele Pelandi, Riva Eugenio, Midiri Antonina |
| ATS di competenza | 1 Bergamo |
| Servizio di ispezione del lavoro | ATS Bergamo ATS |
| Data della valutazione | 14/02/2020 |

## Attività svolta e mansionario

Scuola Secondaria di primo grado “Corridoni” Via Monte Cornagera

| Mansione | N° | Compiti |
| --- | --- | --- |
| Personale docente | 26 | Svolgimento attività didattiche e ricreative. |
| Personale non docente | 3 | Assistenti educatori |
| Personale addetti alla pulizia | 2 | Attività di manutenzione e pulizia dell’edificio scolastico. |

Documentazione

| ### Voce | Annotazioni |
| --- | --- |
| Planimetrie | Sono presenti le planimetrie fuoriscala. Chiedere al comune i file dwg |
| Documentazione di conformità apparecchiature/macchinari (Legge 46/90 art.9) | Verificare la presenza della documentazione di conformità delle apparecchiature e dei macchinari presenti, compresi gli elettrodomestici utilizzati per le varie attività e le apparecchiature presenti nell’archivio. |
| Dichiarazione di conformità degli impianti (Legge 46/90, art. 9). | Dichiarazioni di conformità presenti. Impianto elettrico per centrale termica rilasciato da…….. Richiedere all’ente comunale |
| Denuncia degli impianti di messa a terra e dei verbali delle verifiche quinquennali. (DPR 547/55 art.40 e 328 e DPR 462 2001) | Verificare la presenza del verbale di denuncia degli impianti di messa a terra e dei verbali delle verifiche periodiche. Inoltre si ricorda che essendo l’attività soggetta a controllo da parte dei vigili del fuoco, le verifiche periodiche per gli impianti di messa a terra devono essere effettuate con cadenza biennale. |
| Denuncia delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e dei verbali delle verifiche o relazione tecnica di auto-protezione (DPR 547/55 art. 398 e 399 e DPR 462/2001) | Reperire il verbale di denuncia di installazione dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche. Si ricorda che per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche installati in data precedente a gennaio 2002 deve essere presente l’apposito modello A, come previsto dal DM 12/09/59, opportunamente compilato ed inviato in copia all’ ispettorato del lavoro. Invece per impianti installati posteriormente a tale data per l’omologazione è sufficiente la dichiarazione di conformità dell’impianto (L. 46/90), inviata in copia all’ ISPESL ed all’ASL od all’ARPA territorialmente competenti. Inoltre si ricorda che essendo l’attività soggetta a controllo da parte dei vigili del fuoco, le verifiche periodiche devono essere effettuate con cadenza biennale. |
| Certificato Prevenzione Incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio(NOP) (DM 10/3/98) | Richiedere all’ente comunale |
| Relazione tecnica relativa all’installazione di impianto termico utilizzante gas di rete e avente potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h (da inoltrare al Comando Prov. dei VV.F.) (DM 12/4/96 art.1) | Richiedere all’ente comunale le relazioni tecniche relative all’installazione degli impianti termici. |
| Libretto di caldaia (Lg 46/90) | All’interno della centrale termica è presente il libretto di caldaia? Verificare la presenza del libretti di caldaia all’interno della centrale termica dell’edificio direzione. |
| Registro antincendio (DM 26/8/92 art.12) | E’ presente negli uffici della segreteria il registro per l’annotazione dei controlli e delle verifiche periodiche sui mezzi antincendio. |
| Contratto di manutenzione mezzi antincendio (estintori, idranti, …) (DM 10/3/98 allegato VI) | E’ presente contratto per la manutenzione dei mezzi antincendio. Richiedere all’ente comunale |
| Registro dei controlli periodici che deve essere mantenuto aggiornato e disponibile per i controlli (impianti elettrici, illuminazione di sicurezza, presidi antincendio...) (DPR 37/98 art.5) | E’ presente un registro per i controlli periodici effettuati, da mantenuto costantemente aggiornato e conservato negli uffici della segreteria. |
| Contratto di manutenzione e assistenza per i macchinari (Dlgs 626/94 art.6) | E’ stato stipulato un contratto di manutenzione per Stampanti e computer, con la Ditta …………… di …………... E’ presente un contratto di manutenzione per le centrali termiche effettuato con la ditta ……………….. Sono presenti i contratti di manutenzione ed assistenza per l’ascensore ed il servo-scala presenti nell’edificio a vetri. |
| Rapporti con società che svolgono lavori in Appalto (Dlgs 626/94 art.7) | Non vi sono società che svolgono lavori in appalto. |
| Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati (DPR 303/56 art 28-56) | Sono presenti le schede di sicurezza per i prodotti per le pulizie utilizzati e per i toner di stampanti e fotocopiatrici. Si consiglia una valutazione dell’esposizione ad agenti chimici, come previsto dal D.Lgs. 25/02. |
| Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti ai lavoratori (Dlgs 626/94 art.40) | E’ presente una lista di consegna dei dispositivi di protezione individuale consegnati agli addetti, controfirmata per presa visione e conservata insieme alla presente documentazione. |
| Registro infortuni (DPR 547/55 art.403) | Il registro infortuni è presente conservato negli uffici della Segreteria. |
| Libretti di esercizio e di manutenzione per ascensori e montacarichi (DPR 162/99 allegato 12) | Reperire i libretti di esercizio e manutenzione per l’ascensore. |
| Attestato di formazione del RLS (Dlgs 626/94 art 19) | E’ presente l’attestato di formazione per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. |
| Attestati di formazione in materia di antincendio e pronto soccorso (Dlgs 626/94 art 12) | Sono presenti i relativi attestati di formazione per gli addetti alla gestione delle emergenze antincendio. Sono presenti le lettere di nomina degli addetti alla gestione delle emergenze. |

##### Caratteristiche del plesso scolastico

La scuola secondaria “ Corridoni ” in via Monte Cornagera è un edificio degli anni 80 costruito con mattoni pieni facciavista è distribuita su due livelli.

##### Descrizione generale degli ambienti

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| L’edificio scolastico è ubicato in prossimità di attività che comporta rischi di incendio o di esplosione. (DM 26/8/92 art.2.0) |  | x | La struttura si trova all’interno di un area a verde recintata. |
| L’ingresso principale è arretrato rispetto al ciglio stradale per offrire una uscita sicura (DM 26/8/92 art.2.1) | x |  | Il plesso è ubicato a larga distanza dal ciglio stradale. |
| L’accesso all’area risulta agevole ai mezzi di soccorso(DM 26/8/92 art.2.2) | x |  | I mezzi di soccorso possono agevolmente raggiungere la struttura dagli ingressi. |
| Le porte adibite a uscita di emergenza sono facilmente apribili nel verso dell’esodo (DPR 547/55 art.13) | x |  | La struttura ha le uscite di emergenza dotate di maniglioni antipanico che ne consentono l’agevole apertura in caso di emergenza. |
| La lunghezza delle vie di uscita è superiore a 60 m. (DM 26/8/92 art.5) |  | x | In ogni piano della struttura la lunghezza delle vie d’uscita è inferiore a 60 mt. |
| La larghezza delle vie di uscita per ogni piano non è inferiore a 1.20 m (DM 26/8/92 art.5) | x |  |  |
| La scuola, a prescindere dalla sua grandezza, è dotata di almeno due uscite verso luogo sicuro (DM 26/8/92 art.5.2) | x |  | Sono disponibili per l’evacuazione una scala interna ed una esterna. |
| I locali adibiti ad attività scolastica e quelli a diversa destinazione sono separati da strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120. (DM 26/8/92 art.2.4) | x |  | Il locale palestra è diviso dal resto della struttura con porte REI 120 |
| Il pavimento è regolare ed uniforme e mantenuto pulito da sostanze sdrucciolevoli (DPR 303/56 art.7) | x |  | I pavimenti sono in piastrellatura, non presentano discontinuità e vengono mantenuti in condizioni di pulizia buone. |
| I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombri da materiali che ostacolino la normale circolazione. (DPR 547/55 art.8) | x |  | Le vie di circolazione vengono mantenute libere da ostacoli o da materiale che potrebbe ingombrarne il passaggio, in entrambi gli edifici. |
| I livelli di illuminazione sono adeguati in ogni zona, i corpi illuminanti sospesi sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 art.10) | x |  | Sono presenti, in entrambi gli edifici, neon a tubi fluorescenti dotati di idonea protezione. Si ricorda che non è consentito appendere ai corpi illuminati addobbi di qualunque genere. |
| Eventuali pareti vetrate sono segnalate con vetrofanie ad altezza occhio (DPR 303/56 art.7) |  | x | Fare applicare delle apposite vetrofanie per segnalare ad altezza occhio le pareti vetrate di entrambi gli edifici. |
| Le vetrate della scuola sono di tipo antisfondamento e garantiscono un sufficiente grado di illuminazione (DPR 303/56 art.10) |  | x | Verificare che tutte le pareti vetrate della scuola siano del tipo antisfondamento, in caso contrario fare apporre delle pellicole che li rendano tali. |
| Le vie di esodo sono costantemente libere da ingombri (DPR 547/55 art.13) | x |  | Si ricorda di verificare che i percorsi di esodo siano costantemente mantenuti liberi da ingombri od ostacoli. |
| Le finestre sono provviste di parapetto di altezza non inferiore a 90 cm (DPR 547/55 art. 26 e 27) |  | x | I parapetti delle finestre delle aule sono di altezza non inferiore a 90 cm. |
| Sono presenti impianti di ventilazione centralizzati o localizzati (DM 26/8/92 art.6) |  | x | Non è presente un impianto di ventilazione forzata nei locali della scuola. |
| I caloriferi e gli elementi in muratura sono protetti da strutture antiurto. |  | x | Fare dotare di idonee protezioni i caloriferi e gli spigoli murari. |
| Le apparecchiature elettriche fisse (prese, interruttori, ecc.) presentano elementi di pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti accidentali, ecc.) (DPR 547/55 art.281) | x |  | Nei corridoi sono presenti delle cassette di derivazione prive di coperchio. Evitare l’uso di prese a ciabatta, di stufette e di fornelli elettrici, verificare che le apparecchiature in uso rechino il marchio CE e adeguati dispositivi di sicurezza. |
| La tinteggiatura delle pareti è di colore Chiaro (DPR 303/56 art.7) | x |  | Le pareti sono tinteggiate con colori chiari, sono rivestiti di superficie lavabile. |
| L’ingresso presenta barriere architettoniche per l’accesso di disabili (DM 9/04/94 art.20) |  | x |  |
| Sono presenti ascensori o montacarichi (DM 26/8/92 art.4.2) | x |  | É presente un ascensore di collegamento tra i piani. È presente un pulsante di emergenza all’interno della cabina. È presente una chiara indicazione del carico massimo ammissibile in Kg, e in numero di persone, il nome dell’installatore e il nome del manutentore. |
| E’ presente la cartellonistica di sicurezza relativa all’utilizzo dell’ascensore (D.P.R. 162/99) | x |  |  |
| E’ presente un servo scala |  | x |  |
| Le rampe di scale con più di tre gradini dispongono sui lati di parapetto di altezza non inferiore ai 90 cm e di almeno un corrimano (DPR 547/55 art.16) (DPR 547/55 art.26) | x |  | E’ presente parapetto di altezza non inferiore ai 90 cm per tutte le rampe di scale principali. |
| L’altezza del parapetto è di almeno 100 cm per balconi e solai (DPR 547/55 art.26) | x |  | L’altezza del parapetto può essere inferiore ai 100 cm nei casi in cui vengono utilizzate strutture protettive anticaduta. |
| I gradini di ingresso e le scale interne presentano strisce antiscivolo (DPR. 547/55 art. 17) | x |  |  |
| Le aree esterne presentano delle situazioni di pericolo per gli alunni. | X |  | Si consiglia di far riparare la griglia ceduta. |
| Nel cortile sono presenti un campo di pallavolo e uno di basket privi di protezione antiurto. | x |  | Si consiglia di provvedere a rivestite i pali delle attrezzature sportive con elementi di protezione contro gli urti. |

##### Luoghi di lavoro

Aule scolastiche

Descrizione:

Sono presenti 9 aule scolastiche, dislocate su due piani, utilizzate per le classi dalla prima alla terza.

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Le aule dispongono di un’adeguata superficie finestrata apribile (DPR 303/56 art.10) | x |  | Per le finestre di tipo a bandiera, la loro apertura non determina situazioni di pericolo. |
| Le finestre consentono un adeguato ricambio dell’aria. (DPR 303/56 art.9) | x |  | Il ricambio dell’aria nelle aule è garantito dalla presenza delle superfici vetrate apribili. |
| Le finestre sono provviste di parapetto di altezza non inferiore a 90 cm (DPR 547/55 art.26 e 27) | x |  | Nel caso in cui il parapetto abbia un altezza inferiore a 90 cm, le vetrate delle finestre devono essere di tipo antisfondamento |
| Gli infissi delle finestre sono in buono stato di manutenzione, funzionali e in ogni modo non creano pericoli durante l'apertura. (DPR 303/56 art.10) | x |  | Gli infissi non presentano problemi per la loro apertura, il loro stato di manutenzione può considerarsi buono. |
| Viene rispettato il numero massimo di 26 alunni per aula. (DM 26/8/92 art.5.0). | x |  | Mediamente le aule sono composte da un numero di alunni pari a 22 unità |
| Le porte di accesso sono in buono stato (DPR 547/55 art.14) | x |  | Le porte di accesso alle aule sono in legno ed hanno l’apertura verso l’interno. Si consiglia di sostituire le porte in modo di avere l’apertura verso le vie di esodo. |
| Le porte dei locali frequentati dagli alunni sono di larghezza di m 1.2 ed apribili nel verso dell’esodo qualora siano presenti più di 25 alunni. (DM 26/8/92 art.5.3). |  | x | Non sono presenti aule con la presenza di più di 25 alunni. |
| La capacità di deflusso è inferiore a 60 persone per piano. (DM 26/8/92 art.5.1). |  | x | Sono presenti circa 100 persone per piano. Le persone presenti possono utilizzare per evacuare il plesso la scala interna e la scala esterna. |
| Le luci artificiali presentano schermatura tipo griglia o lamelle ovvero vetro o plexiglas. (DPR 303/56 art.10) | x |  | L’illuminazione artificiale è caratterizzata da neon a tubi fluorescenti dotati di idonea protezione anticaduta. |
| Le lavagne e gli armadi sono ben ancorati al muro (DM 18/12/75 art.4) | x |  | Si ricorda che è preferibile fissare al muro tutti e quattro gli spigoli delle lavagne, degli specchi a muro e gli armadi. |

Postazione videoterminale

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Rispettate le caratteristiche definite dal D.lgs 626/94 del piano di lavoro: (Linee guida 2 ottobre 2000) | x |  | Il piano di lavoro ha: 1. una superficie sufficientemente ampia per disporre dei materiali necessari e per consentire un appoggio per gli avambracci dell’operatore durante la digitazione sulla tastiera e essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi per la testa e gli occhi; 2. superficie di colore chiaro e non riflettente; 3. un’altezza di 70-80 cm; 4. bordi smussati. |
| Rispettate le caratteristiche definite dal D.lgs 626/94 dello schermo e della tastiera dei VDT: (Linee guida 2 ottobre 2000) | x |  | I caratteri sono bene definiti con una forma chiara e una grandezza sufficiente. L’immagine sullo schermo è essere stabile. Lo sfondo dello schermo è facilmente regolabile da parte dell’utilizzatore e facilmente adattabile alle condizioni ambientali. La tastiera è inclinabile e dissociata dallo schermo. Alcune postazioni VDT non sono posizionate perpendicolarmente alle fonti di luci naturali, tuttavia le finestre sono dotate di tende veneziane che permettono una corretta regolazione della luce, permettendo di evitare riflessi od abbagli. |
| Rispettate le caratteristiche definite dal D.lgs 626/94 art.56 comma 3 delle stampanti e software: (Linee guida 2 ottobre 2000) | x |  | Si consiglia di fascettare i cavi per le postazioni dei videoterminali. |
| Rispettate le caratteristiche definite dal D.lgs 626/94 art.56 comma 3 delle fotocopiatrici e fax: (Linee guida 2 ottobre 2000) | x |  | La fotocopiatrice è dislocata all’interno del atrio principale, in posizione non ingombrante per il passaggio. La manutenzione delle macchine è eseguita da tecnici qualificati. Per l’operazione di rimozione della carta inceppata è necessario fornire appositi guanti protettivi usa e getta |

Palestra

Descrizione: All’interno dell’edificio è presente una palestra utilizzata per le attività psicomotorie degli alunni.

Sono presente due uscite di emergenza, segnalate e distinte, che conducono rispettivamente verso il punto di raccolta nel cortile interno.

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Il pavimento è regolare ed uniforme (DPR 303/56 art.7) (DPR 547/55 art.8) | x |  | Il pavimento si presenta privo di irregolarità. |
| Il pavimento è mantenuto pulito e privo di sostanze antisdrucciolevoli (DPR 303/56 art.7) | x |  | Il pavimento di presenza in buone condizioni di pulizia e on presenta sostanze antisdrucciolevoli. |
| Le finestre dispongono di un adeguato scambio dell’aria e sono facilmente apribili (DPR 303/56 art.9) | x |  | Sono presenti finestre e porte finestre che garantiscono un’ adeguato ricambio dell’aria. |
| Le vetrate sono munite di vetri antiurto (DPR 303/56 art.10) | x |  | I vetri delle finestre sono tutti in plexiglass antiurto. |
| I corpi illuminanti sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 art.10) | x |  | Sono presenti luci a tubi fluorescenti dotate di idonee protezioni. |
| E’ presente un deposito per le attrezzature e per la manutenzione (DM 26/8/92 allegato VI) | X |  | Gli attrezzi vengono depositati in un locale apposito |

### Servizi igienici scuola

Servizi igienici alunni

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| I bagni sono sufficienti per il numero di utilizzatori (uno ogni trenta persone), segnalati e separati in base al sesso (Dlgs. 626/94 art. 33) | x |  | In ogni piano sono presenti un numero sufficiente di servizi igienici. |
| L'antibagno é separato dal wc Reg d’igiene (Titolo IV) | x |  |  |
| Nel bagno é presente l’acqua calda (DPR 303/56 art.37) |  | x | Nei servizi igienici non è disponibile l’acqua calda. |
| Accanto al lavello sono presenti distributori automatici di sapone liquido e di carta usa e getta. Reg d’igiene (Titolo IV). | x |  | Nei servizi sono presenti distributori automatici per il liquido detergente e per le salviette usa e getta. |
| Sono presenti dei cestini chiusi con apertura a pedale Reg d’Igiene (Titolo IV) |  | x | Si consiglia di acquistare dei cestini dotati di apertura a pedale per i servizi igienici. |
| Il locale del wc é opportunamente aerato (DPR 303/56 art.9) | x |  | L’aerazione dei servizi igienici è garantita dalla presenza di finestre apribili con apertura a vasistas ed a bandiera. |
| I box sono muniti di porte apribili verso l’esterno. Reg d’igiene (Titolo IV) | x |  | I box non sono dotati di porte apribili verso l’esterno. |
| La piastrellatura delle pareti è di mt. 2 Reg d’igiene (Titolo IV) | x |  |  |
| Lo stato di pulizia del bagno é buono (DPR 303/56 art.37) | x |  | I servizi igienici vengono mantenuti in uno stato di pulizia buono. |
| Gli interruttori sono schermati (DPR 547/55 art.290) |  | x | Si consiglia di dotare di idonea schermatura gli interruttori dei servizi igienici. |
| I corpi illuminanti sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 art.10) | x |  | Sono presenti luci a tubi fluorescenti dotate di idonee protezioni contro la caduta di parti. |
| E’ presente almeno un servizio igienico per portatori di handicap. | x |  | È presente su ogni piano ed è adeguato alle prescrizioni previste dalla normativa vigente. |

Servizi igienici per personale docente e non docente

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| I bagni sono sufficienti per il numero di utilizzatori (uno ogni trenta persone), segnalati e separati in base al sesso (Dlgs. 626/94 Titolo III art. 33) | x |  | I bagni per i docenti sono sufficienti per il numero di persone presenti. |
| L'antibagno é separato dal wc Reg d’igiene (Titolo IV) | x |  |  |
| Nel bagno é presente l’acqua calda (DPR 303/56 art.37) | x |  | I servizi igienici per i docenti sono dotati di acqua calda. |
| Accanto al lavello sono presenti distributori automatici di sapone liquido e di carta usa e getta. (DPR 303/56 art.37) | x |  | Sono presenti i distributori automatici per il sapone liquido e per le salviette lavamani usa e getta. |
| Sono presenti dei cestini chiusi con apertura a pedale. Reg d’igiene (Titolo IV) |  | x | Si consiglia di acquistare, per i servizi igienici per i docenti in entrambe le strutture, dei cestini con apertura a pedale. |
| Il locale del wc é opportunamente aerato (DM 18/12/75 art.5 comma 3) | x |  | L’aerazione dei servizi igienici è garantita dalla presenza di finestre apribili. |
| Lo scarico del wc é a pedale Reg d’igiene (Titolo IV) |  | x |  |
| La piastrellatura delle pareti è di mt. 2 Reg d’igiene (Titolo IV) | x |  |  |
| Gli interruttori sono schermati (DM 26/8/92 art.7) |  | x | Gli interruttori presenti non sono dotati di schermatura. Si consiglia di applicare, sugli interruttori presenti nei servizi igienici per i docenti, una schermatura per la protezione dell’eventuale contatto con acqua. |
| I corpi illuminanti sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 art.10) | x |  | Sono presenti luci a tubi fluorescenti dotate di idonee protezioni. |

##### Antincendio – Emergenza

Descrizione:

Il livello di rischio incendio per il plesso scolastico preso in esame può essere classificato ai sensi del DM

10/03/98 come  MEDIO  poiche:

− le persone presenti sono superiori alle 100 unità;

− la caldaia, dell’edificio a vetri, ha potenzialità superiore alle 100.000 kcal/h:

L’attività rientra tra quelle soggette a visita da parte dei VVF ogni 6 anni per le seguenti attività:

Attività 85: scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie e simili per oltre 100 persone presenti.

(DM 16/02/82).

Attività 91: impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, con

potenzialità superiore a 100.000 kcal/h. (DM 16/02/82).

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Presenza del Certificato di prevenzione incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio (NOP). (DM 16/02/82) |  | x | Verificare la presenza del CPI, e qualora questo documento non fosse presente istruire al più presto la pratica. |
| Attestati di formazione (Dlgs 626/94 art 12) | x |  | Sono presenti gli attestati di riferimento per gli addetti designati alla gestione delle emergenze antincendio e pronto soccorso. |
| Presenza di materiali infiammabili (DM 26/8/92 art.12) | x |  | Faldoni di documentazione utilizzati per lo svolgimento delle attività lavorative. Porte in legno, tende in stoffa, moquette. |
| I percorsi di emergenza sono tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale. (DM 26/8/92 art.12) | x |  | Si ricorda di verificare le i percorsi di esodo siano sempre mantenuti liberi da ostacoli od ingombri. |
| E’ presente un sistema d’allarme sonoro da utilizzare in caso di emergenza (DM 26/08/92 art. 8 comma 8) |  | x | Come sistema d’allarme sonoro viene utilizzata la stessa campanella scolastica tramite una sequenza codificata specifica. Tutte le persone presenti nella scuola sono state informate in merito al sistema d’allarme utilizzato. |
| La segnaletica di sicurezza è sufficiente ed Efficiente. (DM 26/8/92 allegato X) | x |  | E’ presente segnaletica di sicurezza, conforme alla normativa vigente, per indicare l’ubicazione dei mezzi antincendio, delle uscite di emergenza e dei percorsi di esodo. Fare applicare idonea segnaletica sui quadri elettrici delle due strutture, indicante la presenza di elementi in tensione ed il divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi. |
| Esiste un impianto di illuminazione di Sicurezza. (D.P.R. 303/56 art. 10) |  | x | Fare installare luci di emergenza, con attivazione automatica in caso di interruzione di corrente. |
| Sistema di rilevamento incendi (DM 26/8/92 art.9.2) |  | x | Far verificare la quantità di materiale cartaceo presente nel locale archivio, poiché se in funzione di questo il carico d’incendio risultasse superiore a 30 kg/m2 , nel locale dovrà essere installato un impianto di spegnimento ad azionamento automatico. |
| Esiste un piano di emergenza (DM 10/3/98 allegato VIII) | x |  | E’ presente un piano di emergenza poco funzionale alle reali necessità della struttura. |
| Vengono svolte almeno due prove di evacuazione l’anno (DM 26/8/92 allegato XII) | x |  |  |
| Tutto il personale scolastico conosce le disposizioni di pronto intervento (DM 10/3/98 allegato VII) | x |  | Il personale scolastico è stato istruito sulle disposizioni di pronto intervento, mediante apposita informativa. |
| Tutte le classi conoscono il comportamento in caso di emergenza (DM 10/3/98 allegato VII) | x |  | Gli alunni sono stati istruiti sulle disposizioni di pronto intervento, mediante apposita informativa. |
| Interruttore elettrico generale (DM 26/08/1992) | x |  | Gli interruttori elettrici generali sono ubicati nei rispettivi quadri elettrici generali, posti in corrispondenza degli ingressi principali delle due strutture. Si consiglia di applicare idonea segnaletica per i quadri elettrici presenti, indicante il pericolo per la presenza di elementi in tensione e il divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi. |
| Registro controlli periodici (DM 26/08/1992) | x |  | A cura del dirigente scolastico viene predisposto un registro dei controlli periodici ove annotare tutti gli interventi e i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, tale registro viene mantenuto costantemente aggiornato. |
| Pacchetto di medicazione (DPR 303/56 art.28) | x |  | La cassetta di pronto soccorso è ubicata nel locale infermeria al piano terra. Si ricorda che è necessario rinnovare annualmente il contenuto delle cassette di pronto soccorso periodicamente e dopo l’uso, come previsto dal DM 388/03. |
| Mezzi di spegnimento (DM 26/8/92 art.9) | x |  | Gli estintori presenti sono adeguatamente segnalati. Si consiglia di applicare gli estintori ad un’altezza di 1,5 mt. da terra. Si ricorda che gli estintori devono essere periodicamente (ogni 6 mesi) controllati da ditta specializzata. IDRANTI Il Comune di Bergamo ha provveduto all’installazione di un impianto antincendio collegato a idranti UNI 45, disposti uno per piano, e a colonnine UNI 70 per l’attacco dell’autopompa dei VVFF. |
| Registro controlli periodici (DM 26/08/1992) | x |  | A cura del dirigente scolastico viene predisposto un registro dei controlli periodici ove annotare tutti gli interventi e i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, tale registro viene mantenuto costantemente aggiornato. |

# D a t i   i d e n t i f i c a t i v i

| Nome Scuola | IC DeAmicis Bergamo |
| --- | --- |
| Sede legale | Via delle Tofane, 1 Bergamo |
| Sede esaminata | Primaria “Savio” Via Pietro Isabello |
| Numero alunni presenti | 250 |
| Numero di dipendenti presenti | 32 |
| Numero persone disabili presenti |  |
| Numero totale persone presenti | 282 |
| Dirigente scolastico | Prof.ssa Maddalena Dasdia |
| Responsabile del servizio di prevenzione e protezione | Arch. Francesco Garruzzo |
| Medico competente | Dott. Luigi Cologni |
| Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza | Puccia Marcella |
| Addetti Gestione dell’Emergenza Pronto Soccorso | Vavassori Maria Grazia, Bonasio Patrizia, Persico Luca |
| Addetti alla Gestione dell’Emergenza Antincendio ed Evacuazione | Persico Luca, Inguanta Concetta, Francioso Marco, Ambrosino Erasmo |
| A.S.L di competenza | ATS Bergamo |
| Servizio di ispezione del lavoro | ATS Bergamo |
| Data della valutazione | 19/02/2020 |

## Attività svolta e mansionario

Scuola Primaria “Savio”

| Mansione | N° | Compiti |
| --- | --- | --- |
| Personale docente | 24 | Svolgimento attività didattiche e ricreative. |
| Personale non docente | 5 | Assistenti educatori |
| Personale addetti alla pulizia | 3 | Attività di manutenzione e pulizia dell’edificio scolastico. |

Documentazione

| ### Voce | Annotazioni |
| --- | --- |
| Planimetrie | Sono presenti le planimetrie aggiornate dell’edifico della scuola e per i locali della mensa scolastica. |
| Agibilità – Abitabilità (DM 18/12/75) | E’ presente il certificato di agibilità per i locali della mensa scolastica. Richiedere il certificato di riferimento per l’agibilità dei locali dei plessi scolastici, all’ente comunale. |
| Documentazione di conformità apparecchiature/macchinari (Legge 46/90 art.9) | Verificare la presenza della documentazione di conformità delle apparecchiature e dei macchinari presenti, compresi gli elettrodomestici utilizzati per le varie attività e le apparecchiature presenti nell’archivio. |
| Dichiarazione di conformità degli impianti (Legge 46/90, art. 9). | Dichiarazioni di conformità presenti. Impianto elettrico per centrale termica rilasciato da…….. Si consiglia di richiedere all’ente comunale |
| Denuncia degli impianti di messa a terra e dei verbali delle verifiche quinquennali. (DPR 547/55 art.40 e 328 e DPR 462 2001) | Verificare la presenza del verbale di denuncia degli impianti di messa a terra e dei verbali delle verifiche periodiche. Inoltre si ricorda che essendo l’attività soggetta a controllo da parte dei vigili del fuoco, le verifiche periodiche per gli impianti di messa a terra devono essere effettuate con cadenza biennale. |
| Denuncia delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e dei verbali delle verifiche o relazione tecnica di auto-protezione (DPR 547/55 art. 398 e 399 e DPR 462/2001) | Reperire il verbale di denuncia di installazione dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche. Si ricorda che per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche installati in data precedente a gennaio 2002 deve essere presente l’apposito modello A, come previsto dal DM 12/09/59, opportunamente compilato ed inviato in copia all’ ispettorato del lavoro. Invece per impianti installati posteriormente a tale data per l’omologazione è sufficiente la dichiarazione di conformità dell’impianto (L. 46/90), inviata in copia all’ ISPESL ed all’ASL od all’ARPA territorialmente competenti. Inoltre si ricorda che essendo l’attività soggetta a controllo da parte dei vigili del fuoco, le verifiche periodiche devono essere effettuate con cadenza biennale. |
| Certificato Prevenzione Incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio(NOP) (DM 10/3/98) | Richiedere all’ente comunale |
| Relazione tecnica relativa all’installazione di impianto termico utilizzante gas di rete e avente potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h (da inoltrare al Comando Prov. dei VV.F.) (DM 12/4/96 art.1) | Richiedere all’ente comunale le relazioni tecniche relative all’installazione degli impianti termici per le due strutture della scuola primaria Savio. |
| Libretto di caldaia (Lg 46/90) | All’interno della centrale termica è presente il libretto di caldaia? Verificare la presenza del libretti di caldaia all’interno della centrale termica. |
| Registro antincendio (DM 26/8/92 art.12) | E’ presente negli uffici della segreteria il registro per l’annotazione dei controlli e delle verifiche periodiche sui mezzi antincendio. |
| Contratto di manutenzione mezzi antincendio (estintori, idranti, …) (DM 10/3/98 allegato VI) | E’ presente contratto per la manutenzione dei mezzi antincendio. Si consiglia di richiedere all’ente comunale |
| Registro dei controlli periodici che deve essere mantenuto aggiornato e disponibile per i controlli (impianti elettrici, illuminazione di sicurezza, presidi antincendio...) (DPR 37/98 art.5) | E’ presente un registro per i controlli periodici effettuati, da mantenuto costantemente aggiornato e conservato negli uffici della segreteria. |
| Contratto di manutenzione e assistenza per i macchinari (Dlgs 626/94 art.6) | E’ stato stipulato un contratto di manutenzione per Stampanti e computer, con la Ditta …………… di …………... E’ presente un contratto di manutenzione per le centrali termiche degli edifici scolastici e per la mensa, effettuato con la ditta ……………….. Sono presenti i contratti di manutenzione ed assistenza per l’ascensore. Chiedere al Comune |
| Rapporti con società che svolgono lavori in Appalto (Dlgs 626/94 art.7) | Non vi sono società che svolgono lavori in appalto. |
| Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati (DPR 303/56 art 28-56) | Sono presenti le schede di sicurezza per i prodotti per le pulizie utilizzati e per i toner di stampanti e fotocopiatrici. Fare una valutazione dell’esposizione ad agenti chimici, come previsto dal D.Lgs. 25/02. |
| Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti ai lavoratori (Dlgs 626/94 art.40) | E’ presente una lista di consegna dei dispositivi di protezione individuale consegnati agli addetti, controfirmata per presa visione e conservata insieme alla presente documentazione. |
| Registro infortuni (DPR 547/55 art.403) | Il registro infortuni è presente conservato negli uffici della Segreteria. |
| Libretti di esercizio e di manutenzione per ascensori e montacarichi (DPR 162/99 allegato 12) | Reperire i libretti di esercizio e manutenzione per l’ascensore E’ presente la seguente documentazione di riferimento per l’ascensore: - l’accettazione dell’incarico da parte dell’A.S.L. per la verifica periodica; - la dichiarazione di conformità; comunicazione attestante l’esito positivo del collaudo dell’ascensore. |
| Autorizzazione alla distribuzione pasti (DM 18/12/75 art.3.6) | E’ presente l’autorizzazione igienico-sanitaria rilasciata dall’ATS in data ………….. per la distribuzione pasti. |
| Attestato di formazione del RLS (Dlgs 626/94 art 19) | E’ presente l’attestato di formazione per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. |
| Attestati di formazione in materia di antincendio e pronto soccorso (Dlgs 626/94 art 12) | Sono presenti i relativi attestati di formazione per gli addetti alla gestione delle emergenze antincendio. Sono presenti le lettere di nomina degli addetti alla gestione delle emergenze. |

##### Caratteristiche del plesso scolastico

La scuola primaria “ Savio ” è ubicata nel quartiere Boccaleone in un edificio degli anni 80 in c.a. a due piani fuori terra è all’interno di un giardino recintato. L' edificio è disposto su due livelli e precisamente un piano terra ed un piano primo quest'ultimo dotato di ascensore ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Al piano terra si presenta un ampio ingresso con bidelleria e servizi igienici dedicati, n. 6 aule, n. 2 blocchi servizi igienici, una palestra con i relativi spogliatoi, un refettorio con relativi servizi igienici, una cucina, spazi ad uso della cucina. Al piano primo sono individuate n. 6 aule, n. 2 blocchi servizi igienici, n. 3 laboratori con blocco servizio igienico.

##### Descrizione generale degli ambienti

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| L’edificio scolastico è ubicato in prossimità di attività che comporta rischi di incendio o di esplosione. (DM 26/8/92 art.2.0) |  | x | La struttura si trova all’interno di un area a verde recintata. |
| L’ingresso principale è arretrato rispetto al ciglio stradale per offrire una uscita sicura (DM 26/8/92 art.2.1) | x |  | Il plesso è ubicato a larga distanza dal ciglio stradale. |
| L’accesso all’area risulta agevole ai mezzi di soccorso(DM 26/8/92 art.2.2) | x |  | I mezzi di soccorso possono agevolmente raggiungere la struttura dagli ingressi. |
| Le porte adibite a uscita di emergenza sono facilmente apribili nel verso dell’esodo (DPR 547/55 art.13) | x |  | La struttura ha le uscite di emergenza dotate di maniglioni antipanico che ne consentono l’agevole apertura in caso di emergenza. |
| La lunghezza delle vie di uscita è superiore a 60 m. (DM 26/8/92 art.5) |  | x | In ogni piano della struttura la lunghezza delle vie d’uscita è inferiore a 60 mt. |
| La larghezza delle vie di uscita per ogni piano non è inferiore a 1.20 m (DM 26/8/92 art.5) | x |  |  |
| La scuola, a prescindere dalla sua grandezza, è dotata di almeno due uscite verso luogo sicuro (DM 26/8/92 art.5.2) | x |  | Per il piano primo è disponibile una scala di emergenza esterna. |
| I locali adibiti ad attività scolastica e quelli a diversa destinazione sono separati da strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120. (DM 26/8/92 art.2.4) | x |  | La palestra e i locali mensa sono separati da porte REI 120 |
| Il pavimento è regolare ed uniforme e mantenuto pulito da sostanze sdrucciolevoli (DPR 303/56 art.7) | x |  | I pavimenti sono in piastrellatura, non presentano discontinuità e vengono mantenuti in condizioni di pulizia buone. |
| I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombri da materiali che ostacolino la normale circolazione. (DPR 547/55 art.8) | x |  | Le vie di circolazione vengono mantenute libere da ostacoli o da materiale che potrebbe ingombrarne il passaggio. |
| I livelli di illuminazione sono adeguati in ogni zona, i corpi illuminanti sospesi sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 art.10) | x |  | Sono presenti neon a tubi fluorescenti dotati di idonea protezione. Si ricorda che non è consentito appendere ai corpi illuminati addobbi di qualunque genere. |
| Eventuali pareti vetrate sono segnalate con vetrofanie ad altezza occhio (DPR 303/56 art.7) |  | x | Fare applicare delle apposite vetrofanie per segnalare ad altezza occhio le pareti vetrate di entrambi gli edifici. |
| Le vetrate della scuola sono di tipo antisfondamento e garantiscono un sufficiente grado di illuminazione (DPR 303/56 art.10) | x |  | Si consiglia di verificare che tutte le pareti vetrate della scuola siano del tipo antisfondamento, in caso contrario fare apporre delle pellicole che li rendano tali. |
| Le vie di esodo sono costantemente libere da ingombri (DPR 547/55 art.13) | x |  | Verificare che i percorsi di esodo siano costantemente mantenuti liberi da ingombri od ostacoli. |
| Le finestre sono provviste di parapetto di altezza non inferiore a 90 cm (DPR 547/55 art. 26 e 27) | x |  | I parapetti delle finestre delle aule sono di altezza non inferiore a 90 cm. |
| Sono presenti impianti di ventilazione centralizzati o localizzati (DM 26/8/92 art.6) |  | x | Non è presente un impianto di ventilazione forzata nei locali della scuola. |
| I caloriferi e gli elementi in muratura sono protetti da strutture antiurto. |  | x | Dotare di idonee protezioni i caloriferi e gli spigoli murari. |
| Le apparecchiature elettriche fisse (prese, interruttori, ecc.) presentano elementi di pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti accidentali, ecc.) (DPR 547/55 art.281) |  | x | Nel laboratorio di informatica, i cavi per le apparecchiature si presentano ordinati e fascettati. Evitare l’uso di prese a ciabatta, di stufette e di fornelli elettrici, verificare che le apparecchiature in uso rechino il marchio CE e adeguati dispositivi di sicurezza. |
| La tinteggiatura delle pareti è di colore Chiaro (DPR 303/56 art.7) | x |  | Le pareti sono tinteggiate con colori chiari. |
| L’ingresso presenta barriere architettoniche per l’accesso di disabili (DM 9/04/94 art.20) |  | x |  |
| Sono presenti ascensori o montacarichi (DM 26/8/92 art.4.2) | x |  | É presente un ascensore di collegamento tra i piani. È presente un pulsante di emergenza all’interno della cabina. È presente una chiara indicazione del carico massimo ammissibile in Kg, e in numero di persone, il nome dell’installatore e il nome del manutentore. |
| E’ presente la cartellonistica di sicurezza relativa all’utilizzo dell’ascensore (D.P.R. 162/99) | x |  |  |
| E’ presente un servo scala |  | x |  |
| Le rampe di scale con più di tre gradini dispongono sui lati di parapetto di altezza non inferiore ai 90 cm e di almeno un corrimano (DPR 547/55 art.16) (DPR 547/55 art.26) | x |  | E’ presente parapetto di altezza non inferiore ai 90 cm per tutte le rampe di scale principali dell’edificio. |
| L’altezza del parapetto è di almeno 100 cm per balconi e solai (DPR 547/55 art.26) | x |  | L’altezza del parapetto può essere inferiore ai 100 cm nei casi in cui vengono utilizzate strutture protettive anticaduta. |
| I gradini di ingresso e le scale interne presentano strisce antiscivolo (DPR. 547/55 art. 17) | x |  |  |

##### Luoghi di lavoro

Aule scolastiche

Descrizione:

Sono presenti 9 aule disposte al piano terra ed al primo piano, utilizzate per le classi dalla prima alla quinta.

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Le aule dispongono di un’adeguata superficie finestrata apribile (DPR 303/56 art.10) | x |  | Le finestre sono del tipo scorrevole, la loro apertura non determina situazioni di pericolo. |
| Le finestre consentono un adeguato ricambio dell’aria. (DPR 303/56 art.9) | x |  | Il ricambio dell’aria nelle aule è garantito dalla presenza delle superfici vetrate apribili. |
| Le finestre sono provviste di parapetto di altezza non inferiore a 90 cm (DPR 547/55 art.26 e 27) | x |  | Nel caso in cui il parapetto abbia un altezza inferiore a 90 cm, le vetrate delle finestre devono essere di tipo antisfondamento |
| Gli infissi delle finestre sono in buono stato di manutenzione, funzionali e in ogni modo non creano pericoli durante l'apertura. (DPR 303/56 art.10) | x |  | Gli infissi non presentano problemi per la loro apertura, il loro stato di manutenzione può considerarsi buono. |
| Viene rispettato il numero massimo di 26 alunni per aula. (DM 26/8/92 art.5.0). | x |  | Mediamente le aule sono composte da un numero di alunni pari a 21 unità |
| Le porte di accesso sono in buono stato (DPR 547/55 art.14) | x |  | Le porte di accesso alle aule sono in legno ed hanno l’apertura verso l’interno. Si consiglia di programmare l’adeguamento alla normativa antincendio con l’apertura delle porte verso le vie di esodo. |
| Le porte dei locali frequentati dagli alunni sono di larghezza di m 1.2 ed apribili nel verso dell’esodo qualora siano presenti più di 25 alunni. (DM 26/8/92 art.5.3). | x |  | Nei laboratori le porte hanno una larghezza di m 1,20 e sono apribili nel verso dell’esodo. |
| La capacità di deflusso è inferiore a 60 persone per piano. (DM 26/8/92 art.5.1). |  | x | Sono presenti circa 100 persone per piano. Le persone presenti al piano primo possono utilizzare per evacuare la scala esterna. |
| Le luci artificiali presentano schermatura tipo griglia o lamelle ovvero vetro o plexiglas. (DPR 303/56 art.10) | x |  | L’illuminazione artificiale è caratterizzata da neon a tubi fluorescenti dotati di idonea protezione anticaduta. |
| Le lavagne sono ben ancorate al muro (DM 18/12/75 art.4) | x |  | Fare fissare al muro tutti e quattro gli spigoli delle lavagne e degli specchi a muro |
| Gli armadi presenti nelle aule sono ben ancorati al muro |  | x | Fare fissare al muro gli armadi per evitare il ribaltamento in caso di terremoto. |

Postazione videoterminale

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Rispettate le caratteristiche definite dal D.lgs 626/94 del piano di lavoro: (Linee guida 2 ottobre 2000) | x |  | Il piano di lavoro ha: 1. una superficie sufficientemente ampia per disporre dei materiali necessari e per consentire un appoggio per gli avambracci dell’operatore durante la digitazione sulla tastiera e essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi per la testa e gli occhi; 2. superficie di colore chiaro e non riflettente; 3. un’altezza di 70-80 cm; 4. bordi smussati. |
| Rispettate le caratteristiche definite dal D.lgs 626/94 dello schermo e della tastiera dei VDT: (Linee guida 2 ottobre 2000) | x |  | I caratteri sono bene definiti con una forma chiara e una grandezza sufficiente. L’immagine sullo schermo è essere stabile. Lo sfondo dello schermo è facilmente regolabile da parte dell’utilizzatore e facilmente adattabile alle condizioni ambientali. La tastiera è inclinabile e dissociata dallo schermo. Alcune postazioni VDT non sono posizionate perpendicolarmente alle fonti di luci naturali, tuttavia le finestre sono dotate di tende veneziane che permettono una corretta regolazione della luce, permettendo di evitare riflessi od abbagli. |
| Rispettate le caratteristiche definite dal D.lgs 626/94 art.56 comma 3 delle stampanti e software: (Linee guida 2 ottobre 2000) | x |  | Si consiglia di fascettare i cavi per le postazioni dei videoterminali. |
| Rispettate le caratteristiche definite dal D.lgs 626/94 art.56 comma 3 delle fotocopiatrici e fax: (Linee guida 2 ottobre 2000) | x |  | La fotocopiatrice è dislocata all’interno del atrio principale, in posizione non ingombrante per il passaggio. La manutenzione delle macchine è eseguita da tecnici qualificati. Per l’operazione di rimozione della carta inceppata è necessario fornire appositi guanti protettivi usa e getta |

Refettorio

Descrizione: La mensa scolastica è situata in un locale al piano terra. All’interno avviene anche la preparazione dei pasti. La gestione del refettorio è affidata dall’ente comunale ad una azienda esterna.

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| I locali adibiti a refettorio/mensa sono isolati da eventuali contaminazioni esterne Reg d’igiene (Titolo IV) | X |  | I locali del refettorio sono separati dall’esterno e da altri locali interni utilizzati per altre destinazioni. |
| Sono presenti sedie e tavoli in numero sufficiente per i gli alunni ed il personale (DPR 303/56 art.41) | X |  | Sono presenti un numero di sedie e tavoli sufficienti per il possibile numero di persone presenti contemporaneamente.Si consiglia di verificare il layout delle sedie e dei tavoli nel refettorio al fine di rendere più agibili le uscite di emergenza. |
| L’illuminazione è sufficiente. (DPR 303/55 art. 41) | X |  | L’illuminazione è garantita da un’ ampia superficie vetrata e dalla presenza di una serie di luci a tubi fluorescenti dotate di idonee protezioni. |
| La ventilazione e l’aerazione è sufficiente. (DPR 303/56 art.41) | X |  | L’aerazione è naturale, garantita dalla presenza di superfici finestrate apribili, sistema a bandiera |
| La temperatura dei locali è confortevole. (DPR 303/55 art. 41) | X |  | E’ presente un sistema di riscaldamento centralizzato. |

Palestra

Descrizione: All’interno dell’edificio è presente una palestra utilizzata per le attività psicomotorie degli alunni.

Sono presente due uscite di emergenza, segnalate e distinte, che conducono rispettivamente verso il punto di raccolta nel giardino.

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Il pavimento è regolare ed uniforme (DPR 303/56 art.7) (DPR 547/55 art.8) | x |  | Il pavimento è parquet e si presenta privo di irregolarità. |
| Il pavimento è mantenuto pulito e privo di sostanze antisdrucciolevoli (DPR 303/56 art.7) | x |  | Il pavimento di presenza in buone condizioni di pulizia e on presenta sostanze antisdrucciolevoli. |
| Le finestre dispongono di un adeguato scambio dell’aria e sono facilmente apribili (DPR 303/56 art.9) | x |  | Sono presenti finestre e porte finestre che garantiscono un’ adeguato ricambio dell’aria. |
| Le vetrate sono munite di vetri antiurto (DPR 303/56 art.10) | x |  | I vetri delle finestre sono tutti in plexiglass antiurto. |
| I corpi illuminanti sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 art.10) | x |  | Sono presenti luci a tubi fluorescenti dotate di idonee protezioni. |
| E’ presente un deposito per le attrezzature e per la manutenzione (DM 26/8/92 allegato VI) | X |  | Gli attrezzi vengono depositati in un locale esterno della palestra. |
| Sono presenti locali spogliatoio divisi per sesso. | X |  | Si raccomanda di fissare al muro le panche appendiabiti presenti negli spogliatoi. |

### Servizi igienici scuola

Servizi igienici alunni

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| I bagni sono sufficienti per il numero di utilizzatori (uno ogni trenta persone), segnalati e separati in base al sesso (Dlgs. 626/94 art. 33) | x |  | In ogni piano sono presenti un numero sufficiente di servizi igienici. |
| L'antibagno é separato dal wc Reg d’igiene (Titolo IV) | x |  |  |
| Nel bagno é presente l’acqua calda (DPR 303/56 art.37) |  | x |  |
| Accanto al lavello sono presenti distributori automatici di sapone liquido e di carta usa e getta. Reg d’igiene (Titolo IV). | x |  |  |
| Sono presenti dei cestini chiusi con apertura a pedale Reg d’Igiene (Titolo IV) |  | x | Si consiglia di acquistare dei cestini dotati di apertura a pedale per i servizi igienici. |
| Il locale del wc é opportunamente aerato (DPR 303/56 art.9) | x |  | L’aerazione dei servizi igienici è garantita dalla presenza di finestre apribili con apertura a vasistas ed a bandiera. |
| I box sono muniti di porte apribili verso l’esterno. Reg d’igiene (Titolo IV) |  | x | I box sono dotati di porte apribili verso l’esterno. |
| La piastrellatura delle pareti è di mt. 2 Reg d’igiene (Titolo IV) | x |  |  |
| Lo stato di pulizia del bagno é buono (DPR 303/56 art.37) |  | x | Si consiglia la pulizia accurata dei locali con prodotti igienizzanti. |
| Gli interruttori sono schermati (DPR 547/55 art.290) | x |  |  |
| I corpi illuminanti sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 art.10) | x |  | Sono presenti luci a tubi fluorescenti dotate di idonee protezioni contro la caduta di parti. |
| E’ presente almeno un servizio igienico per portatori di handicap. | x |  | È presente su ogni piano ed è adeguato alle prescrizioni previste dalla normativa vigente. |

Servizi igienici per personale docente e non docente

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| I bagni sono sufficienti per il numero di utilizzatori (uno ogni trenta persone), segnalati e separati in base al sesso (Dlgs. 626/94 Titolo III art. 33) | x |  | I bagni per i docenti sono sufficienti per il numero di persone presenti, in entrambe le strutture. |
| L'antibagno é separato dal wc Reg d’igiene (Titolo IV) | x |  |  |
| Nel bagno é presente l’acqua calda (DPR 303/56 art.37) | x |  | I servizi igienici per i docenti sono dotati di acqua calda. |
| Accanto al lavello sono presenti distributori automatici di sapone liquido e di carta usa e getta. (DPR 303/56 art.37) | x |  | Sono presenti i distributori automatici per il sapone liquido e per le salviette lavamani usa e getta. |
| Sono presenti dei cestini chiusi con apertura a pedale. Reg d’igiene (Titolo IV) |  | x | Si consiglia di acquistare, per i servizi igienici per i docenti in entrambe le strutture, dei cestini con apertura a pedale. |
| Il locale del wc é opportunamente aerato (DM 18/12/75 art.5 comma 3) | x |  | L’aerazione dei servizi igienici è garantita dalla presenza di finestre apribili. |
| Lo scarico del wc é a pedale Reg d’igiene (Titolo IV) |  | x |  |
| La piastrellatura delle pareti è di mt. 2 Reg d’igiene (Titolo IV) | x |  |  |
| Gli interruttori sono schermati (DM 26/8/92 art.7) |  | x | Gli interruttori presenti non sono dotati di schermatura. Si consiglia di applicare, sugli interruttori presenti nei servizi igienici per i docenti, una schermatura per la protezione dell’eventuale contatto con acqua. |
| I corpi illuminanti sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 art.10) | x |  | Sono presenti luci a tubi fluorescenti dotate di idonee protezioni. |

##### Antincendio – Emergenza

Descrizione:

Il livello di rischio incendio per il plesso scolastico preso in esame può essere classificato ai sensi del DM

10/03/98 come  MEDIO  poiche:

− le persone presenti sono superiori alle 100 unità;

− la caldaia, dell’edificio a vetri, ha potenzialità superiore alle 100.000 kcal/h:

L’attività rientra tra quelle soggette a visita da parte dei VVF ogni 6 anni per le seguenti attività:

Attività 85: scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie e simili per oltre 100 persone presenti.

(DM 16/02/82).

Attività 91: impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, con

potenzialità superiore a 100.000 kcal/h. (DM 16/02/82).

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Presenza del Certificato di prevenzione incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio (NOP). (DM 16/02/82) |  | x | Verificare la presenza del CPI, e qualora questo documento non fosse presente istruire al più presto la pratica. |
| Attestati di formazione (Dlgs 626/94 art 12) | x |  | Sono presenti gli attestati di riferimento per gli addetti designati alla gestione delle emergenze antincendio e pronto soccorso. |
| Presenza di materiali infiammabili (DM 26/8/92 art.12) | x |  | Faldoni di documentazione utilizzati per lo svolgimento delle attività lavorative. Porte in legno, tende in stoffa. |
| Gli archivi/depositi di materiale didattico e/o amministrativo sono dotati di almeno un estintore ogni 200mq. (DM 26/8/92 art. 6.2) | x |  | In prossimità della porta di ingresso per l’archivio è presente un estintore in polvere da 6 kg. |
| I percorsi di emergenza sono tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale. (DM 26/8/92 art.12) | x |  | Si ricorda di verificare le i percorsi di esodo siano sempre mantenuti liberi da ostacoli od ingombri. |
| E’ presente un sistema d’allarme sonoro da utilizzare in caso di emergenza (DM 26/08/92 art. 8 comma 8) | x |  |  |
| La segnaletica di sicurezza è sufficiente ed Efficiente. (DM 26/8/92 allegato X) | x |  | E’ presente segnaletica di sicurezza, conforme alla normativa vigente, per indicare l’ubicazione dei mezzi antincendio, delle uscite di emergenza e dei percorsi di esodo. Fare applicare idonea segnaletica sui quadri elettrici delle due strutture, indicante la presenza di elementi in tensione ed il divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi. |
| Esiste un impianto di illuminazione di Sicurezza. (D.P.R. 303/56 art. 10) | x |  | In tutto il corpo strutturale sono presenti luci di emergenza, con attivazione automatica in caso di interruzione di corrente. |
| Sistema di rilevamento incendi (DM 26/8/92 art.9.2) | x |  |  |
| Esiste un piano di emergenza (DM 10/3/98 allegato VIII) | x |  | E’ presente un piano di emergenza elaborato dal personale docente che è da riprogettare. |
| Vengono svolte almeno due prove di evacuazione l’anno (DM 26/8/92 allegato XII) | x |  | Vengono programmate ed eseguite due prove di evacuazione all’anno. |
| Tutto il personale scolastico conosce le disposizioni di pronto intervento (DM 10/3/98 allegato VII) | x |  | Il personale scolastico è stato istruito sulle disposizioni di pronto intervento, mediante apposita informativa. |
| Tutte le classi conoscono il comportamento in caso di emergenza (DM 10/3/98 allegato VII) | x |  | Gli alunni sono stati istruiti sulle disposizioni di pronto intervento, mediante apposita informativa. |
| Interruttore elettrico generale (DM 26/08/1992) | x |  | Gli interruttori elettrici generali sono ubicati nei rispettivi quadri elettrici generali, posti in corrispondenza degli ingressi principali delle due strutture. Fare applicare idonea segnaletica per i quadri elettrici presenti, indicante il pericolo per la presenza di elementi in tensione e il divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi. |
| Registro controlli periodici (DM 26/08/1992) | x |  | A cura del dirigente scolastico viene predisposto un registro dei controlli periodici ove annotare tutti gli interventi e i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, tale registro viene mantenuto costantemente aggiornato. |
| Pacchetto di medicazione (DPR 303/56 art.28) | x |  | La cassetta di pronto soccorso è ubicata nel locale bidelleria/fotocopie al piano terra. Si ricorda che è necessario rinnovare annualmente il contenuto delle cassette di pronto soccorso periodicamente e dopo l’uso, come previsto dal DM 388/03. |
| Mezzi di spegnimento (DM 26/8/92 art.9) | x |  | Gli estintori presenti sono adeguatamente segnalati. Si consiglia di applicare gli estintori ad un’altezza di 1,5 mt. da terra. Si ricorda che gli estintori devono essere periodicamente (ogni 6 mesi) controllati da ditta specializzata. IDRANTI Il Comune di Bergamo ha provveduto all’installazione di un impianto antincendio collegato a idranti UNI 45, disposti uno per piano, e a colonnine UNI 70 per l’attacco dell’autopompa dei VVFF. |
| Registro controlli periodici (DM 26/08/1992) | x |  | A cura del dirigente scolastico viene predisposto un registro dei controlli periodici ove annotare tutti gli interventi e i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, tale registro viene mantenuto costantemente aggiornato. |

# D a t i   i d e n t i f i c a t i v i

| Nome Scuola | IC “De Amicis” Bergamo |
| --- | --- |
| Sede legale | Via delle Tofane, 1 Bergamo |
| Sede esaminata | Scuola dell’Infanzia Clementina Scuola Primaria Valli |
| Numero alunni presenti | 140 |
| Numero di dipendenti presenti | 32 |
| Numero persone disabili presenti |  |
| Numero totale persone presenti | 172 |
| Dirigente scolastico | Prof.ssa Maddalena Dasdia |
| Responsabile del servizio di prevenzione e protezione | Arch. Francesco Garruzzo |
| Medico competente | Dott. Luigi Cologni |
| Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza | Puccia Marcella |
| Addetti Gestione dell’Emergenza Pronto Soccorso | Valli: Chionni Giuseppina, Pippia Virginia, Margani Sabrina Clementina: Gatti Evelyn, Bornaghi Emanuela, Marino Ada |
| Addetti alla Gestione dell’Emergenza Antincendio ed Evacuazione | Valli: Chionni Giuseppina, Ostini Monica Pippia Virginia Innocenti Titti Margani Sabrina Clementina: Bornaghi Emanuela, Gatti Evelyn, Turco Emma, Carozzi Clelia |
| A.S.L di competenza | ATS Bergamo |
| Servizio di ispezione del lavoro | ATS Bergamo |
| Data della valutazione | 14/02/2020 |

## Attività svolta e mansionario

Scuola dell’Infanzia  Clementina

| Mansione | N° | Compiti |
| --- | --- | --- |
| Personale docente | 5 | Svolgimento attività didattiche e ricreative. |
| Personale non docente | 1 | Assistenti educatori. |
| Personale addetti alla pulizia | 2 | Attività di manutenzione e pulizia dell’edificio scolastico. |

Scuola Primaria Valli

| Mansione | N° | Compiti |
| --- | --- | --- |
| Personale docente | 17 | Svolgimento attività didattiche e ricreative. |
| Personale non docente | 5 | Assistenti educatori. |
| Personale addetti alla pulizia | 2 | Attività di manutenzione e pulizia dell’edificio scolastico. |

Documentazione

| ### Voce | Annotazioni |
| --- | --- |
| Planimetrie | Sono presenti le planimetrie aggiornate per i due edifici della scuola e per i locali della mensa scolastica. Richiedere all’ente comunale i file dwg. |
| Agibilità – Abitabilità (DM 18/12/75) | E’ presente il certificato di agibilità per i locali della mensa scolastica. Richiedere il certificato di riferimento per l’agibilità dei locali dei plessi scolastici, all’ente comunale. |
| Documentazione di conformità apparecchiature/macchinari (Legge 46/90 art.9) | Verificare la presenza della documentazione di conformità delle apparecchiature e dei macchinari presenti, compresi gli elettrodomestici utilizzati per le varie attività. |
| Dichiarazione di conformità degli impianti (Legge 46/90, art. 9). | Dichiarazioni di conformità presenti. Impianto elettrico per centrale termica rilasciato da…….. Richiedere all’ente comunale |
| Denuncia degli impianti di messa a terra e dei verbali delle verifiche quinquennali. (DPR 547/55 art.40 e 328 e DPR 462 2001) | Verificare la presenza del verbale di denuncia degli impianti di messa a terra e dei verbali delle verifiche periodiche. Inoltre si ricorda che essendo l’attività soggetta a controllo da parte dei vigili del fuoco, le verifiche periodiche per gli impianti di messa a terra devono essere effettuate con cadenza biennale. |
| Denuncia delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e dei verbali delle verifiche o relazione tecnica di auto-protezione (DPR 547/55 art. 398 e 399 e DPR 462/2001) | Reperire il verbale di denuncia di installazione dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche. Si ricorda che per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche installati in data precedente a gennaio 2002 deve essere presente l’apposito modello A, come previsto dal DM 12/09/59, opportunamente compilato ed inviato in copia all’ ispettorato del lavoro. Invece per impianti installati posteriormente a tale data per l’omologazione è sufficiente la dichiarazione di conformità dell’impianto (L. 46/90), inviata in copia all’ ISPESL ed all’ASL od all’ARPA territorialmente competenti. Inoltre si ricorda che essendo l’attività soggetta a controllo da parte dei vigili del fuoco, le verifiche periodiche devono essere effettuate con cadenza biennale. |
| Certificato Prevenzione Incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio(NOP) (DM 10/3/98) | Richiedere all’ente comunale |
| Relazione tecnica relativa all’installazione di impianto termico utilizzante gas di rete e avente potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h (da inoltrare al Comando Prov. dei VV.F.) (DM 12/4/96 art.1) | Richiedere all’ente comunale le relazioni tecniche relative all’installazione degli impianti termici. |
| Libretto di caldaia (Lg 46/90) | All’interno della centrale termica è presente il libretto di caldaia? Verificare la presenza del libretti di caldaia all’interno della centrale termica. |
| Registro antincendio (DM 26/8/92 art.12) | E’ presente il registro per l’annotazione dei controlli e delle verifiche periodiche sui mezzi antincendio? Predisporre un registro. |
| Contratto di manutenzione mezzi antincendio (estintori, idranti, …) (DM 10/3/98 allegato VI) | E’ presente contratto per la manutenzione dei mezzi antincendio. Richiedere all’ente comunale |
| Registro dei controlli periodici che deve essere mantenuto aggiornato e disponibile per i controlli (impianti elettrici, illuminazione di sicurezza, presidi antincendio...) (DPR 37/98 art.5) | E’ presente un registro per i controlli periodici effettuati, che va mantenuto costantemente aggiornato. |
| Contratto di manutenzione e assistenza per i macchinari (Dlgs 626/94 art.6) | E’ stato stipulato un contratto di manutenzione per Stampanti e computer, con la Ditta …………… di …………... E’ presente un contratto di manutenzione per le centrali termiche degli edifici scolastici e per la mensa, effettuato con la ditta ……………….. Sono presenti i contratti di manutenzione ed assistenza per l’ascensore presente. |
| Rapporti con società che svolgono lavori in Appalto (Dlgs 626/94 art.7) | Non vi sono società che svolgono lavori in appalto. |
| Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati (DPR 303/56 art 28-56) | Sono presenti le schede di sicurezza per i prodotti per le pulizie utilizzati e per i toner di stampanti e fotocopiatrici. Fare valutazione dell’esposizione ad agenti chimici, come previsto dal D.Lgs. 25/02. |
| Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti ai lavoratori (Dlgs 626/94 art.40) | E’ presente una lista di consegna dei dispositivi di protezione individuale consegnati agli addetti, controfirmata per presa visione e conservata insieme alla presente documentazione. |
| Registro infortuni (DPR 547/55 art.403) | Il registro infortuni è presente conservato negli uffici della Segreteria. |
| Libretti di esercizio e di manutenzione per ascensori e montacarichi (DPR 162/99 allegato 12) | Si consiglia di reperire i libretti di esercizio e manutenzione per l’ascensore. E’ presente la seguente documentazione di riferimento per l’ascensore presente nell’edificio: - l’accettazione dell’incarico da parte dell’A.S.L. per la verifica periodica; - la dichiarazione di conformità; comunicazione attestante l’esito positivo del collaudo dell’ascensore. |
| Autorizzazione alla distribuzione pasti (DM 18/12/75 art.3.6) | E’ presente l’autorizzazione igienico-sanitaria rilasciata dall’A.S.L. in data …………… per la distribuzione pasti. Chiedere all’ente comunale. |
| Attestato di formazione del RLS (Dlgs 626/94 art 19) | E’ presente l’attestato di formazione per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. |
| Attestati di formazione in materia di antincendio e pronto soccorso (Dlgs 626/94 art 12) | Sono presenti i relativi attestati di formazione per gli addetti alla gestione delle emergenze antincendio. Sono presenti le lettere di nomina degli addetti alla gestione delle emergenze. |

##### Caratteristiche del plesso scolastico

La scuola primaria “ Valli ” e l’infanzia “Clementina” sono due edifici comunicanti tra di loro facenti parte dello stesso complesso edilizio. Nell’edificio in c.a. a due piani troviamo al piano terra la scuola dell’infanzia, la palestrina e la mensa mentre e al piano primo le aule della primaria.

##### Descrizione generale degli ambienti

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| L’edificio scolastico è ubicato in prossimità di attività che comporta rischi di incendio o di esplosione. (DM 26/8/92 art.2.0) |  | x | La struttura si trova all’interno di un area a verde recintata. |
| L’ingresso principale è arretrato rispetto al ciglio stradale per offrire una uscita sicura (DM 26/8/92 art.2.1) | x |  | Il plesso è ubicato a larga distanza dal ciglio stradale. |
| L’accesso all’area risulta agevole ai mezzi di soccorso(DM 26/8/92 art.2.2) | x |  | I mezzi di soccorso possono agevolmente raggiungere la struttura dagli ingressi. |
| Le porte adibite a uscita di emergenza sono facilmente apribili nel verso dell’esodo (DPR 547/55 art.13) | x |  | La struttura ha le uscite di emergenza dotate di maniglioni antipanico che ne consentono l’agevole apertura in caso di emergenza. Il cordolo del marciapiedi all’uscita delle porte d’emergenza ostacola il regolare deflusso delle persone. |
| La lunghezza delle vie di uscita è superiore a 60 m. (DM 26/8/92 art.5) |  | x | In ogni piano della struttura la lunghezza delle vie d’uscita è inferiore a 60 mt. |
| La larghezza delle vie di uscita per ogni piano non è inferiore a 1.20 m (DM 26/8/92 art.5) | x |  |  |
| La scuola, a prescindere dalla sua grandezza, è dotata di almeno due uscite verso luogo sicuro (DM 26/8/92 art.5.2) | x |  | La struttura è dotata al piano primo di due scale di emergenza e al piano terra di 5 uscite di sicurezza differenti. |
| I locali adibiti ad attività scolastica e quelli a diversa destinazione sono separati da strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120. (DM 26/8/92 art.2.4) |  | x |  |
| Il pavimento è regolare ed uniforme e mantenuto pulito da sostanze sdrucciolevoli (DPR 303/56 art.7) | x |  | I pavimenti sono in piastrellatura, non presentano discontinuità e vengono mantenuti in condizioni di pulizia buone. |
| I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombri da materiali che ostacolino la normale circolazione. (DPR 547/55 art.8) | x |  | Le vie di circolazione vengono mantenute libere da ostacoli o da materiale che potrebbe ingombrarne il passaggio, in entrambi gli edifici. |
| I livelli di illuminazione sono adeguati in ogni zona, i corpi illuminanti sospesi sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 art.10) | x |  | Sono presenti neon a tubi fluorescenti dotati di idonea protezione. Si ricorda che non è consentito appendere ai corpi illuminati addobbi di qualunque genere. |
| Eventuali pareti vetrate sono segnalate con vetrofanie ad altezza occhio (DPR 303/56 art.7) |  | x | Applicare delle apposite vetrofanie per segnalare ad altezza occhio le pareti vetrate. |
| Le vetrate della scuola sono di tipo antisfondamento e garantiscono un sufficiente grado di illuminazione (DPR 303/56 art.10) | x |  | Verificare che tutte le pareti vetrate della scuola siano del tipo antisfondamento, in caso contrario fare apporre delle pellicole che li rendano tali. |
| Le vie di esodo sono costantemente libere da ingombri (DPR 547/55 art.13) | x |  | Verificare che i percorsi di esodo siano costantemente mantenuti liberi da ingombri od ostacoli. |
| Le finestre sono provviste di parapetto di altezza non inferiore a 90 cm (DPR 547/55 art. 26 e 27) | x |  | I parapetti delle finestre delle aule sono di altezza non inferiore a 90 cm. |
| Sono presenti impianti di ventilazione centralizzati o localizzati (DM 26/8/92 art.6) |  | x | Non è presente un impianto di ventilazione forzata nei locali della scuola. |
| I caloriferi e gli elementi in muratura sono protetti da strutture antiurto. |  | x | Dotare di idonee protezioni i caloriferi e gli spigoli murari. |

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Le apparecchiature elettriche fisse (prese, interruttori, ecc.) presentano elementi di pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti accidentali, ecc.) (DPR 547/55 art.281) |  | x | Nel laboratorio di informatica, i cavi per le apparecchiature si presentano ordinati e fascettati. Evitare l’uso di prese a ciabatta, di stufette e di fornelli elettrici, verificare che le apparecchiature in uso rechino il marchio CE e adeguati dispositivi di sicurezza. |
| La tinteggiatura delle pareti è di colore Chiaro (DPR 303/56 art.7) | x |  | Le pareti sono tinteggiate con colori chiari. |
| L’ingresso presenta barriere architettoniche per l’accesso di disabili (DM 9/04/94 art.20) |  | x |  |
| Sono presenti ascensori o montacarichi (DM 26/8/92 art.4.2) | x |  | É presente un ascensore di collegamento tra i piani dell’edificio. È presente un pulsante di emergenza all’interno della cabina. È presente una chiara indicazione del carico massimo ammissibile in Kg, e in numero di persone, il nome dell’installatore e il nome del manutentore. |
| E’ presente la cartellonistica di sicurezza relativa all’utilizzo dell’ascensore (D.P.R. 162/99) | x |  |  |
| E’ presente un servo scala |  | x |  |
| Le rampe di scale con più di tre gradini dispongono sui lati di parapetto di altezza non inferiore ai 90 cm e di almeno un corrimano (DPR 547/55 art.16) (DPR 547/55 art.26) | x |  | E’ presente parapetto di altezza non inferiore ai 90 cm per le rampe di scale principali. Si consiglia di provvedere alla verifica dei punti di ruggine e alla riverniciatura della scala esterna dell’edificio. |
| L’altezza del parapetto è di almeno 100 cm per balconi e solai (DPR 547/55 art.26) | x |  | L’altezza del parapetto può essere inferiore ai 100 cm nei casi in cui vengono utilizzate strutture protettive anticaduta. |
| I gradini di ingresso e le scale interne presentano strisce antiscivolo (DPR. 547/55 art. 17) | x |  | Si consiglia di indicare, con opportuna segnaletica, lo scalino presente in prossimità dell’uscite di emergenza. |

##### Luoghi di lavoro

Aule scolastiche

Descrizione:

Valli: Sono presenti 5 aule scolastiche, dislocate al primo piano, utilizzate per le classi dalla prima alla quinta.

Clementina: Sono presenti 2 sezioni disposte al piano terra.

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Le aule dispongono di un’adeguata superficie finestrata apribile (DPR 303/56 art.10) | x |  | Le finestre sono del tipo a bandiera, la loro apertura non determina situazioni di pericolo. |
| Le finestre consentono un adeguato ricambio dell’aria. (DPR 303/56 art.9) | x |  | Il ricambio dell’aria nelle aule è garantito dalla presenza delle superfici vetrate apribili. |
| Le finestre sono provviste di parapetto di altezza non inferiore a 90 cm (DPR 547/55 art.26 e 27) | x |  | Nel caso in cui il parapetto abbia un altezza inferiore a 90 cm, le vetrate delle finestre devono essere di tipo antisfondamento |
| Gli infissi delle finestre sono in buono stato di manutenzione, funzionali e in ogni modo non creano pericoli durante l'apertura. (DPR 303/56 art.10) | x |  | Gli infissi non presentano problemi per la loro apertura, il loro stato di manutenzione può considerarsi buono. |
| Viene rispettato il numero massimo di 26 alunni per aula. (DM 26/8/92 art.5.0). | x |  | Mediamente le aule sono composte da un numero di alunni pari a 20 unità |
| Le porte di accesso sono in buono stato (DPR 547/55 art.14) | x |  | Le porte di accesso alle aule sono in legno ed hanno l’apertura verso esodo nell’edificio. |
| Le porte dei locali frequentati dagli alunni sono di larghezza di m 1.2 ed apribili nel verso dell’esodo qualora siano presenti più di 25 alunni. (DM 26/8/92 art.5.3). |  | x | Non sono presenti aule con la presenza di più di 25 alunni. |
| La capacità di deflusso è inferiore a 60 persone per piano. (DM 26/8/92 art.5.1). |  | x | Sono presenti circa 120 persone al piano primo. Le persone presenti possono utilizzare per evacuare il plesso le due scale di emergenza. |
| Le luci artificiali presentano schermatura tipo griglia o lamelle ovvero vetro o plexiglas. (DPR 303/56 art.10) | x |  | L’illuminazione artificiale è caratterizzata da neon a tubi fluorescenti dotati di idonea protezione anticaduta. |
| Le lavagne sono ben ancorate al muro (DM 18/12/75 art.4) | x |  | Si ricorda che è preferibile fissare al muro tutti e quattro gli spigoli delle lavagne e degli specchi a muro |

Refettorio

Descrizione: La mensa scolastica è situata in un locale al piano terra. All’interno avviene unicamente

la distribuzione di pasti, che arrivano già pronti dall’esterno.

#### La gestione del refettorio è affidata dall’ente comunale ad una azienda esterna.

Sono presenti all’interno del locale di porzionamento pasti uno scalda vivande, un frigorifero ed una

lavastoviglie.

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| I locali adibiti a refettorio/mensa sono isolati da eventuali contaminazioni esterne Reg d’igiene (Titolo IV) | X |  | I locali del refettorio sono separati dall’esterno e da altri locali interni utilizzati per altre destinazioni. |
| Sono presenti sedie e tavoli in numero sufficiente per i gli alunni ed il personale (DPR 303/56 art.41) | X |  | Sono presenti un numero di sedie e tavoli sufficienti per il possibile numero di persone presenti contemporaneamente. Si consiglia di verificare il layout delle sedie e dei tavoli nel refettorio al fine di rendere più agibili le uscite di emergenza. |
| L’illuminazione è sufficiente. (DPR 303/55 art. 41) | X |  | L’illuminazione è garantita da un’ ampia superficie vetrata e dalla presenza di una serie di luci a tubi fluorescenti dotate di idonee protezioni. |
| La ventilazione e l’aerazione è sufficiente. (DPR 303/56 art.41) | X |  | L’aerazione è naturale, garantita dalla presenza di superfici finestrate apribili, sistema a bandiera |
| La temperatura dei locali è confortevole. (DPR 303/55 art. 41) | X |  | E’ presente un sistema di riscaldamento centralizzato. |

Palestra

Descrizione: All’interno dell’edificio direzione è presente una palestrina di dimensioni non regolamentari utilizzata per le attività psicomotorie degli alunni.

È presente una sola uscita di emergenza che conduce verso il punto di raccolta nel cortile

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Il pavimento è regolare ed uniforme (DPR 303/56 art.7) (DPR 547/55 art.8) | x |  | Il pavimento è in linoleum e si presenta privo di irregolarità. |
| Il pavimento è mantenuto pulito e privo di sostanze antisdrucciolevoli (DPR 303/56 art.7) | x |  | Il pavimento di presenza in buone condizioni di pulizia e on presenta sostanze antisdrucciolevoli. |
| Le finestre dispongono di un adeguato scambio dell’aria e sono facilmente apribili (DPR 303/56 art.9) | x |  | Sono presenti finestre e porte finestre che garantiscono un’ adeguato ricambio dell’aria. |
| Le vetrate sono munite di vetri antiurto (DPR 303/56 art.10) | x |  | I vetri delle finestre sono tutti in plexiglass antiurto. |
| I corpi illuminanti sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 art.10) | x |  | Sono presenti luci a tubi fluorescenti dotate di idonee protezioni. |
| E’ presente un deposito per le attrezzature e per la manutenzione (DM 26/8/92 allegato VI) |  | x | Gli attrezzi vengono depositati in un angolo all’interno della palestra. |

### Servizi igienici scuola

Servizi igienici alunni

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| I bagni sono sufficienti per il numero di utilizzatori (uno ogni trenta persone), segnalati e separati in base al sesso (Dlgs. 626/94 art. 33) | x |  | In ogni piano sono presenti un numero sufficiente di servizi igienici. |
| L'antibagno é separato dal wc Reg d’igiene (Titolo IV) | x |  |  |
| Nel bagno é presente l’acqua calda (DPR 303/56 art.37) |  | x |  |
| Accanto al lavello sono presenti distributori automatici di sapone liquido e di carta usa e getta. Reg d’igiene (Titolo IV). | x |  |  |
| Sono presenti dei cestini chiusi con apertura a pedale Reg d’Igiene (Titolo IV) |  | x | Acquistare dei cestini dotati di apertura a pedale per i servizi igienici di entrambi i plessi. |
| Il locale del wc é opportunamente aerato (DPR 303/56 art.9) | x |  | L’aerazione dei servizi igienici è garantita dalla presenza di finestre apribili con apertura a vasistas ed a bandiera. |
| I box sono muniti di porte apribili verso l’esterno. Reg d’igiene (Titolo IV) |  | x | I box non sono dotati di porte apribili verso l’esterno. |

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| La piastrellatura delle pareti è di mt. 2 Reg d’igiene (Titolo IV) | x |  |  |
| Lo stato di pulizia del bagno é buono (DPR 303/56 art.37) |  | x | Tenere puliti i bagni e non utilizzarli come deposito materiale vario. |
| Gli interruttori sono schermati (DPR 547/55 art.290) |  | x | Dotare di idonea schermatura gli interruttori dei servizi igienici. |
| I corpi illuminanti sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 art.10) | x |  | Sono presenti luci a tubi fluorescenti dotate di idonee protezioni contro la caduta di parti. |
| E’ presente almeno un servizio igienico per portatori di handicap. | x |  | È presente su ogni piano ed è adeguato alle prescrizioni previste dalla normativa vigente. |

Servizi igienici per personale docente e non docente

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| I bagni sono sufficienti per il numero di utilizzatori (uno ogni trenta persone), segnalati e separati in base al sesso (Dlgs. 626/94 Titolo III art. 33) | x |  | I bagni per i docenti sono sufficienti per il numero di persone presenti, in entrambe le strutture. |
| L'antibagno é separato dal wc Reg d’igiene (Titolo IV) | x |  |  |
| Nel bagno é presente l’acqua calda (DPR 303/56 art.37) | x |  | I servizi igienici per i docenti sono dotati di acqua calda. |
| Accanto al lavello sono presenti distributori automatici di sapone liquido e di carta usa e getta. (DPR 303/56 art.37) | x |  | Sono presenti i distributori automatici per il sapone liquido e per le salviette lavamani usa e getta. |
| Sono presenti dei cestini chiusi con apertura a pedale. Reg d’igiene (Titolo IV) |  | x | Acquistare, per i servizi igienici per i docenti in entrambe le strutture, dei cestini con apertura a pedale. |
| Il locale del wc é opportunamente aerato (DM 18/12/75 art.5 comma 3) | x |  | L’aerazione dei servizi igienici è garantita dalla presenza di finestre apribili. |
| Lo scarico del wc é a pedale Reg d’igiene (Titolo IV) |  | x |  |
| La piastrellatura delle pareti è di mt. 2 Reg d’igiene (Titolo IV) | x |  |  |
| Gli interruttori sono schermati (DM 26/8/92 art.7) |  | x | Gli interruttori presenti non sono dotati di schermatura. Applicare, sugli interruttori presenti nei servizi igienici per i docenti, una schermatura per la protezione dell’eventuale contatto con acqua. |
| I corpi illuminanti sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 art.10) | x |  | Sono presenti luci a tubi fluorescenti dotate di idonee protezioni. |

##### Antincendio – Emergenza

Descrizione:

Il livello di rischio incendio per il plesso scolastico preso in esame può essere classificato ai sensi del DM

10/03/98 come  MEDIO  poiche:

− le persone presenti sono superiori alle 100 unità;

− la caldaia ha potenzialità superiore alle 100.000 kcal/h:

L’attività rientra tra quelle soggette a visita da parte dei VVF ogni 6 anni per le seguenti attività:

Attività 85: scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie e simili per oltre 100 persone presenti.

(DM 16/02/82).

Attività 91: impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, con

potenzialità superiore a 100.000 kcal/h. (DM 16/02/82).

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Presenza del Certificato di prevenzione incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio (NOP). (DM 16/02/82) |  | x | Verificare la presenza del CPI, e qualora questo documento non fosse presente istruire al più presto la pratica. |
| Attestati di formazione (Dlgs 626/94 art 12) | x |  | Sono presenti gli attestati di riferimento per gli addetti designati alla gestione delle emergenze antincendio e pronto soccorso. |
| Presenza di materiali infiammabili (DM 26/8/92 art.12) | x |  | Faldoni di documentazione utilizzati per lo svolgimento delle attività lavorative. Porte in legno, tende in stoffa. |
| Gli archivi/depositi di materiale didattico e/o amministrativo sono dotati di almeno un estintore ogni 200mq. (DM 26/8/92 art. 6.2) | x |  | In prossimità della porta di ingresso per l’archivio è presente un estintore in polvere da 6 kg. |
| I percorsi di emergenza sono tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale. (DM 26/8/92 art.12) | x |  | Verificare che i percorsi di esodo siano sempre mantenuti liberi da ostacoli od ingombri. |
| E’ presente un sistema d’allarme sonoro da utilizzare in caso di emergenza (DM 26/08/92 art. 8 comma 8) | x |  | Il sistema di allarme presente non è funzionante. |
| La segnaletica di sicurezza è sufficiente ed Efficiente. (DM 26/8/92 allegato X) | x |  | E’ presente segnaletica di sicurezza, conforme alla normativa vigente, per indicare l’ubicazione dei mezzi antincendio, delle uscite di emergenza e dei percorsi di esodo. Fare applicare idonea segnaletica sui quadri elettrici, indicante la presenza di elementi in tensione ed il divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi. |
| Esiste un impianto di illuminazione di Sicurezza. (D.P.R. 303/56 art. 10) | x |  | In tutto il corpo strutturale sono presenti luci di emergenza, con attivazione automatica in caso di interruzione di corrente. |
| Sistema di rilevamento incendi (DM 26/8/92 art.9.2) |  | x | Verificare la quantità di materiale cartaceo presente nel locale bibblioteca, poiché se in funzione di questo il carico d’incendio risultasse superiore a 30kg/m2 , nel locale dovrà essere installato un impianto di spegnimento ad azionamento automatico. |
| Esiste un piano di emergenza (DM 10/3/98 allegato VIII) | x |  | E’ presente un piano di emergenza elaborato dal personale della scuola. Il piano va rielaborato in quanto è previsto l’utilizzo della scala interna come via di esodo. |
| Vengono svolte almeno due prove di evacuazione l’anno (DM 26/8/92 allegato XII) | x |  | Vengono programmate ed eseguite due prove di evacuazione all’anno. |
| Tutto il personale scolastico conosce le disposizioni di pronto intervento (DM 10/3/98 allegato VII) | x |  | Il personale scolastico è stato istruito sulle disposizioni di pronto intervento, mediante apposita informativa. |
| Tutte le classi conoscono il comportamento in caso di emergenza (DM 10/3/98 allegato VII) | x |  | Gli alunni sono stati istruiti sulle disposizioni di pronto intervento, mediante apposita informativa. |
| Interruttore elettrico generale (DM 26/08/1992) | x |  | Gli interruttori elettrici generali sono ubicati nei rispettivi quadri elettrici generali, posti in corrispondenza degli ingressi principali delle due strutture. Fare applicare idonea segnaletica per i quadri elettrici presenti, indicante il pericolo per la presenza di elementi in tensione e il divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi. |
| Registro controlli periodici (DM 26/08/1992) |  | X | Verificare se è stato predisposto un registro dei controlli periodici ove annotare tutti gli interventi e i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato |

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Pacchetto di medicazione (DPR 303/56 art.28) | x |  | La cassetta di pronto soccorso è ubicata nel locale bidelleria/fotocopie al piano primo. Si ricorda che è necessario rinnovare annualmente il contenuto delle cassette di pronto soccorso periodicamente e dopo l’uso, come previsto dal DM 388/03. |
| Mezzi di spegnimento (DM 26/8/92 art.9) | x |  | Gli estintori hanno una capacità estinguente non inferiore a 13A-89BC Ogni 200 mq è disposto un estintore Per piano sono presenti almeno 2 estintori (DM 26/8/92 allegato IX) Gli estintori presenti sono adeguatamente segnalati. Si consiglia di applicare gli estintori ad un’altezza di 1,5 mt. da terra. Si ricorda che gli estintori devono essere periodicamente (ogni 6 mesi) controllati da ditta specializzata. IDRANTI Il Comune di Bergamo ha provveduto all’installazione di un impianto antincendio collegato a idranti UNI 45, disposti uno per piano, e a colonnine UNI 70 per l’attacco dell’autopompa dei VVFF. |

# D a t i   i d e n t i f i c a t i v i

| Nome Scuola | IC DeAmicis Bergamo |
| --- | --- |
| Sede legale | Via delle Tofane, 1 Bergamo |
| Sede esaminata | Scuola dell’Infanzia “Celadina” Via Pizzo Redorta |
| Numero alunni presenti | 80 |
| Numero di dipendenti presenti | 21 |
| Numero persone disabili presenti |  |
| Numero totale persone presenti | 101 |
| Dirigente scolastico | Prof.ssa Maddalena Dasdia |
| Responsabile del servizio di prevenzione e protezione | Prof. Francesco Garruzzo |
| Medico competente | Dott. Luigi Cologni |
| Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza | Puccia Marcella |
| Addetti Gestione dell’Emergenza Pronto Soccorso | Pagano Amalia, Aceti Lucia, Bisconti Letizia |
| Addetti alla Gestione dell’Emergenza Antincendio ed Evacuazione | Aceti Lucia, Bisconti Letizia, Cerati Flavia, Codazzi Monica |
| A.S.L di competenza |  |
| Servizio di ispezione del lavoro |  |
| Data della valutazione |  |

## Attività svolta e mansionario

Scuola dell’Infanzia “Celadina”

| Mansione | N° | Compiti |
| --- | --- | --- |
| Personale docente | 15 | Svolgimento attività didattiche e ricreative. |
| Personale non docente | 4 | Assistenti educatori. |
| Personale addetti alla pulizia | 2 | Attività di manutenzione e pulizia dell’edificio scolastico. |

Documentazione

| ### Voce | Annotazioni |
| --- | --- |
| Planimetrie | Sono presenti le planimetrie aggiornate. Chiedere all’ente comunale i file in dwg |
| Agibilità – Abitabilità (DM 18/12/75) | E’ presente il certificato di agibilità per i locali della mensa scolastica. Richiedere il certificato di riferimento per l’agibilità dei locali dei plessi scolastici, all’ente comunale. |
| Documentazione di conformità apparecchiature/macchinari (Legge 46/90 art.9) | Verificare la presenza della documentazione di conformità delle apparecchiature e dei macchinari presenti, compresi gli elettrodomestici utilizzati per le varie attività e le apparecchiature presenti nell’archivio. |
| Dichiarazione di conformità degli impianti (Legge 46/90, art. 9). | Dichiarazioni di conformità presenti. Impianto elettrico per centrale termica rilasciato da…….. Richiedere all’ente comunale |
| Denuncia degli impianti di messa a terra e dei verbali delle verifiche quinquennali. (DPR 547/55 art.40 e 328 e DPR 462 2001) | Verificare la presenza del verbale di denuncia degli impianti di messa a terra e dei verbali delle verifiche periodiche. Inoltre si ricorda che essendo l’attività soggetta a controllo da parte dei vigili del fuoco, le verifiche periodiche per gli impianti di messa a terra devono essere effettuate con cadenza biennale. |
| Denuncia delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e dei verbali delle verifiche o relazione tecnica di auto-protezione (DPR 547/55 art. 398 e 399 e DPR 462/2001) | Reperire il verbale di denuncia di installazione dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche. Si ricorda che per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche installati in data precedente a gennaio 2002 deve essere presente l’apposito modello A, come previsto dal DM 12/09/59, opportunamente compilato ed inviato in copia all’ ispettorato del lavoro. Invece per impianti installati posteriormente a tale data per l’omologazione è sufficiente la dichiarazione di conformità dell’impianto (L. 46/90), inviata in copia all’ ISPESL ed all’ASL od all’ARPA territorialmente competenti. Inoltre si ricorda che essendo l’attività soggetta a controllo da parte dei vigili del fuoco, le verifiche periodiche devono essere effettuate con cadenza biennale. |
| Certificato Prevenzione Incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio(NOP) (DM 10/3/98) | Richiedere all’ente comunale |
| Relazione tecnica relativa all’installazione di impianto termico utilizzante gas di rete e avente potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h (da inoltrare al Comando Prov. dei VV.F.) (DM 12/4/96 art.1) | Richiedere all’ente comunale le relazioni tecniche relative all’installazione degli impianti termici. |
| Libretto di caldaia (Lg 46/90) | All’interno della centrale termica è presente il libretto di caldaia? Verificare la presenza del libretti di caldaia all’interno della centrale termica. |
| Registro antincendio (DM 26/8/92 art.12) | E’ presente negli uffici il registro per l’annotazione dei controlli e delle verifiche periodiche sui mezzi antincendio. |
| Contratto di manutenzione mezzi antincendio (estintori, idranti, …) (DM 10/3/98 allegato VI) | E’ presente contratto per la manutenzione dei mezzi antincendio. Richiedere all’ente comunale |
| Registro dei controlli periodici che deve essere mantenuto aggiornato e disponibile per i controlli (impianti elettrici, illuminazione di sicurezza, presidi antincendio...) (DPR 37/98 art.5) | E’ presente un registro per i controlli periodici effettuati, da mantenuto costantemente aggiornato e conservato negli uffici della segreteria. |
| Contratto di manutenzione e assistenza per i macchinari (Dlgs 626/94 art.6) | E’ stato stipulato un contratto di manutenzione per Stampanti e computer, con la Ditta …………… di …………... E’ presente un contratto di manutenzione per le centrali termiche degli edifici scolastici e per la mensa, effettuato con la ditta ……………….. Sono presenti i contratti di manutenzione ed assistenza per l’ascensore ed il servo-scala presenti nell’edificio a vetri. |
| Rapporti con società che svolgono lavori in Appalto (Dlgs 626/94 art.7) | Non vi sono società che svolgono lavori in appalto. |
| Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati (DPR 303/56 art 28-56) | Sono presenti le schede di sicurezza per i prodotti per le pulizie utilizzati e per i toner di stampanti e fotocopiatrici. Fare una valutazione dell’esposizione ad agenti chimici, come previsto dal D.Lgs. 25/02. |
| Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti ai lavoratori (Dlgs 626/94 art.40) | E’ presente una lista di consegna dei dispositivi di protezione individuale consegnati agli addetti, controfirmata per presa visione e conservata insieme alla presente documentazione. |
| Registro infortuni (DPR 547/55 art.403) | Il registro infortuni è presente conservato negli uffici della Segreteria. |
| Autorizzazione alla distribuzione pasti (DM 18/12/75 art.3.6) | E’ presente l’autorizzazione igienico-sanitaria rilasciata dall’A.S.L. in data …………… per la distribuzione pasti. Chiedere all’ente comunale |
| Attestato di formazione del RLS (Dlgs 626/94 art 19) | E’ presente l’attestato di formazione per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. |
| Attestati di formazione in materia di antincendio e pronto soccorso (Dlgs 626/94 art 12) | Sono presenti i relativi attestati di formazione per gli addetti alla gestione delle emergenze antincendio. Sono presenti le lettere di nomina degli addetti alla gestione delle emergenze. |

##### Caratteristiche del plesso scolastico

La scuola dell’infanzia “ Celadina ” è distribuita su un livello ed è stata costruita negli anni 90 con struttura in c.a. L' edificio che ospita la scuola per ['infanzia si sviluppa al piano terra ed è costituito da: un ampio ingresso utilizzato come salone /accoglienza/gioco, n. 2 servizi igienici dotati di antibagno di cui uno accessibile, n. 4 aule (a due a due collegate da proprio ampio disimpegno e locale servizi igienici , ripostigli per il materiale scolastico), un ampio spazio psicomotricità accessoriato con un ripostiglio ed un servizio igienico, n. 1 laboratorio di arte, n. 1 aula dormitorio, n. 1 aula di sostegno, n. 1 ufficio per le insegnanti, un gruppo servizio igienico con disimpegno utilizzato anche come spogliatoio dal personale. Inoltre la scuola è dotata di refettorio, un ripostiglio per le attrezzature di pulizia ad uso della cucina, una cucina, una dispensa, un servizio igienico dedicato. La raccolta dei rifiuti avviene esternamente in area separata dalla zona giochi.

##### Descrizione generale degli ambienti

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| L’edificio scolastico è ubicato in prossimità di attività che comporta rischi di incendio o di esplosione. (DM 26/8/92 art.2.0) |  | x | La struttura si trova all’interno di un area a verde recintata. |
| L’ingresso principale è arretrato rispetto al ciglio stradale per offrire una uscita sicura (DM 26/8/92 art.2.1) | x |  | Il plesso è ubicato a larga distanza dal ciglio stradale. |
| L’accesso all’area risulta agevole ai mezzi di soccorso(DM 26/8/92 art.2.2) | x |  | I mezzi di soccorso possono agevolmente raggiungere la struttura dagli ingressi. |
| Le porte adibite a uscita di emergenza sono facilmente apribili nel verso dell’esodo (DPR 547/55 art.13) | x |  | La struttura ha le uscite di emergenza dotate di maniglioni antipanico che ne consentono l’agevole apertura in caso di emergenza. |
| La lunghezza delle vie di uscita è superiore a 60 m. (DM 26/8/92 art.5) |  | x | La lunghezza delle vie d’uscita è inferiore a 60 mt. |
| La larghezza delle vie di uscita per ogni piano non è inferiore a 1.20 m (DM 26/8/92 art.5) | x |  |  |
| La scuola, a prescindere dalla sua grandezza, è dotata di almeno due uscite verso luogo sicuro (DM 26/8/92 art.5.2) | x |  |  |
| I locali adibiti ad attività scolastica e quelli a diversa destinazione sono separati da strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120. (DM 26/8/92 art.2.4) |  | x |  |
| Il pavimento è regolare ed uniforme e mantenuto pulito da sostanze sdrucciolevoli (DPR 303/56 art.7) | x |  | I pavimenti sono in piastrellatura, non presentano discontinuità e vengono mantenuti in condizioni di pulizia buone. |
| I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombri da materiali che ostacolino la normale circolazione. (DPR 547/55 art.8) | x |  | Le vie di circolazione vengono mantenute libere da ostacoli o da materiale che potrebbe ingombrarne il passaggio. |
| I livelli di illuminazione sono adeguati in ogni zona, i corpi illuminanti sospesi sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 art.10) | x |  | Sono presenti neona tubi fluorescenti dotati di idonea protezione. Si ricorda che non è consentito appendere ai corpi illuminati addobbi di qualunque genere. |
| Eventuali pareti vetrate sono segnalate con vetrofanie ad altezza occhio (DPR 303/56 art.7) |  | x | Fare applicare delle apposite vetrofanie per segnalare ad altezza occhio le pareti vetrate di entrambi gli edifici. |
| Le vetrate della scuola sono di tipo antisfondamento e garantiscono un sufficiente grado di illuminazione (DPR 303/56 art.10) |  | x | Verificare che tutte le pareti vetrate della scuola siano del tipo antisfondamento, in caso contrario fare apporre delle pellicole che li rendano tali. |
| Le vie di esodo sono costantemente libere da ingombri (DPR 547/55 art.13) | x |  | Si ricorda di verificare che i percorsi di esodo siano costantemente mantenuti liberi da ingombri od ostacoli. |
| Sono presenti impianti di ventilazione centralizzati o localizzati (DM 26/8/92 art.6) |  | x | Non è presente un impianto di ventilazione forzata nei locali della scuola. |
| I caloriferi e gli elementi in muratura sono protetti da strutture antiurto. |  | x | Dotare di idonee protezioni i caloriferi e gli spigoli murari. |
| Le apparecchiature elettriche fisse (prese, interruttori, ecc.) presentano elementi di pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti accidentali, ecc.) (DPR 547/55 art.281) |  | x | Evitare l’uso di prese a ciabatta, di stufette e di fornelli elettrici, verificare che le apparecchiature in uso rechino il marchio CE e adeguati dispositivi di sicurezza. |
| La tinteggiatura delle pareti è di colore Chiaro (DPR 303/56 art.7) | x |  | Le pareti sono tinteggiate con colori chiari. |
| Le aree esterne presentano delle situazioni di pericolo per gli alunni. | X |  | Si consiglia di far sistemare la pavimentazione nel cortile. |
| L’ingresso presenta barriere architettoniche per l’accesso di disabili (DM 9/04/94 art.20) |  | x |  |

##### Luoghi di lavoro

Aule scolastiche

Descrizione:

Sono presenti 4 sezioni con refettorio, utilizzate per i bambini da 3 a 5 anni.

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Le aule dispongono di un’adeguata superficie finestrata apribile (DPR 303/56 art.10) | x |  | Le finestre sono del tipo a bandiera, la loro apertura può determinare situazioni di pericolo. Predisporre regolamento per apertura finestre a bandiera. |
| Le finestre consentono un adeguato ricambio dell’aria. (DPR 303/56 art.9) | x |  | Il ricambio dell’aria nelle aule è garantito dalla presenza delle superfici vetrate apribili. |
| Gli infissi delle finestre sono in buono stato di manutenzione, funzionali e in ogni modo non creano pericoli durante l'apertura. (DPR 303/56 art.10) | x |  | Gli infissi non presentano problemi per la loro apertura, il loro stato di manutenzione può considerarsi buono. |
| Viene rispettato il numero massimo di 26 alunni per aula. (DM 26/8/92 art.5.0). | x |  | Mediamente le aule sono composte da un numero di alunni pari a 20 unità |
| Le porte di accesso sono in buono stato (DPR 547/55 art.14) | x |  | Le porte di accesso alle aule sono in alluminio ed hanno l’apertura verso esodo nell’edificio. |
| Le porte dei locali frequentati dagli alunni sono di larghezza di m 1.2 ed apribili nel verso dell’esodo qualora siano presenti più di 25 alunni. (DM 26/8/92 art.5.3). | x |  | Non sono presenti aule con la presenza di più di 25 alunni. |
| La capacità di deflusso è inferiore a 60 persone per piano. (DM 26/8/92 art.5.1). |  | x | Sono presenti circa 90 persone per piano. Le persone presenti possono utilizzare per evacuare il plesso le uscite di emergenza apposite. |
| Le luci artificiali presentano schermatura tipo griglia o lamelle ovvero vetro o plexiglas. (DPR 303/56 art.10) | x |  | L’illuminazione artificiale è caratterizzata da neon a tubi fluorescenti dotati di idonea protezione anticaduta. |
| Le lavagne sono ben ancorate al muro (DM 18/12/75 art.4) | x |  | Si ricorda che è preferibile fissare al muro tutti e quattro gli spigoli delle lavagne e degli specchi a muro |

Refettorio

Descrizione: La mensa scolastica è situata in un locale al piano terra. All’interno avviene unicamente

la distribuzione di pasti, che arrivano già pronti dall’esterno.

#### La gestione del refettorio è affidata dall’ente comunale ad una azienda esterna.

Sono presenti all’interno del locale di porzionamento pasti uno scalda vivande, un frigorifero ed una

lavastoviglie.

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| I locali adibiti a refettorio/mensa sono isolati da eventuali contaminazioni esterne Reg d’igiene (Titolo IV) | X |  | I locali del refettorio sono separati dall’esterno e da altri locali interni utilizzati per altre destinazioni. |
| Sono presenti sedie e tavoli in numero sufficiente per i gli alunni ed il personale (DPR 303/56 art.41) | X |  | Sono presenti un numero di sedie e tavoli sufficienti per il possibile numero di persone presenti contemporaneamente. Si consiglia di verificare il layout delle sedie e dei tavoli nel refettorio al fine di rendere più agibili le uscite di emergenza. |
| L’illuminazione è sufficiente. (DPR 303/55 art. 41) | X |  | L’illuminazione è garantita da un’ ampia superficie vetrata e dalla presenza di una serie di luci a tubi fluorescenti dotate di idonee protezioni. |
| La ventilazione e l’aerazione è sufficiente. (DPR 303/56 art.41) | X |  | L’aerazione è naturale, garantita dalla presenza di superfici finestrate apribili, sistema a bandiera |
| La temperatura dei locali è confortevole. (DPR 303/55 art. 41) | X |  | E’ presente un sistema di riscaldamento centralizzato. |
| Lo stato pulizia dei locali è buono |  | x | Nel bagno della mensa ci sono delle griglie piene di polvere. Si consiglia di provvedere alla pulizia delle griglie. |

### Servizi igienici scuola

Servizi igienici alunni

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| I bagni sono sufficienti per il numero di utilizzatori (uno ogni trenta persone), segnalati e separati in base al sesso (Dlgs. 626/94 art. 33) | x |  | In ogni sezione sono presenti un numero sufficiente di servizi igienici. |
| L'antibagno é separato dal wc Reg d’igiene (Titolo IV) | x |  |  |
| Nel bagno é presente l’acqua calda (DPR 303/56 art.37) | x |  | Nei servizi igienici è disponibile l’acqua calda. |
| Accanto al lavello sono presenti distributori automatici di sapone liquido e di carta usa e getta. Reg d’igiene (Titolo IV). | x |  | Nei servizi non sono presenti distributori automatici per il liquido detergente. |
| Sono presenti dei cestini chiusi con apertura a pedale Reg d’Igiene (Titolo IV) |  | x | Acquistare dei cestini dotati di apertura a pedale per i servizi igienici. |
| Il locale del wc é opportunamente aerato (DPR 303/56 art.9) | x |  | L’aerazione dei servizi igienici è garantita dalla presenza di finestre apribili con apertura a vasistas ed a bandiera. |
| La piastrellatura delle pareti è di mt. 2 Reg d’igiene (Titolo IV) | x |  |  |
| Lo stato di pulizia del bagno é buono (DPR 303/56 art.37) | x |  | I servizi igienici vengono mantenuti in uno stato di pulizia buono. |
| Gli interruttori sono schermati (DPR 547/55 art.290) | x |  |  |
| I corpi illuminanti sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 art.10) | x |  | Sono presenti luci a tubi fluorescenti dotate di idonee protezioni contro la caduta di parti. |
| E’ presente almeno un servizio igienico per portatori di handicap. | x |  |  |

Servizi igienici per personale docente e non docente

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| I bagni sono sufficienti per il numero di utilizzatori (uno ogni trenta persone), segnalati e separati in base al sesso (Dlgs. 626/94 Titolo III art. 33) | x |  | I bagni per i docenti sono sufficienti per il numero di persone presenti. |
| L'antibagno é separato dal wc Reg d’igiene (Titolo IV) | x |  |  |
| Nel bagno é presente l’acqua calda (DPR 303/56 art.37) | x |  | I servizi igienici per i docenti sono dotati di acqua calda. |
| Accanto al lavello sono presenti distributori automatici di sapone liquido e di carta usa e getta. (DPR 303/56 art.37) | x |  | Sono presenti i distributori automatici per il sapone liquido e per le salviette lavamani usa e getta. |
| Sono presenti dei cestini chiusi con apertura a pedale. Reg d’igiene (Titolo IV) |  | x | Fare acquistare, per i servizi igienici per i docenti in entrambe le strutture, dei cestini con apertura a pedale. |
| Il locale del wc é opportunamente aerato (DM 18/12/75 art.5 comma 3) | x |  | L’aerazione dei servizi igienici è garantita dalla presenza di finestre apribili. |
| Lo scarico del wc é a pedale Reg d’igiene (Titolo IV) |  | x |  |
| La piastrellatura delle pareti è di mt. 2 Reg d’igiene (Titolo IV) | x |  |  |
| Gli interruttori sono schermati (DM 26/8/92 art.7) | x |  |  |
| I corpi illuminanti sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 art.10) | x |  | Sono presenti luci a tubi fluorescenti dotate di idonee protezioni. |

##### Antincendio – Emergenza

Descrizione:

Il livello di rischio incendio per il plesso scolastico preso in esame può essere classificato ai sensi del DM

10/03/98 come  MEDIO  poiche:

− le persone presenti sono superiori alle 100 unità;

− la caldaia ha potenzialità superiore alle 100.000 kcal/h:

L’attività rientra tra quelle soggette a visita da parte dei VVF ogni 6 anni per le seguenti attività:

Attività 85: scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie e simili per oltre 100 persone presenti.

(DM 16/02/82).

Attività 91: impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, con

potenzialità superiore a 100.000 kcal/h. (DM 16/02/82).

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Presenza del Certificato di prevenzione incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio (NOP). (DM 16/02/82) |  | x | Verificare la presenza del CPI, e qualora questo documento non fosse presente istruire al più presto la pratica. |
| Attestati di formazione (Dlgs 626/94 art 12) | x |  | Sono presenti gli attestati di riferimento per gli addetti designati alla gestione delle emergenze antincendio e pronto soccorso. |
| Presenza di materiali infiammabili (DM 26/8/92 art.12) | x |  | Faldoni di documentazione utilizzati per lo svolgimento delle attività lavorative. Porte in legno, tende in stoffa, moquette. |
| Gli archivi/depositi di materiale didattico e/o amministrativo sono dotati di almeno un estintore ogni 200mq. (DM 26/8/92 art. 6.2) | x |  | In prossimità della porta di ingresso per l’archivio è presente un estintore in polvere da 6 kg. |
| I percorsi di emergenza sono tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale. (DM 26/8/92 art.12) | x |  | Si ricorda di verificare le i percorsi di esodo siano sempre mantenuti liberi da ostacoli od ingombri. |
| E’ presente un sistema d’allarme sonoro da utilizzare in caso di emergenza (DM 26/08/92 art. 8 comma 8) | x |  |  |
| La segnaletica di sicurezza è sufficiente ed Efficiente. (DM 26/8/92 allegato X) | x |  | E’ presente segnaletica di sicurezza, conforme alla normativa vigente, per indicare l’ubicazione dei mezzi antincendio, delle uscite di emergenza e dei percorsi di esodo. Fare applicare idonea segnaletica sui quadri elettrici, indicante la presenza di elementi in tensione ed il divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi. |
| Esiste un impianto di illuminazione di Sicurezza. (D.P.R. 303/56 art. 10) | x |  | In tutto il corpo strutturale sono presenti luci di emergenza, con attivazione automatica in caso di interruzione di corrente. |
| Sistema di rilevamento incendi (DM 26/8/92 art.9.2) |  | x | Verificare la quantità di materiale cartaceo presente nel locale archivio, poiché se in funzione di questo il carico d’incendio risultasse superiore a 30 kg/m2 , nel locale dovrà essere installato un impianto di spegnimento ad azionamento automatico. |
| Esiste un piano di emergenza (DM 10/3/98 allegato VIII) | x |  | E’ presente un piano di emergenza elaborato dal personale della scuola. |
| Vengono svolte almeno due prove di evacuazione l’anno (DM 26/8/92 allegato XII) | x |  | Vengono programmate ed eseguite due prove di evacuazione all’anno. |
| Tutto il personale scolastico conosce le disposizioni di pronto intervento (DM 10/3/98 allegato VII) | x |  | Il personale scolastico è stato istruito sulle disposizioni di pronto intervento, mediante apposita informativa. |
| Tutte le classi conoscono il comportamento in caso di emergenza (DM 10/3/98 allegato VII) | x |  | Gli alunni sono stati istruiti sulle disposizioni di pronto intervento, mediante apposita informativa. |
| Interruttore elettrico generale (DM 26/08/1992) | x |  | Gli interruttori elettrici generali sono ubicati nei rispettivi quadri elettrici generali, posti in corrispondenza degli ingressi principali delle due strutture. Fare applicare idonea segnaletica per i quadri elettrici presenti, indicante il pericolo per la presenza di elementi in tensione e il divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi. |
| Registro controlli periodici (DM 26/08/1992) | x |  | A cura del dirigente scolastico viene predisposto un registro dei controlli periodici ove annotare tutti gli interventi e i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, tale registro viene mantenuto costantemente aggiornato. |

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Pacchetto di medicazione (DPR 303/56 art.28) | x |  | La cassetta di pronto soccorso è ubicata nel locale antibagno mensa. Si ricorda che è necessario rinnovare annualmente il contenuto delle cassette di pronto soccorso periodicamente e dopo l’uso, come previsto dal DM 388/03. |
| Mezzi di spegnimento (DM 26/8/92 art.9) | x |  | Gli estintori hanno una capacità estinguente non inferiore a 13A-89BC Ogni 200 mq è disposto un estintore Per piano sono presenti almeno 2 estintori (DM 26/8/92 allegato IX) Gli estintori presenti sono adeguatamente segnalati. Si ricorda che gli estintori devono essere periodicamente (ogni 6 mesi) controllati da ditta specializzata. IDRANTI Il Comune di Bergamo ha provveduto all’installazione di un impianto antincendio collegato a idranti UNI 45, e a colonnine UNI 70 per l’attacco dell’autopompa dei VVFF. |

# D a t i   i d e n t i f i c a t i v i

| Nome Scuola | IC DeAmicis Bergamo |
| --- | --- |
| Sede legale | Via delle Tofane, 1 Bergamo |
| Sede esaminata | Scuola dell’Infanzia “Dasso” Via Pietro Isabello |
| Numero alunni presenti | 82 |
| Numero di dipendenti presenti | 20 |
| Numero persone disabili presenti |  |
| Numero totale persone presenti | 102 |
| Dirigente scolastico | Prof.ssa Maddalena Dasdia |
| Responsabile del servizio di prevenzione e protezione | Prof. Francesco Garruzzo |
| Medico competente | Dott. Luigi Cologni |
| Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza | Puccia Marcella |
| Addetti Gestione dell’Emergenza Pronto Soccorso | Barachetti Chiara, Di Conza Annasilvia, Pontiggia Anna |
| Addetti alla Gestione dell’Emergenza Antincendio ed Evacuazione | Pacchiana Angelo, Bianchini Daniela, Barcella Emanuela, Messaggi Cristina |
| A.S.L di competenza |  |
| Servizio di ispezione del lavoro |  |
| Data della valutazione |  |

## Attività svolta e mansionario

Scuola dell’Infanzia “Dasso”

| Mansione | N° | Compiti |
| --- | --- | --- |
| Personale docente | 13 | Svolgimento attività didattiche e ricreative. |
| Personale non docente | 5 | Assistenti educatori. |
| Personale addetti alla pulizia | 2 | Attività di manutenzione e pulizia dell’edificio scolastico. |

Documentazione

| ### Voce | Annotazioni |
| --- | --- |
| Planimetrie | Sono presenti le planimetrie aggiornate. Chiedere all’ente comunale i file dwg |
| Agibilità – Abitabilità (DM 18/12/75) | E’ presente il certificato di agibilità per i locali della mensa scolastica. Richiedere il certificato di riferimento per l’agibilità dei locali dei plessi scolastici, all’ente comunale. |
| Documentazione di conformità apparecchiature/macchinari (Legge 46/90 art.9) | Verificare la presenza della documentazione di conformità delle apparecchiature e dei macchinari presenti, compresi gli elettrodomestici utilizzati per le varie attività e le apparecchiature presenti nell’archivio. |
| Dichiarazione di conformità degli impianti (Legge 46/90, art. 9). | Dichiarazioni di conformità presenti. Impianto elettrico per centrale termica rilasciato da…….. Richiedere all’ente comunale |
| Denuncia degli impianti di messa a terra e dei verbali delle verifiche quinquennali. (DPR 547/55 art.40 e 328 e DPR 462 2001) | Verificare la presenza del verbale di denuncia degli impianti di messa a terra e dei verbali delle verifiche periodiche. Inoltre si ricorda che essendo l’attività soggetta a controllo da parte dei vigili del fuoco, le verifiche periodiche per gli impianti di messa a terra devono essere effettuate con cadenza biennale. |
| Denuncia delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e dei verbali delle verifiche o relazione tecnica di auto-protezione (DPR 547/55 art. 398 e 399 e DPR 462/2001) | Reperire il verbale di denuncia di installazione dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche. Si ricorda che per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche installati in data precedente a gennaio 2002 deve essere presente l’apposito modello A, come previsto dal DM 12/09/59, opportunamente compilato ed inviato in copia all’ ispettorato del lavoro. Invece per impianti installati posteriormente a tale data per l’omologazione è sufficiente la dichiarazione di conformità dell’impianto (L. 46/90), inviata in copia all’ ISPESL ed all’ASL od all’ARPA territorialmente competenti. Inoltre si ricorda che essendo l’attività soggetta a controllo da parte dei vigili del fuoco, le verifiche periodiche devono essere effettuate con cadenza biennale. |
| Certificato Prevenzione Incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio(NOP) (DM 10/3/98) | Richiedere all’ente comunale |
| Relazione tecnica relativa all’installazione di impianto termico utilizzante gas di rete e avente potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h (da inoltrare al Comando Prov. dei VV.F.) (DM 12/4/96 art.1) | Richiedere all’ente comunale le relazioni tecniche relative all’installazione degli impianti termici. |
| Libretto di caldaia (Lg 46/90) | All’interno della centrale termica è presente il libretto di caldaia? Verificare la presenza del libretti di caldaia all’interno della centrale termica dell’edificio direzione. |
| Registro antincendio (DM 26/8/92 art.12) | E’ presente negli uffici della segreteria il registro per l’annotazione dei controlli e delle verifiche periodiche sui mezzi antincendio. |
| Contratto di manutenzione mezzi antincendio (estintori, idranti, …) (DM 10/3/98 allegato VI) | E’ presente contratto per la manutenzione dei mezzi antincendio. Richiedere all’ente comunale |
| Registro dei controlli periodici che deve essere mantenuto aggiornato e disponibile per i controlli (impianti elettrici, illuminazione di sicurezza, presidi antincendio...) (DPR 37/98 art.5) | E’ presente un registro per i controlli periodici effettuati, da mantenuto costantemente aggiornato. |
| Contratto di manutenzione e assistenza per i macchinari (Dlgs 626/94 art.6) | E’ stato stipulato un contratto di manutenzione per Stampanti e computer, con la Ditta …………… di …………... E’ presente un contratto di manutenzione per le centrali termiche degli edifici scolastici e per la mensa, effettuato con la ditta ……………….. |
| Rapporti con società che svolgono lavori in Appalto (Dlgs 626/94 art.7) | Non vi sono società che svolgono lavori in appalto. |
| Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati (DPR 303/56 art 28-56) | Sono presenti le schede di sicurezza per i prodotti per le pulizie utilizzati e per i toner di stampanti e fotocopiatrici. Fare una valutazione dell’esposizione ad agenti chimici, come previsto dal D.Lgs. 25/02. |
| Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti ai lavoratori (Dlgs 626/94 art.40) | E’ presente una lista di consegna dei dispositivi di protezione individuale consegnati agli addetti, controfirmata per presa visione e conservata insieme alla presente documentazione. |
| Registro infortuni (DPR 547/55 art.403) | Il registro infortuni è presente conservato negli uffici della Segreteria. |
| Autorizzazione alla distribuzione pasti (DM 18/12/75 art.3.6) | E’ presente l’autorizzazione igienico-sanitaria rilasciata dall’A.S.L. in data 29/03/04 per la distribuzione pasti. |
| Attestato di formazione del RLS (Dlgs 626/94 art 19) | E’ presente l’attestato di formazione per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. |
| Attestati di formazione in materia di antincendio e pronto soccorso (Dlgs 626/94 art 12) | Sono presenti i relativi attestati di formazione per gli addetti alla gestione delle emergenze antincendio. Sono presenti le lettere di nomina degli addetti alla gestione delle emergenze. |

##### Caratteristiche del plesso scolastico

La scuola dell’infanzia “ Dasso ” è distribuita su un livello ed è stata costruita negli anni 90 con struttura in c.a. L' edificio che ospita la scuola per l'infanzia si sviluppa al piano terra ed è costituito da: un ampio ingresso utilizzato come salone /accoglienza/gioco, n. 2 servizi igienici dotati di antibagno di cui uno accessibile, n. 4 aule (a due a due collegate da proprio ampio disimpegno e locale servizi igienici , ripostigli per il materiale scolastico), un ampio spazio psicomotricità accessoriato con un ripostiglio ed un servizio igienico, n. 1 laboratorio di arte, n. 1 aula dormitorio, n. 1 aula di sostegno, n. 1 ufficio per le insegnanti, un gruppo servizio igienico con disimpegno utilizzato anche come spogliatoio dal personale. Inoltre la scuola è dotata di refettorio, locale cucina, ripostiglio per le attrezzature di pulizia ad uso della cucina, una dispensa, un servizio igienico dedicato.

##### Descrizione generale degli ambienti

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| L’edificio scolastico è ubicato in prossimità di attività che comporta rischi di incendio o di esplosione. (DM 26/8/92 art.2.0) |  | x | La struttura si trova all’interno di un area a verde recintata. |
| L’ingresso principale è arretrato rispetto al ciglio stradale per offrire una uscita sicura (DM 26/8/92 art.2.1) | x |  | Il plesso è ubicato a larga distanza dal ciglio stradale. |
| L’accesso all’area risulta agevole ai mezzi di soccorso(DM 26/8/92 art.2.2) | x |  | I mezzi di soccorso possono agevolmente raggiungere la struttura dagli ingressi. |
| Le porte adibite a uscita di emergenza sono facilmente apribili nel verso dell’esodo (DPR 547/55 art.13) | x |  | La struttura ha le uscite di emergenza dotate di maniglioni antipanico che ne consentono l’agevole apertura in caso di emergenza. |
| La lunghezza delle vie di uscita è superiore a 60 m. (DM 26/8/92 art.5) |  | x | La lunghezza delle vie d’uscita è inferiore a 60 mt. |
| La larghezza delle vie di uscita per ogni piano non è inferiore a 1.20 m (DM 26/8/92 art.5) | x |  |  |
| La scuola, a prescindere dalla sua grandezza, è dotata di almeno due uscite verso luogo sicuro (DM 26/8/92 art.5.2) | x |  |  |
| I locali adibiti ad attività scolastica e quelli a diversa destinazione sono separati da strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120. (DM 26/8/92 art.2.4) |  | x |  |
| Il pavimento è regolare ed uniforme e mantenuto pulito da sostanze sdrucciolevoli (DPR 303/56 art.7) | x |  | I pavimenti sono in piastrellatura, non presentano discontinuità e vengono mantenuti in condizioni di pulizia buone. |
| I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombri da materiali che ostacolino la normale circolazione. (DPR 547/55 art.8) | x |  | Le vie di circolazione vengono mantenute libere da ostacoli o da materiale che potrebbe ingombrarne il passaggio. |
| I livelli di illuminazione sono adeguati in ogni zona, i corpi illuminanti sospesi sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 art.10) | x |  | Sono presenti, in entrambi gli edifici, neon a tubi fluorescenti dotati di idonea protezione. Si ricorda che non è consentito appendere ai corpi illuminati addobbi di qualunque genere. |
| Eventuali pareti vetrate sono segnalate con vetrofanie ad altezza occhio (DPR 303/56 art.7) |  | x | Applicare delle apposite vetrofanie per segnalare ad altezza occhio. |
| Le vetrate della scuola sono di tipo antisfondamento e garantiscono un sufficiente grado di illuminazione (DPR 303/56 art.10) |  | x | Far aumentare l’illuminazione artificiale in tutte le sezioni. |
| Le vie di esodo sono costantemente libere da ingombri (DPR 547/55 art.13) | x |  | Verificare che i percorsi di esodo siano costantemente mantenuti liberi da ingombri od ostacoli. |
| Sono presenti impianti di ventilazione centralizzati o localizzati (DM 26/8/92 art.6) |  | x | Non è presente un impianto di ventilazione forzata nei locali della scuola. Si consiglia di verificare la necessità di installare un impianto di condizionamento per i mesi caldi. |
| I caloriferi e gli elementi in muratura sono protetti da strutture antiurto. |  | x | Dotare di idonee protezioni i caloriferi e gli spigoli murari. |
| Le apparecchiature elettriche fisse (prese, interruttori, ecc.) presentano elementi di pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti accidentali, ecc.) (DPR 547/55 art.281) |  | x | Evitare l’uso di prese a ciabatta, di stufette e di fornelli elettrici, verificare che le apparecchiature in uso rechino il marchio CE e adeguati dispositivi di sicurezza. |
| La tinteggiatura delle pareti è di colore Chiaro (DPR 303/56 art.7) | x |  | Le pareti sono tinteggiate con colori chiari. |
| Le porte di accesso al locale mensa sono in buono stato (DPR 547/55 art.14) |  | X | Chiedere la sostituzione della porta scorrevole che da accesso alla mensa. |
| Le aree esterne presentano delle situazioni di pericolo per gli alunni. | X |  | Far sistemare la pavimentazione nel cortile. |
| L’ingresso presenta barriere architettoniche per l’accesso di disabili (DM 9/04/94 art.20) |  | x |  |

##### Luoghi di lavoro

Aule scolastiche

Descrizione:

Sono presenti 4 sezioni con refettorio, utilizzate per i bambini da 3 a 5 anni.

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Le aule dispongono di un’adeguata superficie finestrata apribile (DPR 303/56 art.10) | x |  | Le finestre sono del tipo a bandiera, la loro apertura non determina situazioni di pericolo. |
| Le finestre consentono un adeguato ricambio dell’aria. (DPR 303/56 art.9) | x |  | Il ricambio dell’aria nelle aule è garantito dalla presenza delle superfici vetrate apribili. |
| Gli infissi delle finestre sono in buono stato di manutenzione, funzionali e in ogni modo non creano pericoli durante l'apertura. (DPR 303/56 art.10) | x |  | Gli infissi non presentano problemi per la loro apertura, il loro stato di manutenzione può considerarsi buono. |
| Viene rispettato il numero massimo di 26 alunni per aula. (DM 26/8/92 art.5.0). | x |  | Mediamente le aule sono composte da un numero di alunni pari a 20 unità |
| Le porte di accesso sono in buono stato (DPR 547/55 art.14) | x |  | Le porte di accesso alle aule sono in alluminio ed hanno l’apertura verso esodo nell’edificio. |
| Le porte dei locali frequentati dagli alunni sono di larghezza di m 1.2 ed apribili nel verso dell’esodo qualora siano presenti più di 25 alunni. (DM 26/8/92 art.5.3). | x |  | Non sono presenti aule con la presenza di più di 25 alunni. |

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| La capacità di deflusso è inferiore a 60 persone per piano. (DM 26/8/92 art.5.1). |  | x | Sono presenti circa 90 persone per piano. |
| Le luci artificiali presentano schermatura tipo griglia o lamelle ovvero vetro o plexiglas. (DPR 303/56 art.10) | x |  | L’illuminazione artificiale è caratterizzata da neon a tubi fluorescenti dotati di idonea protezione anticaduta. |
| Le lavagne sono ben ancorate al muro (DM 18/12/75 art.4) | x |  | Si ricorda che è preferibile fissare al muro tutti e quattro gli spigoli delle lavagne e degli specchi a muro |

Refettorio

Descrizione: La mensa scolastica è situata in un locale al piano terra. All’interno avviene unicamente

la distribuzione di pasti, che arrivano già pronti dall’esterno.

#### La gestione del refettorio è affidata dall’ente comunale ad una azienda esterna.

Sono presenti all’interno del locale di porzionamento pasti uno scalda vivande, un frigorifero ed una

lavastoviglie.

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| I locali adibiti a refettorio/mensa sono isolati da eventuali contaminazioni esterne Reg d’igiene (Titolo IV) | X |  | Anche se è presente il locale refettorio il consumo dei pasti avviene in sezione. |
| Sono presenti sedie e tavoli in numero sufficiente per i gli alunni ed il personale (DPR 303/56 art.41) | X |  | Sono presenti un numero di sedie e tavoli sufficienti per il possibile numero di persone presenti contemporaneamente. Si consiglia di verificare il layout delle sedie e dei tavoli nel refettorio al fine di rendere più agibili le uscite di emergenza. |
| L’illuminazione è sufficiente. (DPR 303/55 art. 41) |  | x | L’illuminazione è garantita da un’ ampia superficie vetrata e dalla presenza di una serie di luci a tubi fluorescenti dotate di idonee protezioni. Far aumentare l’illuminazione artificiale nel locale utilizzato per la consumazione di pasti. |
| La ventilazione e l’aerazione è sufficiente. (DPR 303/56 art.41) | X |  | L’aerazione è naturale, garantita dalla presenza di superfici finestrate apribili, sistema a bandiera |
| La temperatura dei locali è confortevole. (DPR 303/55 art. 41) | X |  | E’ presente un sistema di riscaldamento centralizzato. |

### Servizi igienici scuola

Servizi igienici alunni

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| I bagni sono sufficienti per il numero di utilizzatori (uno ogni trenta persone), segnalati e separati in base al sesso (Dlgs. 626/94 art. 33) | x |  | Sono presenti un numero sufficiente di servizi igienici. |
| L'antibagno é separato dal wc Reg d’igiene (Titolo IV) | x |  |  |
| Nel bagno é presente l’acqua calda (DPR 303/56 art.37) | x |  | Nei servizi igienici è disponibile l’acqua calda. |
| Accanto al lavello sono presenti distributori automatici di sapone liquido e di carta usa e getta. Reg d’igiene (Titolo IV). | x |  |  |
| Sono presenti dei cestini chiusi con apertura a pedale Reg d’Igiene (Titolo IV) |  | x | Acquistare dei cestini dotati di apertura a pedale per i servizi igienici. |
| Il locale del wc é opportunamente aerato (DPR 303/56 art.9) | x |  | L’aerazione dei servizi igienici è garantita dalla presenza di finestre apribili con apertura a vasistas ed a bandiera. |
| La piastrellatura delle pareti è di mt. 2 Reg d’igiene (Titolo IV) | x |  |  |
| Lo stato di pulizia del bagno é buono (DPR 303/56 art.37) | x |  | I servizi igienici vengono mantenuti in uno stato di pulizia buono. |
| Gli interruttori sono schermati (DPR 547/55 art.290) |  | x | Dotare di idonea schermatura gli interruttori dei servizi igienici. |
| I corpi illuminanti sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 art.10) | x |  | Sono presenti luci a tubi fluorescenti dotate di idonee protezioni contro la caduta di parti. |
| E’ presente almeno un servizio igienico per portatori di handicap. | x |  | È presente su ogni piano ed è adeguato alle prescrizioni previste dalla normativa vigente. |

Servizi igienici per personale docente e non docente

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| I bagni sono sufficienti per il numero di utilizzatori (uno ogni trenta persone), segnalati e separati in base al sesso (Dlgs. 626/94 Titolo III art. 33) | x |  | I bagni per i docenti sono sufficienti per il numero di persone presenti, in entrambe le strutture. |
| L'antibagno é separato dal wc Reg d’igiene (Titolo IV) | x |  |  |
| Nel bagno é presente l’acqua calda (DPR 303/56 art.37) | x |  | I servizi igienici per i docenti sono dotati di acqua calda. |
| Accanto al lavello sono presenti distributori automatici di sapone liquido e di carta usa e getta. (DPR 303/56 art.37) | x |  | Sono presenti i distributori automatici per il sapone liquido e per le salviette lavamani usa e getta. |
| Sono presenti dei cestini chiusi con apertura a pedale. Reg d’igiene (Titolo IV) |  | x | Far acquistare, per i servizi igienici per i docenti in entrambe le strutture, dei cestini con apertura a pedale. |
| Il locale del wc é opportunamente aerato (DM 18/12/75 art.5 comma 3) | x |  | L’aerazione dei servizi igienici è garantita dalla presenza di finestre apribili. |
| Lo scarico del wc é a pedale Reg d’igiene (Titolo IV) |  | x |  |
| La piastrellatura delle pareti è di mt. 2 Reg d’igiene (Titolo IV) | x |  |  |
| Gli interruttori sono schermati (DM 26/8/92 art.7) |  | x | Gli interruttori presenti non sono dotati di schermatura. Fare applicare, sugli interruttori presenti nei servizi igienici per i docenti, una schermatura per la protezione dell’eventuale contatto con acqua. |
| I corpi illuminanti sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 art.10) | x |  | Sono presenti luci a tubi fluorescenti dotate di idonee protezioni. |

##### Antincendio – Emergenza

Descrizione:

Il livello di rischio incendio per il plesso scolastico preso in esame può essere classificato ai sensi del DM

10/03/98 come  MEDIO  poiche:

− le persone presenti sono superiori alle 100 unità;

− la caldaia ha potenzialità superiore alle 100.000 kcal/h:

L’attività rientra tra quelle soggette a visita da parte dei VVF ogni 6 anni per le seguenti attività:

Attività 85: scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie e simili per oltre 100 persone presenti.

(DM 16/02/82).

Attività 91: impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, con

potenzialità superiore a 100.000 kcal/h. (DM 16/02/82).

| Voce | Si | No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Presenza del Certificato di prevenzione incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio (NOP). (DM 16/02/82) |  | x | Verificare la presenza del CPI, e qualora questo documento non fosse presente istruire al più presto la pratica. |
| Attestati di formazione (Dlgs 626/94 art 12) | x |  | Sono presenti gli attestati di riferimento per gli addetti designati alla gestione delle emergenze antincendio e pronto soccorso. |
| Presenza di materiali infiammabili (DM 26/8/92 art.12) | x |  | Faldoni di documentazione utilizzati per lo svolgimento delle attività lavorative. Porte in legno, tende in stoffa, moquette. |
| Gli archivi/depositi di materiale didattico e/o amministrativo sono dotati di almeno un estintore ogni 200mq. (DM 26/8/92 art. 6.2) | x |  | In prossimità della porta di ingresso per l’archivio è presente un estintore in polvere da 6 kg. |
| I percorsi di emergenza sono tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale. (DM 26/8/92 art.12) | x |  | Verificare che i percorsi di esodo siano sempre mantenuti liberi da ostacoli od ingombri. Si consiglia di rendere uniforme la pavimentazione dell’uscita al piano terra dell’edificio segreteria. |
| E’ presente un sistema d’allarme sonoro da utilizzare in caso di emergenza (DM 26/08/92 art. 8 comma 8) | x |  |  |
| La segnaletica di sicurezza è sufficiente ed Efficiente. (DM 26/8/92 allegato X) | x |  | E’ presente segnaletica di sicurezza, conforme alla normativa vigente, per indicare l’ubicazione dei mezzi antincendio, delle uscite di emergenza e dei percorsi di esodo. Fare applicare idonea segnaletica sui quadri elettrici delle due strutture, indicante la presenza di elementi in tensione ed il divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi. |
| Esiste un impianto di illuminazione di Sicurezza. (D.P.R. 303/56 art. 10) | x |  | In tutto il corpo strutturale sono presenti luci di emergenza, con attivazione automatica in caso di interruzione di corrente. |
| Sistema di rilevamento incendi (DM 26/8/92 art.9.2) |  | x | Fare verificare la quantità di materiale cartaceo presente nel locale archivio, poiché se in funzione di questo il carico d’incendio risultasse superiore a 30 kg/m2 , nel locale dovrà essere installato un impianto di spegnimento ad azionamento automatico. |
| Esiste un piano di emergenza (DM 10/3/98 allegato VIII) | x |  | E’ presente un piano di emergenza elaborato dal personale della scuola. |
| Vengono svolte almeno due prove di evacuazione l’anno (DM 26/8/92 allegato XII) | x |  | In tutti i plessi vengono programmate ed eseguite due prove di evacuazione all’anno. |
| Tutto il personale scolastico conosce le disposizioni di pronto intervento (DM 10/3/98 allegato VII) | x |  | Il personale scolastico è stato istruito sulle disposizioni di pronto intervento, mediante apposita informativa. |
| Tutte le classi conoscono il comportamento in caso di emergenza (DM 10/3/98 allegato VII) | x |  | Gli alunni sono stati istruiti sulle disposizioni di pronto intervento, mediante apposita informativa. |
| Interruttore elettrico generale (DM 26/08/1992) | x |  | Gli interruttori elettrici generali sono ubicati nei rispettivi quadri elettrici generali, posti in corrispondenza degli ingressi principali delle due strutture. Fare applicare idonea segnaletica per i quadri elettrici presenti, indicante il pericolo per la presenza di elementi in tensione e il divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi. |
| Registro controlli periodici (DM 26/08/1992) |  | x | E’ stato predisposto un registro dei controlli periodici ove annotare tutti gli interventi e i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, tale registro viene mantenuto costantemente aggiornato? |
| Pacchetto di medicazione (DPR 303/56 art.28) | x |  | La cassetta di pronto soccorso è ubicata nel locale antibagno al piano terra. Si ricorda che è necessario rinnovare annualmente il contenuto delle cassette di pronto soccorso periodicamente e dopo l’uso, come previsto dal DM 388/03. |
| Mezzi di spegnimento (DM 26/8/92 art.9) | x |  | Gli estintori hanno una capacità estinguente non inferiore a 13A-89BC Ogni 200 mq è disposto un estintore Per piano sono presenti almeno 2 estintori (DM 26/8/92 allegato IX) Gli estintori presenti sono adeguatamente segnalati.Si consiglia di applicare gli estintori ad un’altezza di 1,5 mt. da terra. Si ricorda che gli estintori devono essere periodicamente (ogni 6 mesi) controllati da ditta specializzata. IDRANTI Il Comune di Bergamo ha provveduto all’installazione di un impianto antincendio collegato a idranti UNI 45, disposti uno per piano, e a colonnine UNI 70 per l’attacco dell’autopompa dei VVFF. |

### Statistiche infortuni

Infortuni e malattie professionali

E’ presente il registro infortuni?

( ) NO

(X) SI

Si sono verificate malattie professionali negli ultimi tre anni?

(X ) NO

( ) SI

Ci sono stati infortuni sul lavoro?

(X) NO

( ) SI

Analisi degli infortuni nei ultimi anni di attività:

| ANNO | N. TOTALE INFORTUNI | TIPOLOGIA INFORTUNI |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 15 | Contusioni e lesioni lievi |
|  | 02 | Fratture complesse |
| 2016 | 11 | Contusioni e lesioni lievi |
| 2017 | 12 | Contusioni e lesioni lievi |
| 2018 | 05 | Contusioni e lesioni lievi |
| 2019 | 03 | Contusioni e lesioni lievi |

##### Programma degli interventi

Priorità immediata

| ## Responsabile | ##### Intervento | Da eseguire entro |
| --- | --- | --- |
|  | Chiedere all’ente comunale i file dwg di tutti gli edifici, per la revisione dei piani di evacuazione. Chiedere il certificato di riferimento per l’agibilità dei locali dei plessi scolastici, all’ente comunale. Verificare la presenza della documentazione di conformità delle apparecchiature e dei macchinari presenti, compresi gli elettrodomestici, utilizzati per le varie attività, e le apparecchiature presenti nei vari plessi. Ripristinare l’impianto di allarme evacuazione nell’edificio della scuola primaria “Valli” Verificare la presenza del verbale di denuncia degli impianti di messa a terra e dei verbali delle verifiche periodiche. Reperire il verbale di denuncia di installazione dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche. Inoltre si ricorda che essendo l’attività soggetta a controllo da parte dei vigili del fuoco, le verifiche periodiche devono essere effettuate con cadenza biennale. Richiedere all’ente comunale le relazioni tecniche relative all’installazione degli impianti termici per tutte le strutture dell’IC De Amicis Verificare la presenza dei libretti di caldaia all’interno delle centrali termiche di tutti gli edifici. Reperire i libretti di esercizio e manutenzione per l’ascensore di tutti gli edifici. Sottoporre la presente valutazione del rischio rumore all’attenzione del medico competente. Inoltre verificare, per l’edificio che ospita la segreteria, la potenzialità della centrale termica e la quantità di materiale cartaceo presente in archivio. Se fosse verificato che la potenzialità di tale caldaia fosse superiore alle 100.000 kcal/h, e la quantità di materiale cartaceo fosse superiore a 50 q.li, per questo edificio l’attività rientrerebbe tra quelle soggette a controllo da parte dei vigili del fuoco. (Rispettivamente per attività 91 e 43 per il DM 16/02/1982). Per piano sono presenti almeno 2 estintori Si ricorda che le scuole di tipo 1-2-3-4-5 devono essere dotate di una rete idranti costituita da una serie di tubazioni disposte ad anello e di almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell’edificio. Da questa deve derivare ad ogni piano almeno un idrante con attacco UNI 45 messo a disposizione per un eventuale collegamento di tubazioni flessibili o attacco per naspo. |  |

Priorità alta

| ## Responsabile | ##### Intervento | Da eseguire entro |
| --- | --- | --- |
|  | Crepa nel bagno degli insegnanti al primo piano plesso Savio. Nella scuola “De Amicis” aggiungere una barra in ferro per portare il parapetto, che da sulla scala utilizzata come scala di emergenza, ad una altezza superiore a 90 cm. Nella scuola dell’infanzia “Dasso” munire gli estintori di idonei involucri protettivi ed antiurto (vedi infanzia “Celadina”) Sistemare la griglia ceduta nel cortile del plesso di via Monte Cornagera. Sono presenti delle porte di uscita dai locali con apertura contro esodo. Si consiglia in caso di ristrutturazione di cambiare il verso di apertura della porta, rendendolo nel senso dell’esodo. Eseguire la pulizia, accurata, dei bagni almeno 1 volta al giorno. Dotare di idonea schermatura gli interruttori dei servizi igienici. Rivestire, con idonee protezioni antitrauma, gli impianti sportivi esterni, campi di pallavolo e basket nel plesso Via Monte Cornagera. Fissare a muro gli armadi delle aule e dei laboratori di tutti i plessi. Verificare la quantità di materiale cartaceo presente nel locale archivio, poiché se in funzione di questo il carico d’incendio risultasse superiore a 30 kg/m2 , nel locale dovrà essere installato un impianto di spegnimento ad azionamento automatico. Predisporre, per ogni edificio, un registro dei controlli periodici ove annotare tutti gli interventi e i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo. Far installare idonei impianti di allarme evacuazione nei plessi dove necessitano. Verificare l’idoneità statica della scala di emergenza del plesso “Valli” |  |

Priorità moderata

| ## Responsabile | ##### Intervento | Da eseguire entro |
| --- | --- | --- |
|  | Applicare delle apposite vetrofanie per segnalare ad altezza occhio le pareti vetrate. Verificare che tutte le pareti vetrate della scuola siano del tipo antisfondamento, in caso contrario fare apporre delle pellicole che li rendano tali. Applicare idonea segnaletica per indicare il divieto di utilizzo dell’ascensore, in tutti gli edifici, in caso di emergenza. Nei plessi della scuola dell’infanzia Dasso e Celadina fare sostitutire la porta scorrevole che da accesso alla mensa. Fare fissare al muro tutti e quattro gli spigoli delle lavagne e degli specchi a muro Fare installare un sistema di condizionamento per i locali della segreteria e della scuola dell’infanzia “Celadina”. Dotare le scaffalature presenti in archivio di apposita cartellonistica indicante la portata massima sostenibile. E’ presente idonea segnaletica per l’indicazione del divieto di fumo, in tutti i locali della scuola. Fare installare una luce di emergenza, con funzionamento in caso di interruzione di corrente, nei plessi dove risulta mancante. Fare acquistare dei cestini dotati di apertura a pedale per i servizi igienici di tutti gli edifici. Fare applicare idonea cartellonistica per segnalare i servizi igienici per i docenti. Fare applicare, sugli interruttori presenti nei servizi igienici per i docenti, una schermatura per la protezione dell’eventuale contatto con acqua. fare applicare idonea segnaletica per i quadri elettrici presenti, indicante il pericolo per la presenza di elementi in tensione e il divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi. Si ricorda che è necessario rinnovare annualmente il contenuto delle cassette di pronto soccorso periodicamente e dopo l’uso, come previsto dal DM 388/03. Fare applicare gli estintori ad un’altezza di 1,5 mt. da terra. Si ricorda che gli estintori devono essere periodicamente (ogni 6 mesi) controllati da ditta specializzata. Nel plesso Via delle Tofane prevedere una sistematica sanificazione dei gruppi servizi al fine di eliminarne il cattivo odore persistente. Le piante presenti nel giardino di tutti i plessi della scuola e di grandi dimensioni devono essere monitorate ai fini della sicurezza. |  |

Priorità lieve

| Fattore di Rischio | Intervento | Eseguito il |
| --- | --- | --- |
|  | Fare pulire le pareti di aule e corridoi della scuola primaria De Amicis. Fare fascettare i cavi per le postazioni dei videoterminali. Prevedere una ritinteggiatura delle pareti dei servizi igienici. Fare acquistare, per i servizi igienici per i docenti in tutte le strutture, dei cestini con apertura a pedale. In Via Monte Cornagera fare verificare le aperture finestrate se sono dotate di vetri antisfondamento. Provvedere a dotare l’ascensore di chiave di sicurezza; fare mettere una pellicola di protezione alle vetrinette presenti nel plesso Nel plesso Savio i vetri esistenti posizionati sopra le porte di ogni aula risultano pericolosi, pertanto devono essere messi in sicurezza. Nel plesso Dasso e Celadina prevedere una pulizia dei vetri posizionati a notevole altezza ed una globale tinteggiatura. |  |

14. Nota finale

Copia del presente documento viene comunque tenuto sul luogo di lavoro a disposizione

degli organi di vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 81/08

Il Datore di Lavoro						______________________________________-

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e		______________________________________-

Protezione

Il Rappresentante dei lavoratori				______________________________________-

Il medico competente					______________________________________-